{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2083.693","0.966","25","70.819","250","10.402","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","413.24","120.814","500","105.65","500","266.458","500","3.204","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.421","0.037","15","2.947","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","104.54","0.023","10","24.18","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","184.327","0.182","10","23.044","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.403","0.568","8","20.884","50","4.798","15","0.046","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","120.96","4.371","10","47.907","80","8.738","15","0.042","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","240.19","0.036","10","20.76","80","3.96","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.822","0.238","10","50.96","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","150.336","2.367","10","15.362","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.03","10","14.84","80","-","-","0.16","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1380","0.011","1.5","9.852","30","-","-","0.011","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2499.754","0.304","10","17.503","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","430.358","0.395","10","39.513","80","4.335","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1386.72","0.062","10","1.325","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","3.881","10","34.42","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","330.05","0.01","10","2.15","80","0.03","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","42.34","0.369","10","32.354","80","4.33","20","0.021","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","5.543","0.018","15","14.232","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.363","10","4.268","80","3.576","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","149.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","113.011","0.01","10","4.211","70","1.036","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8669.13","0.351","8.629","34.181","69.431","6.873","27.416","0.237","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3955.2","7.843","500","191.743","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","425.987","0.072","10","36.834","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.218","0.043","10","9.96","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.459","0.018","10","18.489","80","1.616","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","631.33","0.414","10","20.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","1.795","10","10.559","80","9.118","20","0.026","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","688.781","0.522","8","23.51","50","-","-","0.095","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","708.48","0.007","10","20.22","80","3.57","15","0.051","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1486.08","2.029","10","41.773","80","4.354","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","378.52","0.176","10","31.127","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.072","10","106.2","80","1.47","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","24.538","0.173","10","17.089","80","2.463","20","0.194","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","136.17","0.199","10","30.49","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.502","5.123","15","12.264","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","45.274","5.07","15","27.528","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","208.67","23.08","500","32.61","500","36.25","500","9.14","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.452","0.405","15","3.066","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.96","1.889","10","51.399","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.137","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1609.63","0.058","8","4.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","45.545","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1804.03","0.074","10","8.482","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.394","1.322","15","20.672","80","7.526","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.218","1.697","15","34.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","21","2.549","15","35.55","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","94.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","86.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","198.72","4.76","15","51.75","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.342","0.073","15","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","15.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","258.6","21.72","500","28.54","500","41.597","500","0.572","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","1.73","4.812","10","8.084","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.05","0.988","10","17","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","4.891","15","40","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","248.101","0.05","10","23.075","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","206.948","1.894","10","24.367","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","54.43","0.14","10","3.374","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","133.593","0.032","10","12.927","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","210.989","0.221","10","3.844","80","4.047","20","0.025","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9176.54","0.013","10","48.329","80","5.71","15","0.09","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20191.68","24.724","1000","250.374","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","156115.531","0.124","5","8.675","40","9.487","15","0.066","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","154772.719","9.605","50","58.11","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","33.7","0.044","10","5.74","80","1.177","20","0.094","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","530.5","1.25","5","10.35","50","-","-","0.119","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","489.02","0.069","10","11.096","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","64236.67","0.029","2","10.55","40","10.368","15","0.261","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","79333.92","24.62","50","209.22","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","245.637","0.446","10","40.498","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","495.07","0.07","10","21.99","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","521.376","0.203","10","20.81","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","213.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","23.33","0.356","10","19.439","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","406.94","0.097","10","41.88","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","785","0.141","8","7.154","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.01","10","54.24","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","44","3.006","10","26.25","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","51.322","0.307","10","22.583","80","6.396","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","108.08","0.706","10","37.909","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.122","0.02","10","3.829","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","900.29","0.073","30","18.99","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","97.767","0.008","8","7.899","60","6.967","15","0.014","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.254","0.329","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1593.51","0.187","10","43.9","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","302.4","0.275","15","31.924","80","4.815","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","107.827","3.692","15","12.479","80","8.561","20","0.103","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","167","1.251","10","13.146","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.106","15","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.247","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","52.764","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","90","0.027","10","27.898","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1247.27","0.075","10","13.193","80","0.975","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.795","0.388","10","3.36","80","0.72","20","0.069","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","3.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","313.1","0.219","8","36.009","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","71.043","0.87","10","20.251","80","-","-","0.102","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","312","1.467","45","21.083","500","4.4","70","0.46","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1461.715","1.108","8","25.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","95.04","0.13","10","24.9","80","3.18","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1048.9","0.983","15","16.16","60","2.188","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","31.419","4.366","15","28.116","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.026","10","4.982","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8711.732","9.21","16","34.266","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","145.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.063","10","32.664","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","288.98","0.285","8","27.002","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","525.744","0.088","10","15.982","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","49.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","355.97","5.244","10","42.51","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","736.13","2.74","10","37.95","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","955","0.091","10","27.33","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","140.314","0.299","10","57.525","80","6.166","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","104.89","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10084.512","0.009","8","19.35","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8982.14","0.12","8","22.44","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","165.02","0.014","10","0.927","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","165.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","21.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","159.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","70.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.133","8","10.144","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","40.139","0.018","10","11.757","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","49.2","0.131","10","16.397","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","20.12","0.095","15","20.157","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","182.563","0.517","10","10.545","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","176.26","0.14","8","15.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","322.79","0.072","10","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.027","10","30.63","80","-","-","0.275","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","406.08","0.073","10","7.118","80","0.97","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","476.928","0.707","8","7.273","50","-","-","0.091","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","219.37","37.71","500","111.14","500","84.62","500","22.01","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","41.47","0.221","10","10.01","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.854","0.341","10","15.401","80","-","-","0.267","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","78.883","2.709","10","11.241","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","72.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","466.4","0.285","10","12.756","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2063.289","0.093","2","15.75","40","-","-","0.081","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","348.71","1.859","10","17.1","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.178","0.215","10","20.725","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","31.2","0.152","10","23.819","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1232.06","3.673","10","49.44","80","8.599","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","139.436","0.074","10","7.391","80","0.03","20","0.011","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.673","0.026","10","6.961","80","0.018","20","0.004","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.684","1.63","15","10.467","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","59.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","180.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2895.26","0.021","8","23.936","50","7.868","15","0.199","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","45.547","1000","680.627","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","320.371","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","70.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","714.571","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","103.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","127.708","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","65.612","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","911.693","2.558","10","2.211","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1296.79","2.16","10","31.651","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.94","0.274","8","6.625","50","-","-","0.071","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0.401","8.112","15","28.266","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","548.64","0.031","15","22.235","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","353.38","0.005","10","65.44","80","0.95","15","0.023","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1794.319","0.716","8","19.66","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","174.992","0.074","5","18.841","50","1.712","12","0.044","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.282","0.248","10","25.153","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","370","8.38","10","22.167","80","14.643","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","194.4","0.574","10","32.19","80","1.582","15","0.069","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.263","0.012","10","5.251","80","2.973","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.086","10","12.3","100","2.9","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","15.11","0.01","15","6.925","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","41.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.117","8","13.1","60","12.6","15","0.034","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","2223.94","0.084","10","21.182","80","-","-","0.029","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","137.03","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","112.32","0.024","10","28.1","80","0.685","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","201.31","0.24","10","24.1","80","-","-","-","-","正常"]