{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-03-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","53679.199","0.647","123.837","320","29.48","100","22.07","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","904284.312","10.612","50.834","320","4.674","100","21.623","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","780742","9.036","-","-","-","-",1.146,"20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","17669462","204.508","-","-","-","-","0.912","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","75317.516","0.872","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1598320","18.499","0.819","320","32.761","100","2.837","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","670757.125","7.763","109.952","300","7.238","100","2.043","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","6459264","74.76","17.6","200","1.17","200",4.13,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","604259.375","6.994","26.493","320","1.629","100","10","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","374907.969","4.339","27.619","320","51.842","100","6.551","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",8.0794,"20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.0833,"20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3021921","35.269","82.558","200","12.026","50","5.792","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2224006.75","25.971","87.874","200","11.305","50","4.704","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2451408","28.577","84.69","200","8.216","50","4.921","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1124180.38","13.01","106.899","200","20.565","35","4.89","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","971372.38","11.24","107.152","200","5.467","35","3.236","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","938730.13","10.86","111.477","200","5.121","35","1.515","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","1980112.63","22.92","115.18","200","10.203","35","0.231","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2022467.875","23.408","145.218","200","16.75","50","5.029","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1288855.375","14.917","124.979","200","6.444","50","2.404","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1446307.625","16.74","128.648","200","17.836","50","1.982","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4690051.2","54.283",19.549,"200",10.087,"35",5.003,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","5.83","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1255.027","0.015","13.384","50","2.274","35","20.217","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1128173.576","13.457","12.044","50","3.587","35","32.292","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12028.263","0.142","2.085","50","0.003","35","5.344","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","42.504","50","4.893","35","44.983","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","418919.04","17454.96","1.923","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","11517249.6","133.302","9.094","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10263715.2","118.793","7.76","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-432501.12","-5.006","0.61","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","9851181.12","114.018","10.06","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","10362807.36","119.94","9.67","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","203040","2.35",45.35,"120",1.03,"850",0.17,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1102464","12.76","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14781128","171.078","166.015","320","34.386","100","6.405","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","7283786.5","84.303","-","-","-","-",12.6322,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8525322","98.673","206.212","320","36.256","100","3.268","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6314298","73.082","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1364256","15.79",4.4,"50",0.72,"35",0.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","401557.156","4.648","-","-","-","-",0.1199,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8618.008","0.1","-","-","-","-",0.8197,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0036,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","11013.106","458.879","4.47","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56513863.254","669.342",39.549,"100",27.975,"50",1.942,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","215228.404","2.544","82.729","100","27.264","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","19080.5","0.221","195.594","550","1.185","280","5.295","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","361886.188","4.188","248.707","550","8.03","400","8.054","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","729216","8.44","258.36","550","6.48","400","7.17","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","834027","9.653","144.011","200","6.186","200","0.694","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","848981.188","9.826","62.37","200","7.177","200","6.475","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","256740.406","2.972","23.695","-","16.644","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1140307.625","13.198","66.144","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","759048.375","8.785","34.298","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3985592.25","46.13","88.297","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3353708.75","38.816","90.157","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2681334.75","31.034","56.462","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6550120","75.812","54.433","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1678975.625","19.433","38.832","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1839065.875","21.286","43.995","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1493321.5","17.284","68.596","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1799967.125","20.833","70.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3186390","132766.203","-","-","0.929","50","3.005","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4499707.5","52.08","46.853","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2535310","29.344","45.367","100","10.021","50","0.331","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","431089.875","4.99","32.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2497392.75","28.905","-","-","29.416","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15854541","183.502","37.473","100","3.325","50","5.095","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","423337.719","4.9","42.598","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5048950","58.437","41.21","100","7.172","50","4.91","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3310150","38.312","62.289","100","1.119","50","3.717","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1037050","12.003","-","-","1.226","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3811234.25","44.112","23.456","50","2.278","35","0.626","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1813350.5","20.988","41.509","100","0.81","50","1.388","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6217570.5","71.963","32.807","100","0.676","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11377724","131.687","53.886","100","1.206","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10051776","116.34","66.44","200","13.67","200","5.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2130.48","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","737798.31","8.54","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","114310.15","1.32","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11133386","128.85","65.9","120","1.66","100","2.32","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5716551.5","66.16","65.78","100","0","50","3.45","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","195578.92","2.26","70.22","300","0.03","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1322318.12","15.3","60.62","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1346068.63","15.58","164.555","200","47.665","50","4.905","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1448947.75","16.77","145.14","200","46.289","50","3.897","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3803887.75","44.03","77.723","80","26.5","30","1.119","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3293838.25","38.12","77.66","80","26.297","30","1.818","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1275.95","0.01","85.031","80","25.869","30","186.725","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3374408.25","39.06","77.142","80","27.824","30","1.645","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3415211.5","39.528","20.895","100","0.52","50","3.668","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3083400.75","36.242",12.2544,"100",1.0916,"50",5.4223,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1794736.5","20.772","74.994","250","16.424","80","1.411","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1913343.75","22.145","74.812","250","19.639","80","2.425","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2592657.25","30.008","46.356","250","0","80","137.72","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","51043676","590.783","40.076","100","24.846","50","2.351","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8007200","92.676","252.52","320","6.84","100","4.15","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2940891.5","34.038","-","-","-","-",7.895,"20","正常"]