{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-03-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","43509.332","0.51","164.272","320","39.576","100","20.468","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","400552.062","4.679","98.729","320","4.336","100","11.486","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","125426.359","1.452","-","-","-","-",1.1065,"20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","17219342","199.298","-","-","-","-","0.868","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13102.865","0.158","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1519128.625","17.582","3.004","320","45.826","100","406.145","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","631056.938","7.304","100.478","300","7.037","100","1.964","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3239136","37.49",12.44,"200",2,"200",2.59,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","367283.812","4.251","27.671","320","3.452","100","12.515","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","116973.578","1.354","135.676","320","40.653","100","6.196","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","42.511","0","-","-","-","-",7.972,"20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.1329,"20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2644226.5","31.422","77.182","200","8.134","50","5.739","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2227439","26.306","84.719","200","7.612","50","4.988","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2392556.5","28.432","83.76","200","2.31","50","5.138","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1052990.75","12.19","111.456","200","13.243","35","5.05","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","866014.5","10.02","101.646","200","5.4","35","3.149","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","944649.5","10.93","107.439","200","3.352","35","1.524","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","4056702","46.95","20.489","200","0.909","35","2.867","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2061207","23.857","141.432","200","17.961","50","5.22","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1306277.25","15.119","126.728","200","5.167","50","2.557","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1488160.625","17.224","128.012","200","16.96","50","2.378","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4635273.6","53.649",18.352,"200",7.015,"35",5.608,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","6048","0.07","0.6","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","12124.537","0.145","16.361","50","0.114","35","19.989","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1159519.914","13.832","18.437","50","1.165","35","33.054","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11794.099","0.14","2.029","50","0","35","5.569","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","21.433","50","3.043","35","49.862","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.349","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","13215476.16","152.957","9.416","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10251040.32","118.646","6.88","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-299522.88","-3.467","0.58","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","28616224.32","331.206","16.96","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","15007420.8","173.697","9.64","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","189216","2.19",47.9,"120",1.07,"850",0.34,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1147392","13.28","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14867062","172.072","165.176","320","69.72","100","7.364","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6440893","74.547","-","-","-","-",12.5725,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8660161","100.233","206.263","320","37.464","100","2.697","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6390474","73.964","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1316736","15.24",9.34,"50",1.05,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","792485.375","9.172","-","-","-","-",0.0776,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","137678.281","1.594","-","-","-","-",0.7748,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","31763.994","0.368","-","-","-","-",0.0006,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","731.633","30.485","0.76","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56084241.222","664.471",38.001,"100",15.197,"50",1.676,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","372383.454","4.404","206.213","100","56.422","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","105.975","0.001","197.238","550","1.178","280","5.594","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","350247.906","4.054","255.852","550","7.66","400","8.208","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","726624","8.41","252.43","550","6.43","400","7.37","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","860550","9.96","123.433","200","4.694","200","0.677","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","756636.5","8.757","67.896","200","5.82","200","3.679","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","260019.266","3.009","22.806","-","13.672","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1137546.5","13.166","59.715","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","727358.312","8.784","30.332","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3867633.75","44.764","82.157","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3352612.75","38.803","77.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2941273","34.042","52.568","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6604076.5","76.436","50.813","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1703295.125","19.714","35.387","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1823265.5","21.103","41.734","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1476532","17.09","62.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1791409.125","20.734","64.95","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3270460","136269","-","-","4.6","50","4.578","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3759927.25","47.474","44.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2673890","30.948","45.496","100","8.462","50","0.319","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","423867.5","4.906","32.761","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2496280.25","28.892","-","-","30.318","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15783603","182.681","31.607","100","3.549","50","4.991","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","453705.875","5.251","35.198","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5063220","58.602","39.521","100","7.177","50","5.234","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3330190","38.544","58.403","100","1.177","50","3.767","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1049550","12.148","-","-","1.791","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3724988.75","43.113","21.203","50","1.945","35","0.622","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1852730.625","21.444","42.835","100","0.899","50","0.758","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6123787","70.877","28.998","100","0.835","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11142150","128.96","49.453","100","1.161","50","0.041","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10353312","119.83","63.16","200","18.96","200","5.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1927.21","0.02","98.69","300","167.62","100","387.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","683753.56","7.91","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","13576.52","0.16","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11121427","128.72","62.73","120","2.57","100","1.9","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5761965","66.64","64.77","100","0","50","3.49","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","172869.59","2","63.31","300","0.02","100","1.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1334232.25","15.44","51.37","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1309579.5","15.16","146.426","200","46.293","50","4.22","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1385581.63","16.04","148.042","200","44.367","50","4.557","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3692834.5","42.74","76.652","80","26.398","30","0.986","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3195890.75","36.99","77.207","80","25.8","30","1.473","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1484.42","0.02","109.599","80","5.883","30","154.889","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3424500.75","39.64","75.176","80","26.315","30","1.491","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3445919.5","39.883","20.668","100","0.614","50","3.55","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2481750.75","29.117",16.2211,"100",1.4342,"50",4.6918,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1767782.75","20.46","75.003","250","15.219","80","1.405","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1894105","21.922","71.531","250","18.253","80","2.505","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2547074.25","29.48","37.338","250","0","80","139.844","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","50739992","587.268","40.773","100","25.849","50","2.724","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7779627.5","90.042","239.68","320","4.34","100","3.94","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3015404.5","34.901","-","-","-","-",8.524,"20","正常"]