{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-03-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","37773.566","0.443","100.604","320","37.35","100","15.102","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","901810.312","10.601","104.077","320","5.358","100","16.201","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","381127","4.411","-","-","-","-",1.0735,"20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","25025.93","0.29","-","-","-","-",1.0681,"20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","16513696","191.131","-","-","-","-","0.834","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","442128.219","5.117","-","-","-","-",3.8049,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","2459533","29.704","169.717","320","11.096","100","74.992","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","675443.5","7.818","104.159","300","10.051","100","2.235","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1561248","18.07",15.22,"200",2.42,"200",2.72,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","382993.219","4.433","37.602","320","7.382","100","15.473","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","113799.359","1.374","203.244","320","43.638","100","6.783","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","23.433","0","-","-","-","-",7.5898,"20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",1.3377,"20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2260454","26.361","78.786","200","7.688","50","5.967","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2615815.75","30.555","81.578","200","4.99","50","5.626","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2363102.25","27.568","84.095","200","2.07","50","5.407","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","735568.63","8.51","111.568","200","14.297","35","5.068","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","938659.81","10.86","108.997","200","5.442","35","3.42","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","970487.56","11.23","109.63","200","6.189","35","1.63","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2047468","23.7","23.588","200","0.905","35","2.668","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2021043.875","23.392","125.233","200","12.196","50","5.552","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1291085.875","14.943","113.415","200","4.814","50","2.654","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1477832.875","17.105","119.885","200","14.058","50","2.685","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5234198.4","60.581",21.069,"200",6.888,"35",5.983,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","0.63","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37640.356","0.441","13.463","50","0.127","35","19.841","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1141739.506","13.617","11.335","50","0.78","35","38.728","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11173.353","0.132","0.861","50","0.001","35","6.139","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","20.792","50","0.083","35","62.951","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.99","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10462046.4","121.088","8.628","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9969678.72","115.39","7.56","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","12230127.36","141.552","9.21","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","37179544.32","430.319","16.96","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","163296","1.89",46.38,"120",1.09,"850",0.59,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1190592","13.78","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13221396","166.937","192.425","320","34.216","100","7.061","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5202897.5","60.219","-","-","-","-",13.2733,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8337795.5","100.698","203.287","320","31.595","100","2.716","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6458381.5","74.75","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1308096","15.14",11.84,"50",2.34,"35",0.25,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","756720.688","8.758","-","-","-","-",0.0614,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","136626.156","1.581","-","-","-","-",0.5869,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","27346.715","0.316","-","-","-","-",0.0005,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","1170.264","48.761","6.15","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59533591.489","718.758",39.377,"100",23.872,"50",1.897,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","815672.206","9.664","224.138","100","22.935","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","115.822","0.001","190.984","550","1.182","280","5.937","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","338900.656","3.922","253.326","550","6.979","400","7.867","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","699840","8.1","256.86","550","6.59","400","7.09","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","831099","9.619","113.209","200","4.813","200","0.669","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","773584.5","8.954","65.412","200","6.522","200","5.167","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","262970.969","3.044","21.97","-","16.685","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1081812.25","12.521","54.174","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","702096.938","8.932","28.484","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3610157.75","43.601","73.591","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","2852091.25","37.726","69.105","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3343750.25","38.701","53.99","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6605100.5","76.448","47.55","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1715459.5","19.855","32.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1868391.25","21.625","37.727","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1459919.875","16.897","58.016","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1778329.75","20.582","59.22","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3103120","129296.516","-","-","1.143","50","3.845","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3725573.5","43.12","42.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2372010","27.455","45.569","100","9.321","50","0.306","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","422947.594","4.895","30.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2483970","28.79","-","-","35.839","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15834033","183.264","34.267","100","3.539","50","5.215","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","463873.281","5.369","30.916","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5112410","59.172","37.45","100","9.555","50","5.605","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3364080","38.936","54.76","100","1.25","50","3.88","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1067110","12.351","-","-","1.543","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3642234.5","42.156","19.778","50","1.683","35","0.614","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1927283.375","22.306","42.091","100","1.013","50","0.212","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5906026.5","68.357","28.083","100","0.917","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11073804","128.169","47.659","100","1.202","50","0.037","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10150272","117.48","61.51","200","26.06","200","5.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1671.81","0.02","88.1","300","236.82","100","380.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","672222.69","7.78","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","75846.04","0.88","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11031956","127.68","68.13","120","4.04","100","2.69","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6053448.5","70.06","67.44","100","0","50","3.32","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","177806.84","2.06","85.95","300","0.01","100","1.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1356029.12","15.69","55.86","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1330327.5","15.4","152.2","200","47.784","50","5.663","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1411134.5","16.33","141.248","200","46.504","50","5.702","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3682866.5","42.63","75.866","80","27.146","30","0.79","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3191656.75","36.94","76.602","80","26.437","30","1.221","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1421.67","0.02","125.274","80","10.454","30","150.719","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3478132.5","40.26","75.166","80","27.018","30","1.541","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3458425.75","40.028","20.379","100","1.743","50","2.996","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2870068.5","33.722",15.4297,"100",2.6387,"50",3.2205,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1776127.125","20.557","72.355","250","18.538","80","1.368","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1912057.375","22.13","74.534","250","18.38","80","2.361","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2498616.75","28.919","31.991","250","0.006","80","77.526","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","50778320","587.712","40.297","100","25.512","50","2.832","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7613606","88.12","236.49","320","2.19","100","4.09","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3064046.5","35.464","-","-","-","-",8.554,"20","正常"]