{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2874.487","1.087","25","85.931","250","8.354","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","434.44","212.888","500","79.29","500","198.95","500","3.574","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.275","0.267","15","7.759","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","186.62","0.022","10","19.65","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","18.999","0.144","10","31.968","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.526","0.088","8","18.964","50","4.657","15","0.039","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","237.6","0.039","10","17.89","80","4.08","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.799","0.384","10","13.726","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","132.106","3.789","10","8.802","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.05","10","12.51","80","-","-","0.2","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1164.93","0.008","1.5","2.153","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2562.142","0.319","10","16.536","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","573.61","0.762","10","38.677","80","3.961","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","229.82","0.046","10","1.655","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","399.17","0.009","10","24.21","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","426.82","0.01","10","2","80","0.05","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","58.75","0.642","10","30.468","80","6.858","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.219","15","1.522","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.17","10","5.783","80","4.195","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","104.976","0.046","10","4.979","70","0.987","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11807.89","0.433","8.629","30.59","69.431","7.428","27.416","0.214","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2258.304","13.249","500","382.513","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","387.694","0.011","10","21.818","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.712","0.631","10","24.56","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.444","0.027","10","18.536","80","1.679","10","0.003","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","833.3","0.32","10","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","2.103","10","13.759","80","13.58","20","0.034","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1114.474","0.053","8","17.93","50","-","-","0.066","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","559.01","0.007","10","15.33","80","3.73","15","0.029","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","929.66","0.362","10","15.93","80","2.623","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","357.156","0.148","10","15.538","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.072","10","106.2","80","1.47","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","39.398","0.75","10","13.996","80","2.19","20","0.181","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","87.19","0.158","10","27.125","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.876","4.628","15","13.25","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","7.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","68.083","1.91","15","23.963","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","180.65","22.53","500","24.22","500","25.291","500","7.89","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.17","0.207","15","2.465","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.88","0.491","10","52.207","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1771.2","0.021","8","13.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","34.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1594.94","1.136","10","9.492","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.571","2.782","15","15.332","80","8.804","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","20.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","27.734","5.348","15","18.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","39","2.374","15","25.103","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","84.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","108.86","4.844","15","42.47","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","10.8","0.069","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","224.45","11.254","500","24.49","500","31.683","500","0.438","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.904","10","4.91","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","81.45","0.826","10","14.5","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","4.891","15","40","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","195.736","0.039","10","22.335","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","214.632","1.511","10","21.006","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","93.31","0.803","10","3.183","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","160.812","0.031","10","13.234","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","174.442","0.17","10","1.739","80","5.336","20","0.034","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10797.41","0.011","10","34.837","80","6.9","15","0.207","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18508.61","33.753","1000","245.129","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","168663.234","0.334","5","9.246","40","9.91","15","0.101","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","169553.312","9.604","50","61.632","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.008","10","4.31","80","1.378","20","0.035","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","501.12","1.781","5","9.88","50","-","-","0.078","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","452.74","0.201","10","7.312","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","66737.95","0.022","2","14.45","40","10.658","15","0.246","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81680.64","25.77","50","202.32","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","504.58","0.009","10","15.67","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","699.624","0.208","10","21.31","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","399.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","61.34","0.658","10","34.877","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","559.01","1.038","10","51.73","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","921","0.148","8","6.285","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","372.125","0.157","10","34.448","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","60","2.797","10","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","127.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","55.987","0.363","10","34.531","80","7.591","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","89.77","0.602","10","46.951","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.528","0.061","10","1.297","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1360.8","0.072","30","18.462","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","88.917","0.011","8","5.924","60","6.342","15","0.012","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.315","0.104","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1631.46","0.072","10","44.999","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","251.338","1.583","15","14.831","80","4.94","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","114.912","3.839","15","13.459","80","9.756","20","0.283","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","264","0.498","10","38.612","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.033","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","363.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","104","0.017","10","6.312","80","-","-","0.018","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","401.328","0.056","10","13.498","80","2.503","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","60.307","0.264","10","3.596","80","0.767","20","0.048","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","386.37","0.222","8","27.131","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","80.514","0.469","10","16.606","80","-","-","0.154","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","329","1.464","45","20.606","500","4.46","70","4.09","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1564.963","1.24","8","25.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","101.09","0.047","10","10.7","80","0.868","15","0.025","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","713.66","0.944","15","21.85","60","1.225","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.232","3.803","15","28.299","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.269","0.025","10","8.361","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8738.459","5.57","16","34.84","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","174.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","813.02","0.62","10","8.109","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","309.24","0.134","8","25.97","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","582.941","0.033","10","8.098","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","59.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","393.98","2.904","10","41.2","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","654.91","4.211","10","37.95","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","791","0.211","10","19.76","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","352.253","0.88","10","69.038","80","4.932","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","7612.574","0.008","8","15.318","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10504.51","0.12","8","25.11","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","223.78","0.017","10","1.211","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","223.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","139.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","71.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.321","8","9.876","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.091","0.323","10","13.443","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","43.07","1.049","10","8.361","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","1.13","0.1","15","24.495","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","202.349","0.213","10","11.526","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","144.29","1.456","8","11.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","351.216","0.483","10","24.4","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.118","10","23.46","80","-","-","0.305","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","375.84","0.071","10","7.274","80","9.29","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","580.522","0.643","8","7.212","50","-","-","0.23","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","272.851","54.01","500","96.53","500","67.36","500","24.12","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.368","10","8.21","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","42.441","0.044","10","11.843","80","-","-","0.318","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","85.536","3.028","10","15.474","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","66.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","402.702","0.224","10","9.942","90","-","-","0.009","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3089.774","0.022","2","11.635","40","-","-","0.121","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","417.053","0.791","10","19.83","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","32.832","0.077","10","17.379","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","29.616","0.315","10","7.84","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1368.58","5.52","10","21.003","80","9.94","15","0.085","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","110.942","0.012","10","6.146","80","0.02","20","0.012","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","64.977","0.083","10","6.596","80","0.047","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.331","0.069","15","9.375","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","191.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","147.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2713.82","0.022","8","24.136","50","7.482","15","0.128","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","48.806","1000","564.885","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","392.437","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","83.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","801.464","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","86.417","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","103.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","51.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","992.822","0.244","10","2.063","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1267.38","3.63","10","25.858","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","80.35","2.127","8","14.727","50","-","-","0.074","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.834","15","3.598","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","723.12","0.024","15","25.952","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.04","10","61.21","80","1.04","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1247.031","0.61","8","11.521","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","182.59","0.149","5","17.249","50","3.609","12","0.15","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.317","1.787","10","20.972","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","354","8.317","10","17.344","80","15.102","20","0.009","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","167.62","0.549","10","27.2","80","1.628","15","0.026","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.008","10","4.942","80","2.102","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.157","10","7.1","100","2.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","125.07","2.397","15","34.58","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","103.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.856","8","4.5","60","13.25","15","0.02","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8347.97","0.11","10","20.22","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.807","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","294.399","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","105.41","0.021","10","4.9","80","0.161","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","251.42","0.236","10","23.34","80","-","-","-","-","正常"]