{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2480.177","0.946","25","98.74","250","8.918","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","389.94","201.197","500","90.95","500","125.501","500","5.509","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.964","0.009","15","10.337","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.455","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","220.32","0.05","10","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","145.772","0.211","10","32.978","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.786","0.031","8","19.539","50","5.035","15","0.042","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","170.21","2.758","10","40.242","80","3.927","15","0.042","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","0.053","10","17.27","80","4.18","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.852","0.482","10","13.626","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","146.448","4.35","10","14.132","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.05","10","13.4","80","-","-","0.22","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.589","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","986.386","0.007","1.5","3.125","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3655.643","0.319","10","17.253","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","539.568","1.064","10","36.466","80","3.85","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2222.21","0.05","10","1.504","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","343.87","0.01","10","26.191","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","399.17","0.15","10","8.7","80","0.48","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","61.34","0.73","10","31.154","80","6.902","20","0.019","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","15.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.505","15","5.788","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","11.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","4.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.842","0.04","10","4.927","80","3.117","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","100.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","261.619","0.029","10","5.253","70","0.95","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10681.8","0.383","8.629","31.505","69.431","6.686","27.416","0.214","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2380.104","9.505","500","485.902","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","503.436","0.012","10","20.722","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.627","0.252","10","19.81","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.158","0.062","10","20.121","80","1.813","10","0.002","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","641.67","0.63","10","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","252","2.837","10","15.255","80","14.795","20","0.031","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1136.506","0.041","8","13.35","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","635.04","0.011","10","20.24","80","4.63","15","0.032","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2170.37","0.833","10","36.761","80","3.829","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","328.938","0.273","10","15.082","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.291","10","63.04","80","1.7","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","38.794","0.94","10","14.097","80","2.042","20","0.194","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","125.84","0.074","10","27.505","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.672","4.365","15","14.584","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","72.144","4.486","15","22.664","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","131.51","27.752","500","28.92","500","30.966","500","8.37","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.853","0.076","15","2.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.812","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.88","0.172","10","40.19","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.169","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1781.57","0.031","8","25","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","51.747","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2329.34","0.584","10","11.909","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.445","2.161","15","11.111","80","5.408","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.686","4.433","15","51.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","46","2.773","15","27.147","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","89.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","141.7","4.938","15","43.53","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.861","0.072","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","280.05","23.26","500","26.62","500","36.395","500","2.761","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.887","10","4.437","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.86","1.712","10","16.9","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","4.891","15","40","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","273.822","0.036","10","22.427","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","216.352","1.512","10","22.797","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","111.46","0.219","10","3.38","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","178.055","0.031","10","13.749","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","144.547","0.571","10","3.726","80","6.365","20","0.028","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11723.62","0.011","10","49.206","80","7.01","15","0.156","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15151.1","34.203","1000","246.768","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","156381.234","0.201","5","8.588","40","8.982","15","0.079","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","156308.297","9.678","50","68.015","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","47.52","0.015","10","4.03","80","1.444","20","0.015","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","472.61","1.414","5","18.38","50","-","-","0.086","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","482.11","0.136","10","7.093","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","42.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67534.56","0.032","2","14.05","40","11.174","15","0.283","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82605.84","24.39","50","231.16","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","50.026","0.008","10","47.296","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","384.48","0.6","10","16.8","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","603.768","0.208","10","21.37","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","169.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.555","10","32.041","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","580.61","1.174","10","53.79","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1001","0.389","8","7.831","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","338.342","0.049","10","38.485","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","4.21","10","12.95","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","136.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","72.576","0.354","10","29.006","80","7.278","20","0.014","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","74.46","0.705","10","49.441","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","21.6","0.035","10","10.079","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1607.9","0.072","30","18.619","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","63.549","0.007","8","3.343","60","4.463","15","0.011","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.069","0.171","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1591.86","0.202","10","50.235","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","271.382","0.303","15","23.044","80","4.94","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","111.456","3.957","15","13.876","80","8.987","20","0.334","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","281","0.841","10","28.5","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.063","15","5.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.353","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","1648.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","56","0.029","10","10.196","80","-","-","0.011","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1084.493","0.07","10","15.325","80","1.2","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","31.622","0.187","10","3.681","80","1.782","20","0.057","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","351.46","0.209","8","25.866","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","85.736","0.657","10","18.568","80","-","-","0.133","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","351","1.491","45","21.112","500","4.7","70","5.02","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1378.598","0.691","8","24.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","108.86","0.224","10","19.69","80","2.056","15","0.049","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1173.31","0.689","15","24.95","60","1.357","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","63.724","2.927","15","24.742","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","5.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.848","0.022","10","5.477","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8618.4","3.214","16","32.453","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","176.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","689.47","0.071","10","17.947","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","341.63","0.132","8","25.883","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","564.797","0.13","10","11.989","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","88.231","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","296.35","3.874","10","41.67","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","734.4","5.42","10","43.19","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","777","0.504","10","31.18","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","474.336","1.344","10","61.225","80","6.431","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","230.256","0.071","8","7.7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","8232.592","0.027","8","18.335","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10906.27","0.11","8","28.65","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","86.4","0.01","10","0.578","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","20.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","177.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","84.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.333","8","9.583","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","40.534","0.449","10","13.493","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","52.23","0.13","10","6.131","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.32","0.741","15","27.372","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","199.411","0.357","10","12.209","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","257.47","2.251","8","18.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","355.795","1.428","10","41","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","13.82","0.158","10","29.41","80","-","-","0.285","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","374.11","0.072","10","7.53","80","5.23","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","584.842","0.64","8","7.101","50","-","-","0.209","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","250.992","66.85","500","109.73","500","104.06","500","25.02","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.206","10","8.89","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","58.798","0.292","10","13.161","80","-","-","0.278","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","66.096","2.748","10","7.685","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","85.706","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","408.128","0.147","10","11.413","90","-","-","0.011","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3153.911","0.104","2","7.383","40","-","-","0.14","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","431.05","0.624","10","21.819","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.782","0.083","10","18.534","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","26.088","0.417","10","8.567","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1397.95","5.834","10","22.308","80","9.448","15","0.053","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","188.727","0.048","10","6.367","80","0.035","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","36.213","0.031","10","6.46","80","0.221","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.977","0.507","15","9.785","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","182.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","169.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2548.8","0.023","8","20.871","50","7.068","15","0.107","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","66.199","1000","591.71","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","406.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","90.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","853.606","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","150.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","89.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1025.222","0.268","10","2.062","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1202.75","2.617","10","23.663","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.71","0.285","8","9.8","50","-","-","0.058","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.259","15","10.284","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","189.12","0.024","15","25.766","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.03","10","63.1","80","1.28","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1215.368","0.544","8","13.613","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","189.815","0.138","5","18.343","50","3.842","12","0.163","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.045","1.053","10","25.495","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","361","8.286","10","15.019","80","14.973","20","0.009","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","150.34","0.713","10","41.25","80","2.192","15","0.047","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","5.714","0.007","10","4.898","80","1.823","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.099","10","7","100","2.02","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","130.11","3.569","15","33.277","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","63.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.205","3.953","8","6.2","60","11.8","15","0.014","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8341.92","0.26","10","14.25","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.939","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","30669","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","122.69","0.024","10","11.8","80","0.264","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","251.42","0.215","10","22.43","80","-","-","-","-","正常"]