{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","188805.828","2.241","69.684","320","30.639","100","12.054","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1674651.75","21.539","27.54","320","11.743","100","11.171","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","2123938.25","24.583","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","157151.172","1.819","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","17759268","205.547","-","-","-","-","0.947","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","5046914","58.413","-","-","-","-",3.8452,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4326710","50.078","265.248","320","48.744","100","11.582","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","700411.875","8.107","108.095","300","3.558","100","2.058","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2585952","29.93","21.23","200","2.1","200","4.34","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","628115.125","7.586","24.51","320","0","100","7.934","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","211841.109","2.452","24.806","320","49.052","100","8.039","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","31.32","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2414375","28.174","89.17","200","12.602","50","5.514","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2637054.75","30.804","79.166","200","11.11","50","4.79","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2536690.25","29.572","88.037","200","8.183","50","5.094","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1170301.88","13.54","115.92","200","7.052","35","3.268","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","907536.25","10.5","106.931","200","3.48","35","3.745","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","969091.31","11.22","111.162","200","2.002","35","1.56","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","497512.81","5.76","3.2","200","1.281","35","3.031","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2017223.5","23.348","129.152","200","16.864","50","2.959","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1297661","15.019","132.787","200","4.077","50","2.616","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1476796.875","17.093","145.761","200","16.388","50","2.567","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5126544","59.335",20.535,"200",9.099,"35",5.879,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","1.28","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","4222","0.05","6.791","50","1.086","35","18.641","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1187965.222","14.166","6.733","50","1.353","35","37.577","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11787.188","0.14","1.183","50","0.118","35","5.899","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","39.778","50","7.135","35","64.388","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10386187.2","432757.8","8.016","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","767352.96","8.881","2.965","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10150513.92","117.483","7.44","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","685411.2","7.933","3.67","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48896360.64","565.93","20.05","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","185760","2.15",55.33,"120",1.15,"850",0.33,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14774726","171.004","220.225","320","25.831","100","6.815","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6300553.5","72.923","-","-","-","-",11.3753,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9114822","105.496","211.888","320","29.288","100","2.358","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7070228","81.831","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1365638.4","15.806"," \n10.92","50",1.47,"35",21356942.48,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","847115.875","9.804","-","-","-","-",0.1615,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","149032.125","1.725","-","-","-","-",0.1147,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","22413.381","0.259","-","-","-","-",0.0118,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","1037.808","43.242","40.57","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52759800.669","625.769",38.042,"100",20.807,"50",1.393,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","507335.286","6.28","0","100","0","50","19869.331","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","70.202","0.001","198.412","550","1.276","280","6.566","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","339301.812","3.927","281.696","550","6.89","400","7.4","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","731808","8.47","259.89","550","6.76","400","7.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","833308","9.645","140.572","200","4.972","200","0.974","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","804792.5","9.321","70.756","200","4.164","200","4.574","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","260282.297","3.012","24.31","-","11.842","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1091641.375","12.635","61.474","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","763008.812","9.215","36.663","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3945355","45.664","79.134","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3335054.25","38.6","82.796","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3475619.75","40.227","64.056","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6636023","76.806","53.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1832027.875","21.204","48.375","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1976050.375","22.871","43.966","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1345753.625","17.044","66.889","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1603486.125","20.399","69.224","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3014040","131045.047","-","-","1.144","50","3.219","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3795779.5","43.933","45.91","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2263760","26.201","48.328","100","8.875","50","0.417","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","418888.031","4.848","36.363","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2491408.25","28.836","-","-","31.365","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15102584","174.798","22.518","100","0.384","50","5.462","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","417335.906","4.83","37.504","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5151820","59.628","43.403","100","8.767","50","5.199","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3323280","38.464","65.042","100","4.389","50","4.49","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1059500","12.263","-","-","0.634","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3445226.75","43.5","23.663","50","1.932","35","0.672","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1848657","21.396","44.158","100","0.92","50","0.2","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6141949.5","71.087","33.968","100","1.098","50","0.125","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11543086","133.6","58.083","100","1.626","50","0.097","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9835776","113.84","69.4","200","23.81","200","5.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2052.21","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","624312.38","7.23","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","85836.59","0.99","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11019527","127.54","65.18","120","4.99","100","2.84","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6301986","72.94","66.52","100","0","50","3.15","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","260689.83","3.02","131.57","300","1.53","100","0.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1356260.38","15.7","77.19","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1296064.63","15","155.993","200","45.276","50","4.9","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1332665.63","15.42","126.703","200","45.28","50","5.523","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3662135.25","42.39","75.75","80","19.822","30","0.919","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3259315.25","37.72","77.214","80","20.526","30","1.48","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1536.49","0.02","1.016","80","3.519","30","74.484","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3515152.5","40.68","71.917","80","24.566","30","1.391","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3449173.25","39.921","6.184","100","0.819","50","4.007","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2987843.5","35.142",11.9642,"100",2.7353,"50",3.2873,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1763039.125","20.406","76.015","250","12.812","80","1.389","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1903894.75","22.036","75.527","250","13.846","80","2.496","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2528458","29.265","90.719","250","0.06","80","141.974","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49453972","572.384","39.013","100","24.918","50","2.849","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7868731","91.073","254.65","320","2.19","100","3.71","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3009195.5","34.829","-","-","-","-",7.752,"20","正常"]