{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","38455.707","0.478","101.109","320","43.137","100","7.766","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","858064.625","10.095","31.382","320","5.041","100","9.753","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1213973","14.051","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","113704.125","1.316","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","14400480","166.672","-","-","-","-","0.707","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7099614.5","82.172","-","-","-","-",3.5786,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4654643","53.873","260.363","320","32.732","100","9.82","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","689711","7.983","128.11","300","4.16","100","2.052","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","4660416","53.94","17.03","200","1.96","200","3.63","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","524819.75","6.074","24.092","320","0.027","100","8.687","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","154780.562","1.791","44.025","320","35.062","100","7.606","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2305649.5","26.927","81.693","200","14.061","50","5.398","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2574421.25","30.111","84.076","200","10.817","50","4.59","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2429833.5","28.337","92.322","200","8.421","50","4.94","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1216047.25","14.07","115.688","200","13.889","35","3.77","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","890060.75","10.3","113.712","200","11.719","35","3.64","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","973591.5","11.27","112.536","200","9.643","35","1.528","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","902148.81","10.44","11.058","200","8.515","35","8.959","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2014268.625","23.313","143.492","200","16.248","50","2.728","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1269664.625","14.695","134.374","200","3.626","50","2.517","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1445584.875","16.731","136.858","200","14.08","50","2.281","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5105462.4","59.091",21.341,"200",10.455,"35",5.484,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.59","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","3100.637","0.036","18.035","50","0.818","35","20.686","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","20.163","50","2.93","35","41.947","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10704.937","0.127","6.952","50","0.946","35","9.808","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","65.339","50","4.749","35","85.383","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","855.36","35.64","2.262","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","2149156.8","24.874","2.469","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.84","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-743834.88","-8.609","1.57","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-46854.72","-0.542","3.26","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口",174528,"-",50.25,"120",1.08,"850",0.37,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15158349","175.444","223.236","320","28.852","100","7.373","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6488704","75.101","-","-","-","-",10.0384,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9064147","104.909","213.035","320","30.115","100","2.153","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6628104","76.714","-","-","-","-",15.2215,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1339718.4","15.506",7.8,"50",0.91,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","395109.375","4.573","-","-","-","-",0.0975,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3403.864","0.039","-","-","-","-",0.3838,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0012,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","883.416","36.809","48.16","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57372993.288","679.401",41.385,"100",24.428,"50",1.714,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","372023.737","4.402","8056.579","100","507.11","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","5979.17","0.069","163.658","550","1.014","280","6.176","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","340422.5","3.94","261.593","550","6.923","400","7.796","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","745632","8.63","254.73","550","6.44","400","6.95","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","833097","9.642","141.094","200","3.729","200","1.111","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","754134.5","8.728","69.049","200","4.796","200","10.226","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","271149.438","3.138","23.264","-","11.818","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1039525.25","12.032","58.619","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","758029.375","8.774","32.643","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4259644","49.301","74.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4372370.5","50.606","88.043","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3521310.5","40.756","63.827","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6680559.5","77.321","54.155","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1919634.625","22.218","49.707","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1933690","22.381","45.453","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1451557.625","16.8","64.998","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1690453","19.565","72.488","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3173550","132230.875","-","-","1.172","50","3.598","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3806009","44.051","45.782","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2477310","28.673","41.4","100","9.168","50","0.616","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","409608.562","4.741","35.489","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2483276.5","28.742","-","-","27.972","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15090737","174.661","11.743","100","0.02","50","5.222","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","406179.75","4.701","36.999","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5126880","59.338","43.534","100","10.241","50","4.881","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3247930","37.592","67.769","100","2.15","50","4.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","987627","11.431","-","-","2.899","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3784597.25","43.803","23.979","50","2.336","35","0.634","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1712767","19.824","41.829","100","0.682","50","0.209","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6259639","72.45","34.995","100","0.778","50","0.094","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11799944","136.573","57.723","100","1.198","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9570528","110.77","73","200","19.5","200","6.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2202.93","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","679144.31","7.86","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","177965.3","2.06","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11045082","127.83","68.11","120","5.2","100","3.37","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7519519","87.03","69.5","100","0","50","4.84","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","209614.06","2.43","89.52","300","0.13","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1388096","16.07","74.62","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1289685.88","14.93","146.948","200","48.804","50","6.545","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1347242.63","15.59","116.989","200","46.603","50","5.731","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3562932.5","41.24","76.041","80","26.414","30","1.034","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3172514.75","36.72","77.288","80","27.612","30","1.627","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1058.04","0.01","36.43","80","19.879","30","289.255","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3417121.25","39.55","76.076","80","26.205","30","1.548","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3460151","40.048","12.523","100","1.024","50","3.644","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2973068.75","34.944",13.9779,"100",2.8421,"50",2.7504,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1832707.75","21.212","76.615","250","15.1","80","1.486","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1944930.5","22.511","76.455","250","26.327","80","2.376","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2544492","29.45","86.671","250","0.04","80","126.223","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","50289676","582.056",41.0433,"100",25.602,"50",2.9544,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8055302.5","93.233","249.02","320","1.7","100","3.77","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2951474.25","34.161","-","-","-","-",8.021,"20","正常"]