{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1549.54","1.054","25","39.973","250","4.045","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","337.35","210.052","500","105.34","500","106.608","500","5.291","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.169","0.01","15","18.017","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","241.92","0.166","10","20.49","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","128.012","0.543","10","33.692","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.243","0.013","8","17.816","50","3.489","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","132.19","4.659","10","60.162","80","3.995","15","0.02","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","240.19","0.092","10","19.03","80","4.23","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.333","0.066","10","16.123","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","144.634","3.79","10","18.662","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1130.77","0.012","1.5","7.169","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5472.328","0.445","10","23.213","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","530.582","0.441","10","35.178","80","3.877","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2255.9","1.322","10","23.934","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","228.1","0.033","10","21.726","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","461.38","0.39","10","6.66","80","2.17","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","61.34","0.935","10","29.934","80","7.832","20","0.019","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","15.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.045","15","16.894","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","1.037","0.29","10","5.732","80","5.133","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","345.082","0.008","10","3.961","70","0.947","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7809.98","0.251","8.629","37.337","69.431","6.151","27.416","0.195","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2519.448","10.546","500","464.818","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","387.936","0.013","10","11.136","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","6.739","0.063","10","14.24","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.239","0.092","10","17.393","80","1.924","10","0.003","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","587.15","2.956","10","15.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","259","5.277","10","12.894","80","13.03","20","0.02","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1044.403","0.201","8","16.75","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","662.69","0.024","10","22.73","80","1.84","15","0.028","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2414.88","2.743","10","39.879","80","5.249","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","306.846","1.879","10","18.292","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","12","80","1.08","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.942","0.648","10","15.35","80","1.682","20","0.104","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","14.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","101.71","0.348","10","25.836","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.837","0.43","15","13.798","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","61.862","0.685","15","25.517","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","269.42","19.489","500","40.66","500","33.36","500","8.97","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.287","0.009","15","1.894","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","53.28","0.052","10","62.755","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1718.5","0.038","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","33.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2160.86","1.37","10","12.419","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","49.766","2.778","15","15.168","80","9.24","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","26.093","3.319","15","58.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","32","1.886","15","27.055","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","106.963","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","108","5.116","15","42.15","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","8.381","0.071","15","8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","23.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","218.5","15.838","500","24.08","500","31.795","500","1.714","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","2.59","3.465","10","8.883","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.35","1.157","10","16","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","4.891","15","40","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","213.077","0.029","10","20.461","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.916","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","220.551","1.846","10","23.427","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","141.7","0.378","10","2.11","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","213.301","0.025","10","12.82","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.643","0.125","10","2.354","80","5.504","20","0.006","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10560.67","0.218","10","24.085","80","7.23","15","0.152","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17910.72","30.665","1000","250.882","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","163075.328","0.26","5","7.962","40","8.053","15","0.091","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","164346.766","9.752","50","76.569","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.789","10","6.63","80","2.187","20","0.065","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","585.79","0.132","5","21.34","50","-","-","0.089","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","511.49","0.227","10","7.906","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65343.46","0.055","2","15.07","40","9.433","15","0.24","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","80370.48","23.43","50","213.17","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","45.187","0.029","10","42.192","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","406.94","0.14","10","17.48","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","661.44","0.21","10","18.91","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","657.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","23.33","0.35","10","19.323","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","420.77","0.361","10","21.08","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1006","0.142","8","10.165","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","292.378","0.058","10","40.359","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","45","4.059","10","13.45","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","209.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","32.054","0.226","10","31.137","80","4.928","20","0.014","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","81.05","0.613","10","38.611","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","3.802","0.071","10","12.229","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1293.41","0.094","30","20.869","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.02","8","4.35","60","2.012","15","0.024","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.315","0.07","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1744.12","0.026","10","57.371","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.323","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","298.685","0.585","15","29.507","80","4.94","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","106.013","3.145","15","13.745","80","9.819","20","0.372","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","209","1.375","10","10.937","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.201","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","214.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","81","0.013","10","7.65","80","-","-","0.002","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1057.277","0.028","10","12.247","80","1.075","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","65.578","0.189","10","5.397","80","1.784","20","0.132","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","500.17","0.625","8","66.001","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","80.566","1.584","10","23.159","80","-","-","0.1","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","362","1.478","45","20.579","500","5.24","70","3.5","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1245.974","0.884","8","26.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","2.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","100.22","0.041","10","12.18","80","2.407","15","0.058","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","911.52","0.576","15","30.6","60","1.559","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","57.908","3.2","15","29.239","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","12.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","2.765","0.026","10","6.818","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8390.292","1.244","16","44.823","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","176.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","689.47","0.09","10","29.516","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","351.82","0.092","8","26.112","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","465.35","0.288","10","14.981","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","104.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","297.22","5.076","10","41.76","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","667.87","3.837","10","40.95","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","868","0.524","10","21.02","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","365.645","1.826","10","53.125","80","7.85","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","63.158","0.072","8","16.7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10111.49","0.546","8","17.813","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10906.27","0.11","8","31.69","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","134.78","0.005","10","0.283","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","172.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.302","8","9.364","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.107","0.348","10","9.818","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","42.15","0.251","10","17.796","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.021","15","16.11","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","211.421","0.286","10","10.215","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","239.33","0.9","8","13.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","337.133","0.071","10","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","0.049","10","36.35","80","-","-","0.267","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","381.02","0.069","10","7.246","80","5.41","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","542.506","0.716","8","7.084","50","-","-","0.197","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","233.194","55.07","500","104.82","500","100.45","500","21.39","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.88","0.19","10","20.42","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","56.41","0.031","10","14.739","80","-","-","0.277","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","71.366","2.002","10","13.251","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","86.641","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","533.619","0.466","10","15.601","90","-","-","0.027","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3445.273","0.14","2","13.691","40","-","-","0.151","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","430.186","0.586","10","24.303","80","-","-","0.008","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","30.845","0.072","10","17.056","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","41.424","1.43","10","49.38","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1387.58","3.948","10","41.945","80","7.196","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","192.335","0.092","10","6.909","80","0.018","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","100.734","0.013","10","7.25","80","0.131","20","0.028","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.772","0.144","15","9.265","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","64.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","194.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3038.69","0.041","8","21.492","50","8.842","15","0.131","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","50.511","1000","337.047","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","410.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","85.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","793.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","97.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","212.458","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","102.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1049.069","0.281","10","2.004","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1255.61","2.747","10","32.113","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","75.17","0.458","8","11.638","50","-","-","0.063","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.717","15","13.083","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","638.88","0.093","15","29.317","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","422.5","0.028","10","36.82","80","2.9","15","0.029","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1377.371","0.561","8","14.604","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","169.54","0.071","5","13.297","50","5.734","12","0.174","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.936","0.752","10","25.414","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","309","7.229","10","13.94","80","13.629","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","184.03","0.257","10","35.53","80","1.513","15","0.032","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","7.947","0.101","10","4.918","80","0.027","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","6.8","100","3.88","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","94.54","3.776","15","25.747","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","55.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","78.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.72","8","7.5","60","11.92","15","0.01","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8240.83","0.151","10","19.419","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.375","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","249","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","91.58","0.022","10","16.5","80","0.49","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","235.87","0.167","10","26.95","80","-","-","-","-","正常"]