{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","43993.531","0.52","55.412","320","38.08","100","7.834","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","77231.664","0.928","41.377","320","3.514","100","4.989","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","765626.688","8.861","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","1982223.25","22.942","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","14127092","163.508","-","-","-","-","0.7","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7604703","88.017","-","-","-","-",3.6977,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4643496","53.744","255.924","320","24.014","100","8.314","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","711132.062","8.231","143.68","300","5.324","100","2.039","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8129376","94.09","15.85","200","2.34","200","3.85","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","400995.531","4.641","24.918","320","0.021","100","10.378","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","113754.023","1.317","14.156","320","8.486","100","3.754","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","309885.812","3.587","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2420043.5","28.241","85.011","200","14.677","50","5.444","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2572633","30.075","84.396","200","12.807","50","4.42","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2375797.5","27.719","87.459","200","10.479","50","4.856","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1209169.88","13.99","117.633","200","19.401","35","3.952","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","883258.19","10.22","113.341","200","14.762","35","3.685","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","977199.19","11.31","114.138","200","9.085","35","1.53","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","656841.19","7.6","7.65","200","9.328","35","4.154","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1993990.625","23.079","149.395","200","20.841","50","2.679","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1294037","14.977","143.752","200","4.37","50","2.481","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1479646.75","17.126","142.874","200","14.765","50","2.386","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5147193.6","59.574",21.232,"200",7.916,"35",4.803,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","31104","0.36","0.59","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","513.505","0.006","13.615","50","0.148","35","18.107","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","248.548","0.003","20.115","50","1.849","35","31.678","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7987.685","0.095","1.905","50","0.973","35","6.695","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","68.209","50","2.001","35","66.99","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","2937.6","122.4","1.51","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.005","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.3","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-291971.52","-3.379","1.56","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-700211.52","-8.104","1.46","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","184896","2.14",50.14,"120",1.17,"850",0.1,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15009860","173.725","224.41","320","28.352","100","6.157","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5913742","68.446","-","-","-","-",10.7998,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9198280","106.462","217.851","320","27.679","100","2.771","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6262512.5","72.483","-","-","-","-",15.6048,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1400371.2","16.208",7.12,"50",0.44,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","449825.625","5.206","-","-","-","-",0.0558,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","70.982","0.001","-","-","-","-",0.0813,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0011,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","792.168","33.007","40","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52453298.412","621.619",38.275,100,18.062,"50",1.491,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","302721.747","3.583","0","100","0","50","300496.622","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","76143.703","0.881","219.058","550","1.428","280","5.297","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","351613.75","4.07","238.841","550","6.868","400","8.44","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","760320","8.8","257.07","550","6.42","400","7.29","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","794028","9.19","136.116","200","3.802","200","1.09","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","709601.625","8.213","66.761","200","4.857","200","8.637","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","268046.906","3.102","22.548","-","12.308","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1031495.875","11.939","56.688","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","756407.312","8.755","31.234","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4184598.5","48.433","75.584","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4440611","51.396","88.559","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3518319","40.721","62.049","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6742758","78.041","53.023","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1941971.5","22.476","49.435","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1931748.25","22.358","44.089","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1442754.5","16.698","63.56","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1635043.75","18.924","68.108","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3132840","130535.281","-","-","1.184","50","3.452","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3811703","44.117","44.941","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2545240","29.458","41.394","100","9.549","50","0.565","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","410866.219","4.755","34.664","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2477104.25","28.67","-","-","26.505","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15136130","175.187","10.331","100","0.03","50","5.243","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","417292.75","4.83","37.347","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5140120","59.492","43.657","100","11.525","50","5.198","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3231410","37.401","67.435","100","2.023","50","3.865","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","982656","11.373","-","-","2.998","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3786841.5","43.829","23.362","50","2.312","35","0.642","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1778950.5","20.59","41.097","100","0.633","50","0.2","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6276749.5","72.648","33.582","100","0.61","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11780105","136.344","57.714","100","1.185","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9656064","111.76","85.76","200","16.44","200","6.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2312.41","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","682738.81","7.9","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","45004.67","0.52","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10938606","126.6","71.56","120","5.48","100","3.72","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7701964","89.14","68","100","0","50","5.11","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","212918.84","2.46","102.55","300","0.16","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1373908.5","15.9","71.46","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1192704","13.8","126.465","200","47.143","50","6.717","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1284423.13","14.87","108.423","200","45.58","50","5.91","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3367055.5","38.97","77.548","80","14.991","30","1.04","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2935067.75","33.97","77.49","80","19.793","30","1.738","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","833.12","0.01","18.85","80","51.228","30","166.853","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3129443.25","36.22","74.55","80","17.96","30","1.512","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3447715","39.904","21.924","100","0.87","50","3.44","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2568101.5","30.227",15.0705,"100",2.8432,"50",2.4749,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1816616","21.026","74.131","250","16.715","80","1.461","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1912284.25","22.133","74.786","250","22.959","80","2.301","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2561583.25","29.648","83.264","250","0.149","80","128.35","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49876168","577.271",41.2555,"100",25.7129,"50",2.6832,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7520525","87.043","168.25","320","29.33","100","4.54","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3272952.25","37.881","-","-","-","-",8.248,"20","正常"]