{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1376.594","1.226","25","39.684","250","3.689","40","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","403.12","230.496","500","66.24","500","128.925","500","2.692","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.351","0.01","15","19.782","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.303","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","258.34","0.061","10","30.79","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","1.986","0.925","10","30.284","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.664","0.017","8","27.281","50","2.454","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","199.58","3.908","10","48.332","80","4.937","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","236.74","0.119","10","20.56","80","4.09","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.164","0.23","10","27.021","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","173.059","4.811","10","13.136","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1130.535","0.018","1.5","8.864","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2465.046","0.361","10","18.979","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","474.682","0.54","10","33.601","80","3.833","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2382.05","0.5","10","1.342","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","100.22","0.006","10","21.844","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","431.14","0.39","10","10.54","80","2.52","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","54.43","1.113","10","28.709","80","8.233","20","0.018","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.062","15","13.604","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.086","0.295","10","5.515","80","5.711","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","343.008","0.007","10","4.136","70","0.935","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","5735.11","0.143","8.629","39.359","69.431","6.436","27.416","0.185","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2755.992","6.256","500","464.831","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","507.548","0.012","10","18.418","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","4.579","0.053","10","14.83","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.212","10","20.668","80","2.103","10","0.003","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1081.6","0.137","10","13","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","230","6.838","10","13.242","80","13.181","20","0.024","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1223.683","0.335","8","20.24","50","-","-","0.058","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","680.83","0.028","10","21.04","80","1.93","15","0.033","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1805.76","2.977","10","39.795","80","5.405","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","366.702","3.075","10","11.357","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","11.91","80","1.2","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","22.637","0.902","10","16.377","80","1.792","20","0.125","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","121.3","0.189","10","24.891","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.836","0.767","15","9.761","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","80.179","1.448","15","28.061","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","209.24","33.809","500","39.73","500","36.364","500","9.16","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.81","0.009","15","2.214","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.32","0.01","10","61.669","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1906.85","0.053","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","52.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2109.02","0.765","10","11.76","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.11","0.521","15","8.656","80","4.013","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","20.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","34.128","4.974","15","58.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","3.065","15","29.104","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","57.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","107.395","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","133.06","5.208","15","42","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","12.96","0.073","15","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","266.31","13.968","500","29.18","500","36.994","500","2.45","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.056","10","7.501","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","1.336","10","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","4.891","15","40","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","265.29","0.011","10","15.805","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","208.715","1.887","10","24.469","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","136.51","0.355","10","3.703","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","237.415","0.035","10","13.081","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","132.97","0.098","10","2.907","80","6.927","20","0.005","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13311.65","0.2","10","25.994","80","7.09","15","0.171","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22470.05","22.295","1000","259.1","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","186271.344","0.469","5","7.806","40","8.166","15","0.106","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","184324.5","9.906","50","134.028","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","64.8","0.646","10","8.58","80","1.915","20","0.082","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","590.11","0.879","5","22.12","50","-","-","0.088","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","501.12","0.071","10","7.179","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","85082.4","0.102","2","13.45","40","10.182","15","0.279","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","104195.04","18.26","50","387.41","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","66.01","0.064","10","44.782","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","556.42","0.081","10","17.48","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","634.632","0.214","10","17.89","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","424.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","3.46","0.517","10","16.066","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","673.92","0.647","10","48.94","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","856","0.139","8","9.929","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","53.222","0.056","10","43.728","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","40","4.211","10","11.72","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","8.813","0.55","10","45.063","80","5.828","20","0.015","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","54.54","0.609","10","38.579","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","67.91","0.045","10","156.686","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1281.31","0.099","30","20.994","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","72.672","0.037","8","2.566","60","0.954","15","0.021","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.514","0.072","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1896.15","0.104","10","56.202","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.472","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","172.195","0.987","15","30.131","80","4.94","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","86.314","2.3","15","13.843","80","9.399","20","0.345","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","163","1.494","10","15.215","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.165","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.841","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","213.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","55","0.02","10","6.908","80","-","-","0.002","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1106.266","0.075","10","13.871","80","0.999","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","91.238","0.781","10","5.858","80","2.314","20","0.065","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","10.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","404.85","0.206","8","14.563","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","78.331","1.087","10","15.746","80","-","-","0.073","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","396","1.491","45","20.347","500","4.98","70","2.81","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1688.947","0.475","8","26","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","31.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","46.66","0.027","10","5.58","80","1.918","15","0.033","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1279.58","0.509","15","31.65","60","0.845","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","42.85","3.198","15","28.673","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","36.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.023","10","6.426","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9096.518","2.227","16","47.218","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","206.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","767.23","0.319","10","20.891","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","339.36","0.111","8","29.339","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","475.027","0.301","10","15.831","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","88.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","353.38","5.181","10","41.73","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","746.5","5.52","10","49.56","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","567","0.294","10","21.53","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","461.03","1.608","10","54.199","80","8.033","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","175.651","0.072","8","10.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11194.264","0.212","8","18.246","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12003.55","0.11","8","33.22","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","161.57","0.015","10","0.808","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","161.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","118.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","83.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.23","8","9.189","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.069","0.31","10","5.894","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","50.86","0.176","10","18.524","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.023","15","14.405","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","217.21","0.354","10","10.586","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","114.91","1.321","8","14.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","346.982","0.071","10","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","0.04","10","33.31","80","-","-","0.254","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","374.11","0.077","10","7.485","80","5.03","15","0.019","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","583.718","0.72","8","7.254","50","-","-","0.197","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","279.763","65.8","500","112.86","500","91.4","500","22.25","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.188","10","18.97","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0.002","0.072","10","14.732","80","-","-","0.256","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","80.525","1.413","10","12.295","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","664.267","0.527","10","13.157","90","-","-","0.03","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2993.795","0.155","2","15.129","40","-","-","0.088","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","401.587","0.011","10","19.707","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","32.832","0.065","10","17.028","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","47.304","0.54","10","14.47","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1447.2","6.395","10","60.376","80","8.129","15","0.03","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","143.008","0.058","10","6.499","80","0.034","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","86.77","0.009","10","7.891","80","0.206","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.275","0.027","15","8.425","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","65.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3124.22","0.018","8","20.909","50","10.087","15","0.135","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","52.868","1000","368.181","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","337.185","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","88.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","741.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","93.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","63.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1148.256","0.321","10","1.992","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1322.23","2.979","10","20.494","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.169","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","16.42","0.087","8","6.605","50","-","-","0.06","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.31","15","13.479","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","941.04","0.19","15","34.974","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","22.46","0.043","10","36.95","80","2.55","15","0.063","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1413.665","0.524","8","14.261","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","200.054","0.075","5","14.877","50","6.205","12","0.165","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.8","1.058","10","24.137","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","321","7.423","10","14.723","80","14.504","20","0.013","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","208.22","0.444","10","29.63","80","1.672","15","0.023","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.048","0.112","10","4.927","80","0.031","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","6.8","100","3.99","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","82.18","2.66","15","24.849","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","29.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","2.304","8","8.3","60","11.56","15","0.01","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8345.38","0.14","10","19.324","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.487","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.021","10","16.8","80","0.501","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","249.7","0.171","10","27.94","80","-","-","-","-","正常"]