{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1836.106","1.245","25","121.774","250","4.77","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","421.61","226.644","500","82.68","500","155.716","500","2.739","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.442","0.03","15","2.004","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","247.1","0.03","10","28.19","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","20.998","0.251","10","27.245","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.688","0.02","8","12.192","50","2.53","15","0.019","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","165.89","3.525","10","42.236","80","4.774","15","0.048","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","214.27","0.132","10","19.09","80","4.07","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.708","0.107","10","42.387","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","175.219","4.454","10","18.152","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.253","10","12.647","80","-","-","0.18","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1244.866","0.012","1.5","5.365","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2588.907","0.351","10","25.37","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","632.448","0.684","10","25.838","80","3.263","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2133.22","0.34","10","3.943","80","-","-","0.138","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","231.55","0.006","10","14.253","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","478.66","1.03","10","35.77","80","5.8","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","73.44","1.426","10","28.915","80","9.205","20","0.017","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.056","15","15.007","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","11.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","6.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","2.938","0.435","10","4.155","80","5.52","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","327.024","0.013","10","4.228","70","0.946","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7731.02","0.117","8.629","39.64","69.431","6.228","27.416","0.179","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2706.312","5.658","500","315.764","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","477.922","0.011","10","17.169","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.109","4.059","10","13.73","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.305","0.356","10","21.224","80","2.214","10","0.002","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","630.64","0.117","10","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.814","10","14.102","80","12.88","20","0.071","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1051.229","0.339","8","16.27","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","12.96","0.01","10","20.37","80","1.82","15","0.034","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1874.02","2.007","10","40.934","80","4.615","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","379.062","0.757","10","8.734","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","6.591","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","11.42","80","1.03","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","38.275","0.692","10","17.445","80","1.043","20","0.166","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","60.46","0.043","10","21.006","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.987","0.605","15","14.946","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","62.64","2.228","15","18.451","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","154.36","19.556","500","37.04","500","29.279","500","8.68","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.825","0.122","15","2.224","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.52","0.662","10","63.47","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1687.39","0.058","8","5.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","55.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2445.12","1.086","10","12.623","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","44.15","1.639","15","14.124","80","7.616","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","9.85","1.701","15","24.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","17","2.21","15","28.628","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","130.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","14.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","97.63","3.939","15","55.76","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.17","0.07","15","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","24.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","263.02","10.324","500","21.96","500","29.67","500","1.079","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","1.735","10","6.216","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","11.86","0.432","10","17.2","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.773","15","33.775","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","228.689","0.085","10","14.001","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","212.697","1.443","10","35.055","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","72.58","0.116","10","4.275","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","215.255","0.032","10","13.389","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","140.4","1.919","10","2.413","80","7.415","20","0.013","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14344.13","0.148","10","23.986","80","7.04","15","0.169","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21847.97","24.52","1000","255.139","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","143004.344","0.287","5","8.715","40","6.44","15","0.061","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","144176.266","9.866","50","107.081","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","64.8","1.619","10","10.65","80","3.113","20","0.03","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","535.68","0.209","5","21.89","50","-","-","0.078","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","508.9","0.073","10","11.497","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","88847.71","0.036","2","10.24","40","6.905","15","0.188","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","105058.08","17.11","50","166.58","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","58.061","0.24","10","45.075","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","438.05","0.286","10","19.98","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","653.04","0.211","10","17.43","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","375.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.522","10","19.983","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","609.12","0.743","10","33.94","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1001","0.154","8","11.23","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","324.518","0.045","10","7.448","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","52","2.121","10","12.85","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","146.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","55.987","0.333","10","21.066","80","4.019","20","0.014","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","88.47","0.646","10","39.669","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","26.266","0.005","10","8.31","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1154.3","0.067","30","22.339","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","94.592","0.028","8","4.258","60","6.401","15","0.017","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.587","0.154","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1724.11","0.089","10","32.825","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","280.973","0.766","15","33.975","80","7.094","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","96.854","2.273","15","14.765","80","10.475","20","0.497","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","200","1.315","10","9.354","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.042","15","31.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.929","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","211.533","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.028","10","18.622","80","-","-","0.012","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1101.946","0.789","10","14.097","80","4.004","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","68.17","1.222","10","6.817","80","3.128","20","0.084","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","10.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","402.75","0.261","8","16.413","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","51.774","1.09","10","18.326","80","-","-","0.096","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","371","1.509","45","21.78","500","5.8","70","1.71","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1394.323","0.838","8","25.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","11.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.037","10","6.65","80","2.429","15","0.03","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","559.01","0.388","15","29.13","60","0.677","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.393","2.838","15","27.163","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.243","0.025","10","7.437","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8516.431","1.415","16","40.737","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","91.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","675.65","0.301","10","32.425","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","324.44","0.076","8","25.556","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","587.347","0.097","10","8.571","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","100.743","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","289.44","5.036","10","42.56","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","633.31","3.15","10","39.74","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","722","0.124","10","20.53","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","555.293","1.606","10","51.275","80","8.394","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","157.507","0.071","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12269.132","0.262","8","20.672","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13820.54","0.1","8","28.93","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","194.4","0.029","10","0.241","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","194.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","31.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","179.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","114.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.11","8","8.369","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","34.812","0.206","10","8.67","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","43.43","0.503","10","19.716","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.04","0.078","15","15.518","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","202.003","0.214","10","10.644","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","142.56","1.523","8","20.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","347.328","0.072","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","18.14","0.021","10","36.74","80","-","-","0.368","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","362.02","0.089","10","7.351","80","1.21","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","542.419","0.692","8","7.215","50","-","-","0.182","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","273.024","103.74","500","124.33","500","128.91","500","25.82","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.88","0.102","10","9.68","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.452","0.086","10","12.447","80","-","-","0.244","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","67.478","2.286","10","17.928","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","87.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","520.154","0.505","10","10.184","90","-","-","0.024","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3792.774","0.029","2","13.384","40","-","-","0.048","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","381.888","0.012","10","26.49","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","30.499","0.057","10","28.4","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","18.24","0.01","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1247.62","6.125","10","63.858","80","8.092","15","0.042","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","179.997","0.046","10","6.61","80","0.027","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","37.871","0.013","10","6.343","80","0.14","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.381","0.078","15","9.058","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","161.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","135.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3083.62","0.035","8","20.299","50","9.517","15","0.115","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","47.502","1000","271.781","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","401.803","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","95.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","780.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","78.823","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","114.921","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","73.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1820.88","0.282","10","23.922","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1063.18","3.439","10","22.456","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","45.79","2.051","8","3.128","50","-","-","0.06","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","24.772","2.933","15","12.533","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","486","0.042","15","30.968","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.044","10","39.33","80","2.5","15","0.048","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1342.909","1.414","8","17.622","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","183.654","0.073","5","14.159","50","6.258","12","0.176","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.418","0.897","10","26.238","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","319","6.968","10","16.373","80","14.129","20","0.012","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","148.61","1.071","10","27.16","80","5.368","15","0.064","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","25.038","0.064","10","4.918","80","0.165","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","6.9","100","3.96","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","151.51","3.184","15","30.774","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","10.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.988","8","7.3","60","10.32","15","0.008","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8344.51","0.404","10","17.335","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","126.14","0.021","10","3.7","80","0.331","15","0.031","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","235.01","0.108","10","26.15","80","-","-","-","-","正常"]