{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","91780.781","1.075","185.483","320","48.081","100","12.465","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1383900.5","17.048","117.165","320","3.304","100","7.889","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","862295.25","9.98","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","444428.688","5.144","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","16416669","190.008","-","-","-","-","0.761","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7185255.5","83.163","-","-","-","-",3.1897,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5598363.5","64.796","257.595","320","20.905","100","11.594","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","625504.625","7.24","135.487","300","6.818","100","1.948","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2245536","25.99","14.99","200","2.36","200","2.17","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","502339.594","6.16","24.683","320","0.084","100","9.309","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","246886.156","3.011","117.598","320","30.63","100","3.09","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2212083.75","25.817","104.722","200","16.451","50","5.479","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2485322.25","29.061","98.328","200","14.403","50","4.852","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2429167.75","28.326","95.736","200","9.344","50","5.181","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1278765.13","14.8","115.349","200","7.334","35","4.251","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","899659.94","10.41","113.419","200","6.377","35","3.696","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","962835.31","11.14","113.078","200","5.979","35","1.54","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2873693.75","33.26","16.326","200","2.61","35","7.364","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1929812.25","22.336","143.345","200","16.294","50","2.695","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1253315.375","14.506","136.593","200","3.482","50","2.601","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1440812","16.676","131.76","200","12.563","50","2.409","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5186419.2","60.028","21.5","200","11.105","35","5.647","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","4320","0.05","1.2","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","39326.377","0.462","13.206","50","0.294","35","20.845","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","34.757","0","19.257","50","2.467","35","41.075","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12968.979","0.154","0","50","3.131","35","5.624","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","56.371","50","16.809","35","95.422","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10658684.16","444111.84","7.797","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","17408623.68","201.489","11.92","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10214380.8","118.222","6.89","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-273179.52","-3.162","2.1","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-316500.48","-3.663","3.3","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","12299152.32","142.351","9.96","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","196128","2.27",52.09,"120",1.11,"850",0.49,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14679585","169.903","223.131","320","30.722","100","6.094","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5419011.5","62.72","-","-","-","-",9.7877,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9011956","104.305","210.373","320","35.488","100","2.432","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6442733","74.569","-","-","-","-",14.9659,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1311724.8","15.182","27.31","50","4.8","35","0.2","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","553904.625","6.411","-","-","-","-",0.1579,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","132424.281","1.533","-","-","-","-",0.3493,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","19547.273","0.226","-","-","-","-",0.0139,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","187334.856","7805.619","35.62","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54833453.654","649.482","36.934","100","24.076","50","2.381","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","515686.838","6.364","512.425","100","30.884","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","114.496","0.001","195.61","550","1.269","280","6.249","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","356562.156","4.127","277.792","550","8.324","400","8.474","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","729216","8.44","255.21","550","6.62","400","7.45","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","999635","11.57","152.447","200","6.601","200","1.083","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","916399","10.606","71.84","200","8.302","200","4.913","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","278659.781","3.225","22.292","-","20.845","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1034481.812","13.062","61.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","761418.125","8.813","34.111","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3964090.25","45.881","79.316","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3508623.25","40.638","61.511","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","4471634.5","54.005","47.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","33375.164","0.41","73.922","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1328054.75","16.82","63.101","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1430099.125","16.552","62.517","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1627718","18.839","65.587","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3131240","130468.32","-","-","1.169","50","4.285","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3759011.5","43.507","44.205","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3281520","37.98","55.905","100","13.23","50","0.792","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","415601.938","4.81","36.697","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2441995.75","28.264","-","-","21.917","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15580161","180.326","31.936","100","2.224","50","5.218","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","427311.062","4.946","50.144","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4550370","52.666","40.183","100","10.193","50","4.212","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3271740","37.867","65.091","100","2.016","50","4.112","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1092350","12.643","-","-","12.438","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3460412.75","43.792","23.513","50","1.866","35","0.612","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1794673","20.786","46.095","100","0.693","50","0.24","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6127952","70.925","34.332","100","0.846","50","0.104","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11530240","133.452","57.176","100","1.293","50","0.06","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9382176","108.59","93.19","200","32.35","200","5.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1961.48","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","697206.94","8.07","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","166694.77","1.93","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11335819","131.2","71.78","120","5.24","100","1.73","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7152698","82.79","69.38","100","1.15","50","3.7","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","181285.09","2.1","93.06","300","0.33","100","1.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1294395.38","14.98","72","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1272285.75","14.73","148.017","200","45.642","50","6.125","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1353231.25","15.66","116.755","200","40.713","50","5.334","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3693942","42.75","76.683","80","20.31","30","0.938","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3140074.5","36.34","75.955","80","23.376","30","1.473","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1116.7","0.01","1.479","80","5.592","30","152.847","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3336149","38.61","72.119","80","27.341","30","1.57","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3450242","39.933","21.37","100","0.669","50","3.156","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2402873.75","28.415",14.2021,"100",2.3532,"50",3.5916,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1918991.875","22.21","73.004","250","22.044","80","1.407","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1904239.25","22.04","72.524","250","24.061","80","2.367","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2543902.75","29.443","36.58","250","1.856","80","136.186","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49973368","578.395","37.518","100","26.457","50","3.031","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8082436.5","93.547","218.13","320","13.26","100","3.79","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3872332.25","44.819","-","-","-","-",9.096,"20","正常"]