{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","39152","0.479","91.981","320","40.133","100","9.57","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","7348164","90.213","622.262","320","9.16","100","8.056","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","2050083.75","23.728","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","281422.406","3.257","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","16239187","190.78","-","-","-","-","0.816","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7836834","90.704","-","-","-","-",3.3833,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5558734","64.337","236.766","320","18.557","100","12.315","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","641270.375","7.422","116.471","300","7.418","100","2.017","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1663200","19.25","14.91","200","2.33","200","2.91","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","402207","4.655","24.471","320","0.066","100","8.652","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","125464.109","1.452","42.983","320","15.204","100","2.629","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","29.817","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","29.65","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2454505.75","28.648","103.694","200","14.391","50","5.892","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2608304","30.522","96.507","200","11.605","50","4.281","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2444250.5","28.571","104.583","200","8.574","50","5.204","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1229504","14.23","114.43","200","16.478","35","4.454","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","916029.06","10.6","112.368","200","7.375","35","3.735","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1014526.44","11.74","111.155","200","11.122","35","1.497","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2166915.5","25.08","36.702","200","2.257","35","5.694","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2000528.875","23.154","138.697","200","17.739","50","2.961","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1286821.125","14.894","133.589","200","3.061","50","2.753","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1445363.75","16.729","125.102","200","17.046","50","2.554","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5060793.6","58.574","19.776","200","8.804","35","5.409","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","1.59","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5231890","60.554","6.184","50","0.037","35","0.096","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","120.771","0.001","18.996","50","0.692","35","20.939","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","17.686","50","3.068","35","43.047","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11856.634","0.14","0","50","2.418","35","5.855","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","96.051","50","3.404","35","96.161","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","15166275.84","631928.16","9.21","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10992697.92","127.23","8.634","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","28386711.36","328.55","15.06","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-303298.56","-3.51","0.91","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-254257.92","-2.943","3.48","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","80205.12","0.928","2.33","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","187488","2.17",55.42,"120",1.46,"850",0.26,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14301319","165.524","219.274","320","26.016","100","6.941","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5744178.5","66.484","-","-","-","-","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9063014","104.896","209.105","320","34.443","100","2.479","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6544350.5","75.745","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1317772.8","15.252","27.04","50","6.39","35","0.19","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","549143.938","6.356","-","-","-","-",0.1072,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","134851.203","1.561","-","-","-","-",0.3156,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","10263.443","0.119","-","-","-","-",0.0062,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","194458.032","8102.418","33.72","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54241139.769","642.148","37.931","100","23.853","50","2.741","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","688658.29","8.121","0","100","0","50","6476.199","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","116.956","0.001","208.227","550","1.36","280","6.633","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","355371.312","4.113","263.136","550","8.857","400","8.896","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","725760","8.4","255.04","550","6.71","400","7.39","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1154161.875","13.374","156.037","200","4.654","200","1.883","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1222112","14.145","80.681","200","4.925","200","19.246","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","273922.781","3.17","22.864","-","24.824","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1008337.5","12.178","58.078","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","731688.5","8.469","33.846","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3980809.75","46.074","77.948","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3482709.75","40.365","58.436","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","4856048","56.204","47.018","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","65.624","0.001","74.966","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1277730.875","14.809","59.172","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1377088.625","16.632","61.004","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1626684.5","18.827","61.98","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3149700","131237.281","-","-","1.163","50","4.304","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3758340.5","43.499","44.025","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2662931.25","30.858","0","100","2.943","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","412357.375","4.773","36.393","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2021535","28.077","-","-","22.212","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15261432","176.637","27.271","100","1.681","50","5.248","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","362855.375","4.2","44.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4590060","53.126","38.846","100","8.158","50","4.349","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3256020","37.686","61.917","100","2.44","50","4.025","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1075210","12.444","-","-","1.456","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3146487","43.701","21.888","50","1.912","35","0.63","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1835735.875","21.247","45.607","100","0.624","50","0.206","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6144659","71.119","33.064","100","1.256","50","0.101","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11708736","135.518","56.484","100","1.893","50","0.075","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9357984","108.31","85.12","200","22.85","200","5.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1935.34","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","883166.38","10.22","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","112631.62","1.3","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11195262","129.57","63.79","120","5.78","100","1.8","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7117495.5","82.38","65.83","100","0","50","4.66","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","188744.52","2.18","102.89","300","0.08","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1276340.88","14.77","66.08","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1229373.5","14.23","148.279","200","47.028","50","5.232","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1356699.38","15.7","116.328","200","40.394","50","4.975","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3627822.25","41.99","77.446","80","18.41","30","0.926","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3022182.75","34.98","77.423","80","19.356","30","1.481","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2189.98","0.02","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3176596","36.77","76.116","80","26.682","30","1.512","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3431878.5","39.721","22.422","100","0.825","50","3.146","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2979614","35.04",10.1918,"100",2.4137,"50",3.8258,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1789882","20.716","73.946","250","22.86","80","1.451","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1902844.125","22.024","74.432","250","19.002","80","2.618","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2526719.5","29.244","9.873","250","0.447","80","81.553","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49885084","577.374","38.335","100","25.466","50","2.702","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8014785","92.764","259.64","320","3.33","100","3.73","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3052766","35.333","-","-","-","-",9.565,"20","正常"]