{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2276.16","8.722","25","54.959","250","5.063","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","367.73","191.254","500","43.55","500","187.842","500","1.363","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.553","0.014","15","19.632","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.777","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","226.37","0.031","10","30.89","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","119.059","0.15","10","30.801","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.107","0.016","8","14.124","50","4.361","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","160.7","3.405","10","45.028","80","5.007","15","0.028","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","245.38","0.137","10","17.17","80","4.18","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.982","0.352","10","44.86","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","181.181","4.373","10","16.457","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.13","10","13.408","80","-","-","0.187","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1229.461","0.01","1.5","2.801","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2799.307","0.185","10","32.1","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","508.723","1.508","10","25.267","80","4.781","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1850.69","0.071","10","1.077","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","188.35","0.015","10","13.931","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","419.04","0.8","10","35.52","80","5.46","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.94","1.593","10","27.193","80","10.289","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","66.992","0.054","15","18.863","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.56","0.717","10","4.684","80","6.75","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","192.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","337.824","0.046","10","7.658","70","0.782","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6704.23","0.121","8.629","40.293","69.431","7.612","27.416","0.162","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2170.104","4.37","500","233.841","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","469.195","0.011","10","10.35","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.478","20.378","10","9.02","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.326","0.43","10","18.242","80","2.501","10","0.002","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","708.76","0.202","10","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.015","10","11.935","80","11.536","20","0.048","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","953.683","0.593","8","14.79","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","501.12","0.02","10","20.62","80","6.18","15","0.036","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1677.89","2.081","10","41.554","80","4.417","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","401.582","0.502","10","3.178","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.245","10","7.6","60","-","-","0.002","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","13.11","80","0.72","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","39.398","0.823","10","15.855","80","1.792","20","0.161","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","106.9","0.176","10","19.758","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.254","0.684","15","15.592","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","68.342","2.8","15","28.017","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","255.16","16.387","500","30.63","500","24.332","500","7.44","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.793","0.195","15","2.442","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.313","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","57.6","1.612","10","63.809","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1833.41","0.071","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","57.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2109.89","0.727","10","9.933","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","26.611","0.644","15","12.313","80","4.866","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","34.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","12.701","3.429","15","31","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","41","1.366","15","21.118","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","99.792","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","23.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","147.74","2.173","15","29.08","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","12.442","0.073","15","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","282.94","3.189","500","15.07","500","22.541","500","0.349","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","2.514","10","11.293","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.64","0.979","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.773","15","33.775","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","270.77","0.021","10","15.563","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","213.935","1.918","10","32.713","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","32.83","0.11","10","3.055","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","156.723","0.032","10","12.605","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","142.301","0.058","10","2.71","80","10.368","20","0.011","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10141.63","0.144","10","22.899","80","7.51","15","0.17","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20412.86","26.441","1000","254.205","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","142078.328","0.068","5","8.622","40","7.98","15","0.074","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143745.406","9.692","50","76.604","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.88","1.132","10","9.04","80","2.723","20","0.021","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","579.74","0.106","5","10.3","50","-","-","0.1","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","511.49","0.072","10","7.167","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","57395.52","0.211","2","9.52","40","8.214","15","0.208","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","78659.52","19.84","50","171.22","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","51.494","0.086","10","44.462","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","418.18","0.484","10","18.16","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","642.72","0.215","10","16.98","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","364.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","0.48","10","40.611","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","695.52","3.803","10","39.34","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","947","1.87","8","12.783","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","496.195","0.039","10","26.092","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","1.993","10","13.98","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","177.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","33.264","0.092","10","23.061","80","5.235","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","125.62","0.651","10","34.596","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.973","0.136","10","3.61","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","864.86","0.069","30","18.173","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","69.209","0.009","8","6.433","60","6.222","15","0.018","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.587","0.096","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1605.14","0.11","10","43.873","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.608","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","277.776","0.255","15","26.332","80","2.474","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","99.101","3.094","15","12.447","80","11.351","20","0.601","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","159","1.775","10","9.738","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.181","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","210.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","37","0.02","10","14.378","80","-","-","0.011","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1180.397","1.483","10","22.028","80","4.694","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","77.328","2.447","10","16.147","80","8.478","20","0.105","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.255","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","419.33","0.248","8","10.744","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","80.904","1.36","10","20.634","80","-","-","0.041","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","352","1.545","45","24.039","500","5.55","70","1.19","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1390.954","1.187","8","26","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","29.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","102.82","0.035","10","12.6","80","3.646","15","0.038","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1288.22","1.628","15","29.86","60","1.129","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","41.432","2.2","15","20.664","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.318","0.026","10","8.853","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8682.482","2.494","16","45.101","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","75.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","720.58","2.11","10","33.5","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","486.44","0.081","8","26.083","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","542.16","0.03","10","16.523","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","61.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","352.51","4.921","10","42.22","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","669.6","2.627","10","41.55","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","825","0.185","10","22.31","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","615.341","1.288","10","52.001","80","8.428","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","63.85","0.074","8","8.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10837.268","0.266","8","24.312","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11619.07","0.09","8","28.87","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","216","0.025","10","0.476","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","157.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","64.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.79","8","7.953","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.052","1.016","10","17.332","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","39.11","0.131","10","27.443","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.01","0.205","15","24.2","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","180.403","0.112","10","11.181","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","218.59","0.999","8","21.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","391.91","0.071","10","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.933","10","28.52","80","-","-","0.119","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","375.84","0.07","10","7.123","80","1.51","15","0.017","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","589.075","0.54","8","6.938","50","-","-","0.153","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","255.139","198.24","500","125.65","500","132.61","500","25.04","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","0.222","10","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","54.539","0.128","10","13.208","80","-","-","0.182","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","77.846","2.014","10","19.925","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","88.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","799.05","0.074","10","11.702","90","-","-","0.006","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3648.266","0.003","2","12.229","40","-","-","0.033","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","406.685","0.184","10","24.91","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","31.795","0.061","10","29.125","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1337.47","7.329","10","57.412","80","9.656","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","148.154","0.066","10","6.51","80","0.029","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","128.461","0.013","10","6.965","80","0.169","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.3","0.631","15","7.903","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","231.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","70.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2945.38","0.018","8","22.188","50","10.142","15","0.116","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","48.796","1000","283.868","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","406.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","108.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","850.781","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","18.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","119.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","77.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","881.712","0.295","10","53.238","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1248.76","4.757","10","44.96","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.668","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.02","0.149","8","3.09","50","-","-","0.058","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.703","1.462","15","16.365","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","721.2","0.011","15","25.072","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","484.7","0.038","10","36.4","80","3.93","15","0.033","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1354.9","0.728","8","17.121","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","165.526","0.071","5","8.385","50","5.315","12","0.117","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.133","0.728","10","29.917","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","317","5.885","10","17.161","80","13.311","20","0.011","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","146.02","0.426","10","22.9","80","2.356","15","0.043","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","13.022","0.106","10","5.218","80","0.136","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.067","10","6.9","100","4.43","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","138.03","2.396","15","30.138","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","53.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.768","8","3","60","12.4","15","0.039","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8277.98","0.397","10","17.575","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.625","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","108","0.023","10","18.4","80","1.267","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","252.29","0.107","10","26.75","80","-","-","-","-","正常"]