{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2982.2","1.444","25","45.242","250","5.583","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","450.03","192.954","500","108.28","500","196.138","500","2.844","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.161","0.013","15","34.475","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","10.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","277.34","0.036","10","47.92","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.135","10","29.214","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.466","0.012","8","14.008","50","4.283","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","224.64","4.336","10","56.042","80","4.35","15","0.039","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","256.61","0.017","10","18.55","80","3.9","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.388","0.088","10","14.161","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","160.79","4.744","10","14.158","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.051","10","12.611","80","-","-","0.168","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1313.341","0.008","1.5","1.595","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2339.329","0.357","10","31.289","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","472.435","1.913","10","27.372","80","5.49","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2276.64","0.05","10","1.224","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","184.03","0.044","10","19.356","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","424.22","0.38","10","12.47","80","2.21","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.94","1.578","10","28.233","80","11.019","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.177","15","13.76","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.804","10","4.928","80","7.31","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","337.046","0.038","10","6.015","70","0.797","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7705.76","0.099","8.629","40.74","69.431","7.915","27.416","0.144","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1915.752","3.012","500","172.448","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","556.641","0.024","10","10.35","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","47.174","0.032","10","3.31","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.464","0.392","10","15.809","80","2.468","10","0.003","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","824.85","0.319","10","17.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","217","0.028","10","11.071","80","11.235","20","0.051","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1174.435","0.36","8","15.01","50","-","-","0.059","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","622.94","0.436","10","19.68","80","8.94","15","0.031","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1619.14","0.939","10","39.899","80","3.13","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","409.628","0.554","10","5.008","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","4.32","0.245","10","7.6","60","-","-","0.002","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","11.89","80","0.62","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","41.213","0.726","10","19.468","80","1.532","20","0.186","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","120.33","0.196","10","19.434","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.922","1.3","15","17.685","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","71.366","2.906","15","29.246","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","172.62","20.221","500","31.19","500","23.228","500","7.03","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.125","0.311","15","2.418","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","58.32","0.172","10","64.879","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1974.24","0.051","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","8.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2200.61","0.694","10","8.938","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","67.133","0.869","15","18.663","80","5.784","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","21.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","29.462","2.867","15","20.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","47","1.401","15","26.596","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","118.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","213.41","3.183","15","61.09","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.995","0.074","15","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","34.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","270.43","6.05","500","16.68","500","22.127","500","0.434","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.164","10","9.689","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.7","0.719","10","16.8","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","133.92","3.112","15","38.472","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","253.015","0.015","10","16.79","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","216.147","1.827","10","34.739","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","149.47","0.273","10","4.35","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","251.112","0.074","10","12.96","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","169.171","0.344","10","4.801","80","11.967","20","0.012","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13758.34","0.138","10","40.481","80","7.38","15","0.16","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19011.46","26.242","1000","256.042","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","139876.625","0.145","5","8.85","40","7.668","15","0.114","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141805.219","9.748","50","73.352","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","50.98","0.593","10","11.24","80","2.599","20","0.057","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","540.86","0.321","5","12.54","50","-","-","0.112","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","569.38","3.237","10","18.145","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","64875.17","0.035","2","10.06","40","7.652","15","0.159","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","80498.88","22.01","50","204.68","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","53.395","0.099","10","48.404","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","485.57","0.29","10","19.17","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","600.576","0.214","10","21.5","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","337.582","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","0.51","10","42.856","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","679.1","2.917","10","40.36","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","942","3.016","8","14.913","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","524.534","0.035","10","27.787","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","52","1.695","10","11.63","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","120.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","23.76","0.144","10","19.725","80","5.248","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","76.08","0.716","10","38.047","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.8","0.609","10","4.188","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1029.02","0.083","30","16.955","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","43.412","0.033","8","3.846","60","6.472","15","0.021","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.365","0.086","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1613.73","0.05","10","45.358","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","270.518","0.128","15","23.716","80","0.973","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","97.373","2.621","15","12.135","80","10.781","20","0.568","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","179","1.932","10","15.124","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.109","15","4.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","625.285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","114","0.01","10","13.731","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1211.328","0.648","10","19.225","80","2.291","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","33.005","1.187","10","11.86","80","5.546","20","0.083","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","6.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","442.12","0.207","8","11.431","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","76.055","0.996","10","14.479","80","-","-","0.032","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","286","1.596","45","27.741","500","5.7","70","1.13","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1661.126","1.502","8","27.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","32.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","102.82","0.038","10","10.35","80","3.584","15","0.054","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1267.49","0.294","15","27.38","60","0.353","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","51.219","2.012","15","25.898","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","5.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.837","0.028","10","9.057","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.545","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8797.312","0.55","16","38.98","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","83.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","837.22","1.061","10","32.957","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","300.69","0.094","8","27.234","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","545.443","0.028","10","23.733","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","52.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","457.06","4.457","10","42.13","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","687.74","3.094","10","42.52","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","906","0.412","10","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","456.538","1.218","10","49.361","80","8.778","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","117.59","0.07","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11995.444","0.191","8","22.639","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9812.45","0.09","8","27.14","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","214.27","0.029","10","0.471","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","214.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","208.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","102.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.483","8","8.138","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.062","0.977","10","14.676","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","52.01","0.13","10","32.614","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.36","0.14","15","17.766","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","179.712","0.223","10","10.518","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","113.18","0.385","8","14.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","332.467","0.07","10","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","1.626","10","26.75","80","-","-","0.099","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","371.52","0.07","10","7.037","80","1.57","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","715.046","0.551","8","7.528","50","-","-","0.168","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","251.078","127.76","500","104.2","500","138.51","500","22.7","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.89","0.205","10","13.61","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","52.868","0.029","10","20.715","80","-","-","0.159","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","89.424","2.317","10","17.177","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","75.138","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","887.643","0.216","10","10.138","90","-","-","0.008","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3915.01","0.097","2","13.57","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","404.438","0.185","10","24.743","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.942","0.082","10","59.325","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","28.056","0.05","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1213.06","7.572","10","60.013","80","10.003","15","0.036","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","140.15","0.016","10","6.103","80","0.031","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","133.209","0.051","10","6.843","80","0.055","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.754","0.279","15","9.146","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","247.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","129.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3119.9","0.022","8","22.656","50","10.93","15","0.114","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","50.262","1000","312.492","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","402.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","118.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","908.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","58.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","132.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","56.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","849.83","0.311","10","50.307","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1311.57","3.4","10","48.507","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","35.42","0.103","8","4.711","50","-","-","0.067","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.552","1.176","15","14.267","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","834","0.006","15","23.309","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","451.01","0.056","10","36.47","80","3.93","15","0.029","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1310.532","0.993","8","15.382","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","155.991","0.074","5","16.966","50","5.095","12","0.114","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.144","0.918","10","26.187","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","356","4.927","10","17.134","80","11.835","20","0.01","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","164.16","1.314","10","23.25","80","2.799","15","0.037","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","6.406","0.011","10","4.741","80","1.127","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.265","10","10.1","100","4.22","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","109.32","2.256","15","26.128","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","70.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.97","1.912","8","2.5","60","11.59","15","0.041","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8277.98","0.435","10","18.954","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","123.55","0.022","10","15","80","1.019","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","258.34","0.123","10","25.36","80","-","-","-","-","正常"]