{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":113,"n_cols":12,"rows_kept":113,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[103,0,106,0],[103,1,106,1],[107,0,109,0],[107,1,109,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1]]}
["监测日期：2024-03-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","900142.25","10.825","212.582","320","5.225","100","5.031","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13485650","157.197","110.679","320","38.488","100","3.002","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","2202801.25","25.495","-","-","-","-",1.2086,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9458503","109.473","-","-","-","-",2.0341,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","15634552","180.956","-","-","-","-","0.739","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8079458.5","94.187","-","-","-","-",2.9021,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5422992.5","62.766","245.071","320","23.658","100","8.596","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","676581.562","7.831","77.677","300","5.261","100","1.964","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1699488","19.67","9.76","200","2.67","200","2.59","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","437866.031","5.068","29.054","320","0.026","100","10.269","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","140669.906","1.628","62.496","320","31.345","100","4.244","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","15.096","0","-","-","-","-",7.8746,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2318966.25","27.054","102.438","200","12.132","50","5.787","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2640412.5","30.81","102.962","200","11.536","50","5.331","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2363593.75","27.582","101.769","200","12.527","50","5.334","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1172096.88","13.57","116.295","200","8.763","35","4.961","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","864928.63","10.01","113.158","200","4.987","35","3.706","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","999061.38","11.56","113.564","200","7.06","35","1.551","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","1421616","16.45","11.917","200","4.4","35","4.781","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1939095","22.443","136.39","200","16.916","50","3.083","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1304506.5","15.098","136.429","200","3.445","50","2.802","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1437283.25","16.635","135.373","200","14.026","50","2.864","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5315846.4","61.526",7.979,"200",7.979,"35",5.559,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12096","0.14","0.65","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","18688832","216.306","16.23","50","0.002","35","0.258","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","16253040","188.114","13.926","50","0.064","35","0.206","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","2183.412","0.026","13.455","50","0.452","35","16.121","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","10.515","50","2.02","35","34.278","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","14226.847","0.169","8.692","50","0.938","35","14.52","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","81.646","50","18.974","35","102.383","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","25854508.8","1077271.2","15.714","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.373","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26784138.24","310.002","15.86","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-224942.4","-2.604","0.41","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","33456412.8","387.227","18.2","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48117456","556.915","20.11","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","-","-","0","120","0","850","0","100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1172448","13.57","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14226227","164.655","209.208","320","29.506","100","8.195","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5497272","63.626","-","-","-","-",9.8821,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8151271","94.343","194.656","320","25.549","100","3.505","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6721247.5","77.792","-","-","-","-",14.9519,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1272499.2","14.728","22.46","50",2.98,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","325238.906","3.764","-","-","-","-",0.0824,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8862.652","0.102","-","-","-","-",0.5652,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0046,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","40917.792","1704.908","43.86","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56182206.552","665.516",38.558,"100",25.484,"50",3.243,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","829373.11","9.599","0","100","0","50","1328.538","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","31.822","0","221.044","550","1.381","280","7.387","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","350088.594","4.052","261.566","550","8.372","400","8.945","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","717984","8.31","257.2","550","6.38","400","7.28","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","974606.562","11.28","146.752","200","4.303","200","1.063","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1185496.875","13.721","54.971","200","5.016","200","6.277","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","272572.844","3.155","20.592","-","19.482","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1021257.875","11.82","54.134","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","749539.312","8.675","31.779","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3930214.25","45.489","85.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3806381.75","44.055","53.186","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6984280.5","80.837","49.517","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1534890.875","17.765","41.778","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1947138","22.536","44.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1442286.75","16.693","58.031","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1616405.75","18.708","59.138","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3079230","128301.117","-","-","1.17","50","4.627","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3931845.25","45.508","41.242","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2876635.75","33.34","41.206","100","6.156","50","0.375","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","404910.312","4.686","35.529","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2617587","30.296","-","-","22.493","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14949572","181.863","29.932","100","1.561","50","5.158","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","347057.812","4.017","49.572","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4570960","52.904","33.374","100","9.049","50","4.696","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3267420","37.818","56.498","100","1.923","50","3.866","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1082170","12.525","-","-","1.763","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3723062.5","43.091","19.038","50","2.045","35","0.671","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1859596.625","21.523","44.187","100","0.427","50","0.203","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6193057","71.679","18.433","100","0.481","50","0.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11784163","136.391","52.164","100","1.16","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9413280","108.95","83.56","200","22.61","200","4.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1790.77","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","869316.94","10.06","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","66903.61","0.77","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11066713","128.08","64.61","120","6.42","100","2.59","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7003144","81.05","66","100","0","50","3.67","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","211791.48","2.45","64.54","300","0.14","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1282543.12","14.84","62.96","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1255000.13","14.53","155.51","200","46.679","50","7.4","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1357166.63","15.71","129.956","200","40.922","50","5.907","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3578382.25","41.42","76.622","80","23.542","30","0.919","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2943850","34.07","76.971","80","23.006","30","1.46","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1294.43","0.01","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3279235","37.95","77.188","80","25.958","30","1.561","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3239045","37.489","22.514","100","0.892","50","3.105","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3194940.75","37.5",10.1399,"100",2.2667,"50",3.8147,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1771692.25","20.506","71.829","250","24.36","80","1.408","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1837386.5","21.266","73.479","250","23.623","80","2.901","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2501473","28.952","31.483","250","2.387","80","91.949","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49683776","575.044",38.3777,"100",27.0612,"50",2.5353,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7753503","89.74","226.56","320","26.87","100","4.4","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3162558.25","36.604","-","-","-","-",9.643,"20","正常"]