{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3272.659","2.671","25","36.792","250","5.546","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","440.01","169.184","500","118.36","500","181.836","500","3.832","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.441","0.015","15","11.636","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","13.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","177.12","0.057","10","42.04","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","38.668","0.13","10","28.745","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.712","0.007","8","11.935","50","3.724","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","189.22","0.023","10","17.3","80","3.98","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.094","0.381","10","13.302","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","158.544","5.188","10","14.594","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.137","10","12.707","80","-","-","0.198","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1204.401","0.019","1.5","1.036","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2824.743","0.372","10","30.192","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","434.246","1.572","10","28.004","80","4.299","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2566.94","0.073","10","1.069","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","202.18","0.128","10","24.131","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","318.82","0.85","10","21.94","80","3.64","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","59.62","1.513","10","27.567","80","11.315","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.097","15","6.719","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","28.685","0.921","10","5.383","80","7.635","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","143.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","329.962","0.035","10","4.948","70","0.817","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","4747.1","0.077","8.629","38.338","69.431","7.689","27.416","0.121","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1882.848","4.341","500","200.357","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","375.373","0.016","10","11.425","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","46.138","0.057","10","3.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.42","0.449","10","16.221","80","2.65","10","0.003","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","917.1","0.202","10","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.207","10","10.764","80","10.773","20","0.041","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1178.842","0.491","8","13.34","50","-","-","0.053","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","632.45","0.159","10","19.1","80","6.55","15","0.023","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1424.74","1.797","10","39.859","80","3.693","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","339.299","0.68","10","14.524","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.245","10","8.384","60","-","-","0.002","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.008","10","9.55","80","0.75","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","17.021","0.715","10","19.843","80","1.435","20","0.171","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","65.48","0.121","10","17.471","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.51","0.591","15","18.797","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","67.651","1.403","15","33.179","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","118.35","21.182","500","30.3","500","21.365","500","6.68","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.651","0.667","15","2.503","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","60.24","0.164","10","60.093","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2017.44","0.04","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","5.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2187.65","1.488","10","11.593","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.941","0.546","15","10.137","80","4.123","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","16.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","16.243","0.745","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","9","1.532","15","24.953","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","113.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","146.02","2.485","15","40.35","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.587","0.074","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","316.96","7.496","500","21.1","500","27.196","500","0.854","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2","10","3.538","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","18.32","0.547","10","16.9","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.157","15","39.035","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","260.223","0.013","10","17.657","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","240.979","1.847","10","40.95","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","144.29","0.28","10","3.339","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","68.619","0.054","10","11.723","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","179.453","0.115","10","3.948","80","11.64","20","0.014","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10575.36","0.168","10","28.373","80","7.34","15","0.148","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19235.23","21.718","1000","262.928","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","141813.094","0.157","5","8.306","40","7.886","15","0.119","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143457.594","9.659","50","73.953","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","1.658","10","10.69","80","3.562","20","0.033","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","506.3","1.151","5","17.86","50","-","-","0.11","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","507.17","0.267","10","30.87","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68452.13","0.043","2","10.33","40","8.822","15","0.176","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83575.68","22.72","50","277.65","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","35.424","0.051","10","41.886","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","389.66","0.227","10","18.47","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","575.928","0.207","10","25.36","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","1.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","41.47","0.394","10","23.444","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","575.42","1.993","10","45.56","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1044","3.033","8","14.311","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","484.358","0.038","10","25.229","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","55","1.233","10","12.17","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","40.781","0.321","10","18.795","80","5.271","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","37.82","0.678","10","39.145","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.714","1.462","10","6.119","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","982.37","0.068","30","16.36","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","8.987","0.08","8","5.139","60","5.862","15","0.02","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.464","0.073","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1628.41","0.036","10","48.506","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","255.485","0.259","15","24.463","80","1.698","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","104.544","2.113","15","12.448","80","10.484","20","0.547","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","175","2.06","10","24.116","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.112","15","6.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.717","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","38.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","80","0.004","10","13.838","80","-","-","0.002","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1029.802","0.534","10","27.335","80","2.468","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","87.091","0.833","10","10.563","80","5.007","20","0.078","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","12.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","421.67","0.738","8","20.446","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","83.826","1.647","10","19.646","80","-","-","0.051","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","343","1.646","45","30.162","500","5.41","70","1.22","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1194.134","0.645","8","28.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","34.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.023","10","7.51","80","3.396","15","0.066","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1119.74","0.256","15","29.08","60","0.626","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","47.131","2.419","15","29.017","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.03","10","10.642","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9253.743","0.562","16","34.258","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","80.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","932.26","1.51","10","24.848","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","310.62","0.108","8","30.617","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","10.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","534.211","0.026","10","17.703","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","57.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","475.2","5.342","10","42.91","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","667.01","2.548","10","36.17","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","813","0.738","10","18.76","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","365.126","1.268","10","52.323","80","8.902","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","109.814","0.075","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11638.88","0.191","8","21.887","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9869.47","0.09","8","25.27","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","158.11","0.035","10","0.485","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","158.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","197.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","87.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.523","8","8.367","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","48.239","0.551","10","10.023","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","38.69","0.128","10","28.832","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.04","0.189","15","19.696","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","209.606","0.351","10","12.242","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","152.06","0.588","8","16.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","380.851","0.074","10","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","13.82","2.299","10","23.86","80","-","-","0.111","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","363.74","0.073","10","7.14","80","1.63","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","0","1.058","8","7.32","50","-","-","0.264","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","276.998","132.1","500","107.62","500","134.08","500","22.67","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.208","10","12.91","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.598","0.026","10","14.571","80","-","-","0.137","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","75.859","2.813","10","17.753","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","66.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","925.27","0.235","10","8.596","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3765.312","0.161","2","14.879","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","225.504","0.007","10","23.896","80","-","-","0.008","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","29.635","0.09","10","27.872","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","37.848","0.19","10","7.29","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1227.74","7.976","10","59.746","80","10.775","15","0.047","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","112.643","0.013","10","5.648","80","0.025","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","132.107","0.078","10","7.126","80","0.064","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.596","0.146","15","9.197","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","209.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","173.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2985.98","0.043","8","22.291","50","11.1","15","0.117","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","48.605","1000","332.56","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","397.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","110.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","852.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","57.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","143.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","93.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1024.704","0.282","10","44.511","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1243.54","4.634","10","46.686","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","33.7","0.126","8","1.08","50","-","-","0.055","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.052","1.4","15","11.522","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","426.96","0.006","15","20.913","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","525.31","0.056","10","32.38","80","3.08","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1213.445","0.837","8","14.434","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","156.257","0.074","5","20.635","50","4.722","12","0.096","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.774","0.781","10","24.275","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","381","4.844","10","16.928","80","12.258","20","0.011","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","169.34","2.146","10","21.72","80","3.642","15","0.032","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","12.077","0.006","10","4.336","80","1.151","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","7.3","100","2.51","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","104.15","0.865","15","21.637","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","57.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.037","8","1.1","60","11.68","15","0.038","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8280.58","0.266","10","18.344","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","116.64","0.022","10","5.8","80","0.817","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","298.08","0.13","10","21.6","80","-","-","-","-","正常"]