{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3129.789","2.891","25","42.683","250","5.258","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","357.89","157.806","500","122.92","500","205.238","500","8.391","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.007","0.013","15","8.467","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","159.84","0.041","10","25.29","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","18.988","0.151","10","29.515","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.973","0.01","8","13.882","50","2.952","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","109.73","3.412","10","39.701","80","3.874","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","94.18","0.023","10","18.68","80","4","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.602","0.488","10","15.822","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","133.747","2.163","10","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.039","10","12.172","80","-","-","0.161","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1026.972","0.234","1.5","1.648","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1493.298","0.279","10","32.682","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","95.386","1.431","10","29.376","80","3.872","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2466.72","0.058","10","1.086","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","123.55","0.075","10","23.289","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","418.18","0.23","10","11.61","80","1.63","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","64.8","1.488","10","26.191","80","11.416","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.121","15","6.218","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.692","10","4.507","80","6.335","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","325.901","0.026","10","5.388","70","0.85","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","5634.59","0.085","8.629","33.392","69.431","7.775","27.416","0.106","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1878.456","4.571","500","145.803","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","616.041","0.015","10","17.664","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.416","0.298","10","3.26","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.432","10","15.887","80","2.771","10","0.003","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","938.28","0.11","10","16.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","223","0.013","10","9.095","80","8.693","20","0.032","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1108.166","0.428","8","13.15","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","622.94","0.109","10","21.62","80","3.46","15","0.033","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","217.73","2.509","10","26.18","80","4.965","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","361.884","0.888","10","43.681","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","5.18","0.235","10","10.1","60","-","-","0.002","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.004","10","9.22","80","1","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.477","10","15.403","80","1.237","20","0.169","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","131.57","0.057","10","17.818","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.533","0.664","15","12.173","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","67.91","0.951","15","33.091","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","221.04","19.819","500","30.65","500","20.834","500","6.95","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.351","0.332","15","2.338","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.64","2.289","10","56.369","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1654.56","0.03","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","25.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2144.45","1.184","10","14.534","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","32.314","0.288","15","6.829","80","3.532","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","37.238","0.2","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.548","15","20.014","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","162.43","2.586","15","39.88","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","3.715","0.073","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","179.44","9.651","500","21.65","500","29.234","500","0.898","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","4.32","2.853","10","3.563","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.147","10","15","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","3.157","15","39.035","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","195.563","0.006","10","19.44","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","239.018","1.87","10","32.022","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","47.52","0.14","10","2.86","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","51.33","0.034","10","12.409","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","95.818","0.185","10","3.663","80","13.184","20","0.022","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10232.35","0.137","10","28.882","80","7.25","15","0.132","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17421.7","23.82","1000","257.372","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","143963.359","0.127","5","7.508","40","8.166","15","0.157","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","145454.078","9.63","50","76.103","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","1.554","10","10.14","80","3.237","20","0.035","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","514.08","0.524","5","18.59","50","-","-","0.113","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","532.22","0.07","10","15.981","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69468.19","0.038","2","12.27","40","9.735","15","0.217","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84250.8","23.53","50","182.69","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","145.584","2.9","10","34.169","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","539.14","0.57","10","18.28","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","571.92","0.209","10","22.32","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","289.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","4.32","0.432","10","21.763","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","540.86","4.317","10","56.77","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","892","3.155","8","15.199","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","156.816","0.048","10","31.094","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","28","1.435","10","16.05","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","235.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","20.045","0.262","10","30.893","80","4.732","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","114.39","0.705","10","42.705","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","171.936","4.248","10","11.533","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","928.8","0.085","30","17.881","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","32.092","0.086","8","4.739","60","4.631","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.784","0.073","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1600.68","0.066","10","42.161","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","168.912","0.598","15","23.603","80","3.968","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","138.931","2.975","15","11.514","80","10.461","20","0.672","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","68","1.234","10","22.68","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.142","15","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.174","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","210.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.011","10","15.482","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","541.037","0.23","10","17.519","80","0.891","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","47.088","2.486","10","13.341","80","8.188","20","0.094","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","9.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","296.56","0.219","8","9.709","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","1.801","10","21.365","80","-","-","0.051","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","343","1.661","45","31.505","500","5.18","70","1.38","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1578.96","1.066","8","24.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.031","10","11.06","80","3.654","15","0.079","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","771.55","0.305","15","28.09","60","0.948","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","27.815","2.547","15","29.667","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","5.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.021","10","11.29","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9359.774","0.925","16","37.636","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","77.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","802.66","1.666","10","29.046","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","350.12","0.088","8","27.14","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","537.062","0.032","10","10.581","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","368.06","5.533","10","42.47","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","724.9","4.708","10","32.85","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","793","0.766","10","20.42","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","468.634","1.327","10","53.225","80","8.881","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","161.222","0.073","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10381.235","0.191","8","21.417","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10472.54","0.09","8","23.7","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","163.3","0.046","10","0.479","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","163.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","135.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","71.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.761","8","8.125","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.07","0.525","10","9.767","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","52.71","0.129","10","29.416","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.11","0.08","15","18.686","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","217.555","0.149","10","9.65","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","89.86","2.216","8","16.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","375.667","0.074","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","4.761","10","20.05","80","-","-","0.099","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","355.97","0.073","10","6.957","80","1.49","15","0.019","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","550.454","1.036","8","11.961","50","-","-","0.23","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","256.781","131.03","500","103.6","500","139.35","500","22.62","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","56.16","0.202","10","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.883","0.024","10","22.982","80","-","-","0.159","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","2.099","10","19.161","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","29.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","624.468","0.038","10","6.884","90","-","-","0.024","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3297.744","0.276","2","15.333","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","376.358","0.009","10","22.84","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","25.92","0.103","10","23.94","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.944","0.06","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1159.49","5.978","10","50.742","80","10.327","15","0.048","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","157.492","0.094","10","6.281","80","0.094","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.084","10","7.567","80","0.051","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","12.64","0.084","15","8.773","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","47.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3373.06","0.016","8","22.525","50","10.807","15","0.131","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","55.388","1000","305.278","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","336.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","85.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","685.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","59.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","71.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","74.434","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","968.717","0.32","10","43.742","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1262.39","5.276","10","33.508","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","13.82","0.119","8","3.763","50","-","-","0.056","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.309","15","13.991","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","868.08","0.008","15","19.485","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","9.5","0.048","10","33.35","80","2.86","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1323.927","0.699","8","16.061","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","135.61","0.074","5","19.492","50","4.582","12","0.08","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.032","0.893","10","24.369","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","388","4.34","10","16.736","80","11.581","20","0.011","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","99.36","2.301","10","20.38","80","3.859","15","0.037","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.009","10","4.191","80","1.69","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.4","100","2.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","97.02","0.78","15","24.079","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","84.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","77.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.92","8","2.2","60","12.81","15","0.036","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8332.42","0.31","10","19.09","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","48.38","0.021","10","4.7","80","0.707","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","295.49","0.158","10","18.43","80","-","-","-","-","正常"]