{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","2805871.25","32.803","251.893","320","5.818","100","4.037","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","11321049","131.031","99.549","320","43.037","100","5.541","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","622412.75","7.204","-","-","-","-",1.2301,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7641415.5","88.442","-","-","-","-",2.0424,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","14816304","171.485","-","-","-","-","0.751","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8177287","94.644","-","-","-","-",2.6339,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5192415","60.097","249.66","320","14.828","100","8.79","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","678428.625","7.852","84.408","300","5.657","100","1.985","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1410048","16.32","11.74","200","2.7","200","1.28","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","358622.125","4.151","30.465","320","0.065","100","11.334","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","166596.922","1.928","101.872","320","41.488","100","3.99","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","18509.6","0.214","-","-","-","-",7.7523,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2284051.25","26.651","104.996","200","12.583","50","5.892","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2501317","29.179","103.825","200","9.226","50","5.269","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2391977.75","27.875","102.202","200","10.002","50","5.432","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1239404","14.34","116.618","200","22.389","35","5.109","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","808064.81","9.35","115.488","200","11.315","35","3.561","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1049128.88","12.14","116.422","200","14.788","35","1.596","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","1433865.13","16.6","21.957","200","5.554","35","4.579","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1904160.125","22.039","123.887","200","12.203","50","3.216","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1252641.375","14.498","139.377","200","3.18","50","2.812","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1444342.375","16.717","131.048","200","15.544","50","3.013","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5266080","60.95",19.894,"200",9.025,"35",5.504,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.62","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16368730","189.453","16.165","50","0.002","35","0.268","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","16429566","190.157","13.789","50","0.042","35","0.218","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","26995.493","0.323","9.692","50","0.607","35","16.83","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","16.529","50","3.175","35","31.482","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11740.363","0.139","0","50","1.002","35","7.744","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","66.298","50","22.242","35","91.749","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","349090.56","14545.44","0.853","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.302","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39833881.92","461.04","19.36","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-107542.08","-1.245","0.29","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46014454.08","532.575","20.39","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","32673654.72","378.167","16.23","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","195264","2.26",53.7,"120",1.12,"850",0.73,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14558606","168.502","212.501","320","33.905","100","8.131","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5138489","59.473","-","-","-","-",9.7081,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8637589","99.972","204.461","320","31.422","100","2.826","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6409727","74.187","-","-","-","-",14.2761,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1267833.6","14.674",5.16,"50",1.27,"35",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","325521.906","3.768","-","-","-","-",0.0913,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","9375.924","0.108","-","-","-","-",0.5305,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0044,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","1255.32","52.305","45.95","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54995748.265","650.95",41.002,"100",24.75,"50",2.758,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","901730.657","10.437","0","100","0","50","1333.501","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","73.25","0.001","214.879","550","1.34","280","0","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","345903.688","4.004","268.57","550","8.336","400","8.992","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","705888","8.17","255.14","550","6.33","400","7.28","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1021169.25","11.82","147.639","200","5.29","200","1.064","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1073253.5","12.422","61.01","200","6.07","200","5.406","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","273580.75","3.166","19.849","-","14.81","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1018966.875","11.794","51.652","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","763779.5","8.84","31.139","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3902148.25","45.164","79.991","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3878836","44.894","55.395","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6983905","80.832","48.501","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1831934.625","21.203","48.871","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1921633.125","22.241","44.006","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1440335","16.67","57.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1613604.25","18.676","59.203","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3085000","128541.602","-","-","1.197","50","5.079","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3859900.5","44.675","42.229","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2906386.25","33.667","41.234","100","7.61","50","0.358","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","401863.094","4.651","35.146","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2593151.25","30.013","-","-","22.563","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15786084","182.709","33.113","100","3.769","50","5.068","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","342716.438","3.967","46.306","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4616380","53.43","32.791","100","8.882","50","4.516","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3289150","38.068","55.156","100","2.017","50","3.869","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1093270","12.654","-","-","2.518","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3692456","42.737","18.52","50","1.924","35","0.675","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1859410.625","21.521","43.641","100","0.427","50","0.197","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5772253","66.808","28.356","100","0.79","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11775483","136.29","50.026","100","1.099","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9249120","107.05","70.45","200","19.17","200","5.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1623.12","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","862307.94","9.98","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","119611.16","1.38","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10979133","127.07","61.99","120","6.46","100","1.73","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6931528","80.23","66.13","100","0","50","3.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","196698.5","2.28","77.01","300","0.16","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1244707.38","14.41","61.9","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1285489.38","14.88","149.111","200","43.036","50","8.442","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1392242.63","16.11","138.82","200","48.111","50","5.813","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3641175.25","42.14","77.24","80","22.646","30","0.896","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3150234.75","36.46","77.403","80","27.181","30","1.454","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2178.9","0.02","6.744","80","87.639","30","259.096","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3262056.5","37.75","77.11","80","27.25","30","1.992","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1556011.375","18.009","57.457","100","1.244","50","7.354","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3238339.75","38.036",14.1811,"100",2.1939,"50",4.1122,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1785532.875","20.666","68.169","250","25.383","80","1.396","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2124141.75","24.585","0","250","0","80","0","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2479953.5","28.703","136.462","250","1.81","80","92.864","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49615940","574.258",41.5614,"100",26.9215,"50",2.4433,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7774057.5","89.978","234.47","320","7.56","100","3.72","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2980694","34.499","-","-","-","-",9.502,"20","正常"]