{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","6365404.5","74.575","262.436","320","16.737","100","2.178","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12798024","148.125","109.788","320","41.324","100","1.937","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","3525062.25","40.799","-","-","-","-",2.6371,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8852025","102.454","-","-","-","-",2.0486,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","15837787","183.308","-","-","-","-","0.807","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7957361","92.099","-","-","-","-",2.7046,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5094123","58.96","234.562","320","16.369","100","9.379","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","658401.688","7.62","83.346","300","5.39","100","2.008","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1645056","19.04","9.39","200","2.79","200","1.43","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","433221.25","5.014","30.175","320","0.142","100","10.878","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","596060.5","7.199","148.005","320","41.56","100","5.617","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2987.8","0.034","-","-","-","-",7.1991,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","293874.875","3.401","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2169906.75","25.575","100.725","200","12.923","50","5.959","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2571518","30.414","103.094","200","9.716","50","5.239","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2344868.75","27.932","99.866","200","13.723","50","5.381","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1164228.5","13.48","114.21","200","24.848","35","5.259","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","989928.56","11.46","111.415","200","12.053","35","4.32","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1051930.75","12.17","107.753","200","17.009","35","1.526","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","1520125.5","18.36","18.623","200","5.148","35","6.598","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1917532.5","22.194","122.429","200","15.318","50","3.114","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1296701","15.008","141.481","200","3.821","50","2.732","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1404004","16.25","132.642","200","14.302","50","2.935","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5114361.6","59.194",16.803,"200",6.971,"35",5.795,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","0.67","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","581191.875","6.727","0.952","50","0.002","35","0.009","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","281889.156","3.263","0.321","50","0.007","35","0.002","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","148.614","0.002","13.296","50","0.848","35","19.013","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","4.737","50","1.167","35","28.945","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11045.19","0.13","0","50","1.169","35","6.92","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","61.563","50","18.797","35","101.293","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11036070.72","459836.28","8.745","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.434","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","40475255.04","468.464","19.29","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-206936.64","-2.395","0.26","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","2415018.24","27.952","4.99","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45907153.92","531.333","19.87","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","167616","1.94",56.04,"120",1.01,"850",0.64,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14519985","168.055","214.602","320","26.695","100","8.75","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5427807","62.822","-","-","-","-",7.8666,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8681012","100.475","201.42","320","27.52","100","3.016","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6438309","74.518","-","-","-","-",14.6223,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1235779.2","14.303"," \n8.97","50",2.4,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","680660.5","7.878","-","-","-","-",0.0907,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","25421.18","0.294","-","-","-","-",0.6192,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","21678.248","0.251","-","-","-","-",0.0035,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","1287.792","53.658","55.25","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57005425.009","674.927",39.104,"100",23.149,"50",3.643,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","519164.121","9.859","0","100","0","50","1604.364","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","83.382","0.001","209.603","550","1.352","280","7.521","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","345079.25","3.994","264.673","550","8.285","400","9.061","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","708480","8.2","256.16","550","6.19","400","7.52","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1107664.5","12.827","151.538","200","5.327","200","1.249","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1215043.375","14.063","70.148","200","6.033","200","5.793","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","295965.781","3.426","27.857","-","10.043","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1032388.312","11.949","57.558","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","799358.812","9.252","38.861","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3917270.5","45.339","85.74","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3917969.5","45.347","67.81","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6668133.5","77.178","47.181","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1946616.75","22.53","48.022","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1887393.75","21.845","43.58","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1404997.25","16.262","60.067","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1657489.25","19.184","59.414","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2811730","128777.758","-","-","1.168","50","4.183","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3155890.5","38.115","29.08","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3241472.25","37.518","41.122","100","7.348","50","0.699","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","248941.969","2.881","29.782","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2595838.75","30.044","-","-","17.804","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15757271","182.376","27.72","100","4.111","50","4.967","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","289454.188","3.35","49.043","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4701850","54.419","35.837","100","13.898","50","5.1","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3355770","38.84","58.064","100","2.013","50","3.952","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1089540","12.61","-","-","2.287","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3184303","36.855","23.786","50","4.115","35","2.827","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1893161.75","21.912","41.857","100","2.175","50","0.194","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6000084","69.445","40.263","100","1.657","50","0.117","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11914038","137.894","62.844","100","3.172","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9468576","109.59","115.92","200","68.67","200","6.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1784.7","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","849420.31","9.83","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","76860.23","0.89","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10942797","126.65","63.34","120","6.49","100","1.76","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6900420","79.81","68.46","100","0","50","3.25","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","175612.62","2.03","65.39","300","0.09","100","1.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1237791","14.33","61.37","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1289105.5","14.92","139.42","200","46.774","50","6.178","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1335221.75","15.45","129.967","200","41.772","50","5.751","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3620921","41.91","77.644","80","16.266","30","0.88","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3141393.25","36.36","77.63","80","22.642","30","1.408","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2278.44","0.03","6.526","80","79.03","30","149.486","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3415344.25","39.53","77.725","80","25.361","30","1.842","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1298259","15.026","121.746","100","0.846","50","16.55","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3229705.25","38.099",10.9749,"100",1.5684,"50",3.7414,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1798979.25","20.822","73.691","250","17.405","80","1.452","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2435058","28.184","970.17","250","13.228","80","231.865","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2497422.25","28.905","295.47","250","1.26","80","94.22","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49471476","572.586",42.0176,"100","25.496","50",2.4277,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7870747","91.097","240.04","320","3.28","100","3.84","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2856970.25","33.067","-","-","-","-",9.404,"20","正常"]