{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10747543","124.393","109.052","320","29.122","100","0.442","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13337737","157.662","111.946","320","54.723","100","3.176","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10985176","127.143","-","-","-","-",6.4265,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8955385","103.65","-","-","-","-",2.0337,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","15983856","184.998","-","-","-","-","0.797","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7927889.5","91.758","-","-","-","-",3.2848,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4202342","53.06","252.982","320","14.444","100","10.205","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688658.625","7.971","89.151","300","5.001","100","1.986","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1632960","18.9","12.12","200","2.82","200","1.25","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","927086.312","10.73","25.339","320","0.053","100","8.152","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","3910456.75","45.26","342.105","320","28.467","100","0.904","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","5652.76","0.065","-","-","-","-",7.768,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","906272.25","10.489","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2367762.75","27.674","103.294","200","14.753","50","5.89","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2695397.5","31.433","103.486","200","15.219","50","5.258","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2540570","29.637","101.817","200","17.458","50","5.212","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1178513.5","13.64","115.66","200","23.116","35","5.27","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1003864.44","11.62","109.341","200","17.864","35","4.892","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","974964.06","11.29","113.568","200","19.499","35","1.529","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2824657.25","32.69","355.693","200","26.411","35","2.341","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1981388.125","22.933","132.675","200","17.42","50","3.118","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1260513.375","14.589","124.348","200","4.872","50","2.65","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1445864.5","16.734","133.171","200","15.886","50","2.942","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5210870.4","60.311",15.896,"200","9.004","35",5.342,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","28512","0.33","0.62","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","2183.173","0.026","11.05","50","0.385","35","21.195","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","116.175","0.001","8.875","50","3.309","35","35.549","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11698.953","0.139","0","50","2.451","35","6.271","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","116.943","50","3.049","35","86.759","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26024483.52","1084353.48","14.076","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27632880","319.825","19.277","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","348891.84","4.038","0.88","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-168989.76","-1.956","0.36","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","31179574.08","360.875","17.72","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","384825.6","4.454","2.34","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","208224","2.41"," \n57.76","120",1.24,"850",0.48,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14044883","165.917","218.942","320","32.137","100","8.538","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5953786.5","68.91","-","-","-","-",10.1977,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8698637","105.056","208.559","320","30.818","100","2.358","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6805236","78.764","-","-","-","-",15.0751,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1295827.2","14.998"," \n11.95","50",3.56,"35",1.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","673047.312","7.79","-","-","-","-",0.1064,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","261660.172","3.028","-","-","-","-",0.1206,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","39518.043","0.477","-","-","-","-",0.0082,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","1191.216","49.634","40.5","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53015062.426","639.688",36.875,"100",20.596,"50",2.839,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","762946.648","9.423","0","100","0","50","2325.222","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","1658.71","0.019","229.045","550","1.651","280","7.226","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","354506.062","4.103","277.712","550","8.855","400","9.262","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","729216","8.44","258.49","550","6.37","400","7.4","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1125435.25","13.026","169.843","200","6.798","200","1.125","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1188402.5","13.755","65.218","200","7.411","200","6.042","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","277118.031","3.207","18.688","-","59.788","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","988856.562","11.606","65.927","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","781736.75","9.441","39.057","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3622096.25","45.734","91.682","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3773390.25","43.673","77.125","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6745423.5","78.072","53.835","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2318302.25","26.832","61.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2057861.25","23.818","47.139","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1417571.125","16.407","66.511","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1699167.25","19.666","64.717","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3116340","129847.312","-","-","1.159","50","3.525","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4080163.5","49.277","28.14","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2802857","32.441","41.16","100","9.052","50","0.355","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","242962.766","2.812","23.711","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2640417.75","30.56","-","-","20.459","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14055333","178.809","32.249","100","3.8","50","5.065","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","370769.281","4.291","54.989","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4637400","53.674","39.87","100","19.944","50","4.957","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3367830","38.98","64.096","100","2.087","50","3.884","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1086490","12.575","-","-","2.256","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3768736","43.62","20.466","50","1.847","35","0.755","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1886791.25","21.838","50.073","100","3.787","50","0.2","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6553570","75.852","50.704","100","1.737","50","0.094","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11421904","132.198","62.31","100","2.64","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9350208","108.22","86.44","200","27.54","200","4.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1829.83","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","844221.44","9.77","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","193510.75","2.24","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11078670","128.22","68.24","120","7.08","100","1.82","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7044739","81.54","69.43","100","0","50","3.43","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","179741.31","2.08","59.34","300","0.11","100","1.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1238535.12","14.33","67.36","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1293352.63","14.97","163.226","200","45.862","50","5.608","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1402867.25","16.24","146.589","200","41.931","50","5.838","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3699747","42.82","77.54","80","12.197","30","0.92","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3183824.75","36.85","77.408","80","21.326","30","1.464","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1289.44","0.01","2.262","80","29.218","30","82.159","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3471546.75","40.18","77.364","80","25.115","30","1.81","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1254940.375","14.525","196.819","100","1.906","50","29.039","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2659622.25","31.231",18.5952,"100",0.3504,"50",2.695,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1813517.25","20.99","74.933","250","21.313","80","5.913","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2520684","29.175","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2504270.25","28.985","97.736","250","0.642","80","66.651","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49744008","575.741",41.6841,"100",26.1715,"50",2.466,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8266561","95.678","252.77","320","1.53","100","4.28","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2807505.5","32.494","-","-","-","-",8.669,"20","正常"]