{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","3346944.25","42.269","125.944","320","37.347","100","13.077","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12906048","158.466","100.862","320","52.2","100","3.855","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","4279445","49.531","-","-","-","-",3.7271,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9156960","105.983","-","-","-","-",2.0331,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","16137251","186.774","-","-","-","-","0.82","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8359348.5","96.752","-","-","-","-",2.5883,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4406102","50.997","253.06","320","19.07","100","9.298","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","636905.438","7.372","63.675","300","5.893","100","2.031","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1676160","19.4","13.09","200","2.16","200","0.64","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","531145.875","6.504","24.997","320","0.028","100","9.361","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","9636091","111.529","46.94","320","14.736","100","4.154","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","27714.551","0.321","-","-","-","-",6.9748,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","2248112","26.02","-","-","-","-",1.1388,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2318684.25","27.051","102.733","200","17.218","50","5.803","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2667966.25","31.136","103.02","200","14.832","50","5.221","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2415557.25","28.164","104.294","200","12.42","50","5.088","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1173874.38","13.59","114.82","200","6.683","35","4.007","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","972556.81","11.26","111.338","200","10.219","35","5.037","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","990859.19","11.47","116.699","200","12.644","35","1.521","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2985594","34.56","112.591","200","5.854","35","0.698","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2060127.125","23.844","129.543","200","17.008","50","2.796","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1333841.25","15.438","125.086","200","4.386","50","2.636","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1516972.25","17.558","134.832","200","14.263","50","2.689","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5208883.2","60.288","14.434","200","13.416","35","5.817","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","1.32","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","9341.707","0.111","8.554","50","1.813","35","19.876","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","33.933","0","4.799","50","0.564","35","10.182","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7552.665","0.09","0","50","0.147","35","5.959","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","76.352","50","12.386","35","83.047","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8577895.68","357412.32","8.192","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","40196995.2","465.243","23.174","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","31326886.08","362.58","16.45","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-236597.76","-2.738","1.24","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11983749.12","138.701","10.58","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","19020381.12","220.143","10.53","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","198720","2.3",53.38,"120",1.01,"850",0.53,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14250171","164.932","195.461","320","25.27","100","7.362","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5800845","67.139","-","-","-","-",9.2946,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8743594","101.199","178.51","320","29.371","100","1.541","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6239384","72.215","-","-","-","-",14.5006,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1220227.2","14.123","24.74","50","8.6","35","1.82","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","596855.75","6.908","-","-","-","-",0.1568,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","223749.75","2.59","-","-","-","-",0.2511,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","25674.695","0.297","-","-","-","-",0.0028,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","1161.288","48.387","19.57","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56996296.073","675.311","36.514","100","24.435","50","2.646","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","759970.974","8.965","57.564","100","31.349","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","79.124","0.001","159.732","550","0.936","280","8.494","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","354429.125","4.102","240.804","550","6.993","400","7.841","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","726624","8.41","221.33","550","5.87","400","8.56","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1182207.875","13.683","173.639","200","8.353","200","1.202","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1254584","14.521","68.515","200","9.084","200","6.576","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","264862.625","3.066","21.859","-","23.365","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1000879.812","11.584","61.19","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","704224.375","8.151","45.773","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3940666.5","45.61","88.267","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3596196.5","41.623","59.339","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7328690","84.823","59.14","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2296684.75","26.582","62.939","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2083983.875","24.12","52.558","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1406063","16.981","63.17","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1677807.25","20.263","66.976","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3123800","130158.367","-","-","1.138","50","3.722","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4096169","47.409","39.536","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2774994.75","32.119","31.486","100","12.154","50","0.303","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","374700","4.525","32.627","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2424418.75","28.06","-","-","23.47","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14030434","162.389","38.604","100","1.307","50","6.139","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","722139.438","8.358","46.183","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4565790","52.844","39.619","100","8.157","50","4.826","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3320290","38.429","67.594","100","2.126","50","4.271","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1080070","12.501","-","-","1.423","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3658554.5","44.185","22.569","50","1.958","35","0.734","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1938039.25","22.431","51.181","100","0.92","50","0.198","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6138365.5","71.046","32.536","100","1.083","50","0.132","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11735968","135.833","54.37","100","1.696","50","0.105","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9511776","110.09","105.14","200","23.32","200","6.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1926.08","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","851458.25","9.85","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","18263.66","0.21","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11184863","129.45","64.61","120","5.63","100","2.78","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6856523.5","79.36","67.85","100","0","50","3.3","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","169823.81","1.97","56.12","300","0.02","100","1.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1263920.62","14.63","68.66","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1269207.38","14.69","134.792","200","44.776","50","6.848","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1611318.13","18.65","146.696","200","44.475","50","5.8","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3768338.25","43.62","77.314","80","20.008","30","0.954","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3164282.5","36.62","77.205","80","23.863","30","1.455","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","745.45","0.01","2.293","80","3.601","30","150.958","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3118597.75","36.09","74.635","80","25.253","30","1.633","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","971229.125","11.241","0.914","100","4.47","50","3.278","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3134675.75","36.844",11.3642,"100",0.3744,"50",2.7878,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1812258.875","20.975","73.217","250","17.728","80","4.007","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2614972.25","30.266","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2523919.75","29.212","39.501","250","0.506","80","58.138","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","50321492","582.425","39.896","100","25.417","50","2.524","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8066784.5","93.366","255.31","320","0.37","100","3.88","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3049031.5","35.29","-","-","-","-",9.396,"20","正常"]