{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":113,"n_cols":12,"rows_kept":113,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[103,0,106,0],[103,1,106,1],[107,0,109,0],[107,1,109,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1]]}
["监测日期：2024-03-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","1955024.125","22.628","79.854","320","5.579","100","3.805","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14881250","175.883","101.408","320","34.185","100","6.31","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1703235.125","19.713","-","-","-","-",2.2393,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8880799","103.504","-","-","-","-",2.044,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","15270637","176.744","-","-","-","-","0.855","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8181747.5","94.696","-","-","-","-",2.4437,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","3532563.5","52.112","225.383","320","33.121","100","8.836","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","632890.5","7.325","75.558","300","6.3","100","1.999","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1634688","18.92","13.26","200","2.52","200","0.57","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","285639.531","3.306","26.038","320","0.013","100","11.294","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","9852728","114.036","188.65","320","35.196","100","1.984","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","17676.726","0.204","-","-","-","-",6.6514,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","3837589","44.416","-","-","-","-",1.143,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2172352.75","25.37","107.491","200","16.876","50","5.878","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2522894.25","29.449","109.206","200","13.861","50","5.106","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2349494.5","27.385","111.979","200","14.716","50","5.147","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1115676","12.91","111.108","200","15.754","35","4.075","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","887984.94","10.28","111.609","200","5.771","35","4.893","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","943976.25","10.93","110.265","200","6.249","35","1.52","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3150786.25","36.47","114.527","200","16.944","35","0.729","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1987249.375","23.001","126.536","200","16.131","50","2.972","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1319062.5","15.267","116.275","200","4.831","50","2.72","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1459668.5","16.894","131.196","200","14.865","50","2.938","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5085158.4","58.856",21.426,"200",21.105,"35",7.964,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.64","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","10565.375","0.125","15.156","50","2.007","35","18.54","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","16.475","0","17.567","50","3.675","35","36.988","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9999.88","0.122","16.984","50","0.042","35","7.572","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","98.032","50","19.948","35","81.031","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","13686477.12","570269.88","10.68","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","40600051.2","469.908","20.252","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26030747.52","301.282","14.49","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-168713.28","-1.953","1.03","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11675180.16","135.129","9.34","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47330213.76","547.803","19.86","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","181440","2.1",53.69,"120",2.8,"850",0.61,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1176768","13.62","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14409598","166.778","219.381","320","29.242","100","7.204","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5795026.5","67.072","-","-","-","-",8.0922,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8513229","98.533","192.412","320","32.053","100","1.852","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6358660","73.596","-","-","-","-",14.2848,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1184284.8","13.707",11.17,"50",2.91,"35",0.54,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","460813.375","5.333","-","-","-","-",0.1249,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2597.185","0.03","-","-","-","-",0.2628,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0031,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","1213.272","50.553","3.53","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58838077.253","696.031",38.672,"100",25.84,"50",2.701,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","862046.032","10.198","0","100","0","50","1363.08","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","153.481","0.002","155.488","550","0.847","280","10.604","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","350950.531","4.062","224.764","550","6.804","400","7.845","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","714528","8.27","219.48","550","5.8","400","10.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1156528.25","13.386","164.856","200","6.159","200","1.128","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1212678","14.036","62.462","200","6.796","200","5.781","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","266223.25","3.081","19.511","-","22.924","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","993711.5","11.501","53.87","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","658230.5","7.618","36.259","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3846863.75","44.524","80.87","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3813415","44.137","49.134","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7760606.5","89.947","55.089","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2275938.5","26.378","56.77","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2037469.25","23.663","45.631","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1456162.375","16.877","58.337","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1742541","20.168","61.449","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3039460","126644.047","-","-","1.164","50","4.122","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4010796.25","46.421","37.604","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2709430.75","31.358","45.753","100","11.047","50","0.513","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","392013.094","4.537","29.58","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2448740.75","28.342","-","-","25.871","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14122442","163.454","41.349","100","2.06","50","6.104","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","731349.938","8.465","39.608","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4640460","53.709","37.49","100","8.356","50","4.615","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3361620","38.908","59.366","100","1.251","50","3.953","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1086100","12.57","-","-","1.002","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3732375.75","43.199","21.167","50","2.443","35","0.72","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1966889.625","22.765","47.974","100","0.92","50","0.201","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5851474","67.725","30.779","100","0.595","50","0.093","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11725359","135.71","50.044","100","1.317","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9537696","110.39","97.74","200","35.02","200","5.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1721.54","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","868721.12","10.05","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","171722.59","1.99","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11128288","128.79","60.23","120","7.33","100","2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6386786","73.92","63.32","100","0","50","3.15","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","146316.56","1.69","58.29","300","0.02","100","1.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1209842.75","14","65.7","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1221807.63","14.14","150.103","200","46.111","50","5.823","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1623748.75","18.79","148.284","200","43.045","50","6.267","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3676845.75","42.56","77.573","80","18.737","30","0.882","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3055739.75","35.37","77.815","80","23.244","30","1.425","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1041","0.01","107.208","80","199.667","30","6348.458","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3098190","35.86","74.985","80","23.657","30","1.634","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","917816.062","10.623","0.552","100","2.684","50","3.285","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2957526.25","34.638"," \n10.2372","100",0.3225,"50",2.7957,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1794653.125","20.772","76.46","250","19.798","80","2.882","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2615396.5","30.271","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2492349.25","28.847","19.9","250","2.507","80","55.817","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","50026416","579.009",41.547,"100",26.0372,"50",2.4714,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7892445.5","91.348","248.35","320","0.09","100","3.71","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2911821.5","33.702","-","-","-","-",9.327,"20","正常"]