{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2360.582","1.354","25","57.081","250","3.913","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","336.83","183.377","500","136.17","500","151.752","500","7.268","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.592","0.009","15","6.199","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","312.77","0.156","10","25.59","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","24.811","0.137","10","28.47","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.651","0.07","8","19.536","50","3.128","15","0.033","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","223.78","4.46","10","57.859","80","5.774","15","0.031","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","240.19","0.089","10","17.46","80","4.07","15","0.031","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.05","0.283","10","18.989","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","161.395","0.05","10","21.552","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","1.058","10","12.989","80","-","-","0.103","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","961.775","0.008","1.5","1.257","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4060.798","0.336","10","27.648","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","615.168","2.161","10","37.348","80","5.328","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2471.04","0.155","10","3.341","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","240.19","0.091","10","50.103","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","491.62","0.11","10","5.42","80","1.68","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","66.53","1.045","10","27.148","80","11.375","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","21.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.096","15","16.615","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.298","10","4.678","80","5.091","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","88.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","378.259","1.055","10","12.079","70","3.036","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9096.14","0.099","8.629","28.878","69.431","7.782","27.416","0.124","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2863.92","13.924","500","326.451","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","528.699","0.044","10","10.681","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.555","0.035","10","2.58","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.945","0.673","10","17.684","80","3.02","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","894.25","0.142","10","24.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","257","0.026","10","9.918","80","11.066","20","0.06","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1001.117","0.032","8","16.62","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","558.14","0.377","10","21.52","80","2.29","15","0.04","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1664.06","1.892","10","42.65","80","4.708","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","364.89","0.998","10","15.171","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","148.61","0.065","10","33.571","60","-","-","0.139","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.106","10","9.47","80","0.32","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","50.976","0.591","10","17.431","80","1.331","20","0.088","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","111.89","0.116","10","24.551","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.318","0.007","15","15.832","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","70.07","1.602","15","26.677","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","166.18","23.306","500","46.04","500","34.159","500","11.67","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.212","0.62","15","4.002","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.255","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.64","0.219","10","56.16","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1661.47","0.022","8","4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","52.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1919.81","0.446","10","9.497","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","88.214","0.006","15","4.079","80","3.303","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","24.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","39.917","4.491","15","28.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","22","1.162","15","28.141","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","81.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","227.23","1.787","15","31","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.984","0.07","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","31.104","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","265.31","18.18","500","23.29","500","55.137","500","6.279","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","4.057","10","4.093","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","18.86","0.383","10","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.157","15","39.035","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","223.13","0.013","10","15.48","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.904","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","236.675","1.569","10","27.342","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","138.24","0.258","10","3.044","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","223.095","0.031","10","12.052","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","158.026","1.425","10","4.833","80","15.339","20","0.037","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11420.35","0.113","10","18.406","80","6.08","15","0.14","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20043.94","20.228","1000","267.238","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","140750.953","0.103","5","10.225","40","7.301","15","0.17","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","142644.422","9.632","50","70.458","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.499","10","13.64","80","3.205","20","0.067","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","599.62","0.075","5","16.14","50","-","-","0.113","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","522.72","0.072","10","8.206","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67129.34","0.072","2","13.84","40","11.562","15","0.254","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81043.68","25.51","50","186.57","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","200.794","0.062","10","40.472","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","445.82","0.285","10","17.51","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","586.248","0.208","10","22.01","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","265.421","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","0.455","10","27.649","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","527.04","5.028","10","45.33","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1088","2.613","8","16.157","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","488.419","0.054","10","33.409","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","44","0.789","10","12.85","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","97.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","44.496","1.505","10","21.782","80","6.857","20","0.013","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","96.24","0.579","10","39.15","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.269","0.828","10","6.203","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","982.37","0.045","30","19.136","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","65.242","0.017","8","15.227","60","1.081","15","0.023","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.54","10","7.69","80","0.88","10","0.01","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.747","0.071","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1644.05","0.073","10","29.077","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","269.482","0.289","15","20.975","80","5.314","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","141.005","2.277","15","11.767","80","9.09","20","0.621","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","214","2.231","10","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.112","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","37.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.017","10","5.28","80","-","-","0.012","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1195.171","2.54","10","21.44","80","5.432","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","67.651","0.374","10","8.562","80","1.256","20","0.061","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","5.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","441.84","0.493","8","10.686","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","104.937","2.058","10","18.94","80","-","-","0.052","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","364","1.538","45","34.457","500","6.41","70","3.66","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1367.971","0.687","8","25.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","13.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","78.62","0.055","10","10.7","80","3.903","15","0.054","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","976.32","0.332","15","28.39","60","1.388","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","20.63","1.953","15","27.657","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","6.826","0.026","10","6.071","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8538.042","0.554","16","34.615","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","115.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","908.93","0.074","10","27.954","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","338.87","0.077","8","29.145","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","510.71","0.028","10","16.318","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","71.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","298.94","0.635","10","42.94","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","644.54","0.643","10","50.03","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","884","0.819","10","23.07","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","693.533","1.655","10","38.587","80","10.099","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","101.952","0.07","8","8.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9105.498","0.021","8","21.661","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10502.78","0.11","8","20.33","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","148.61","0.082","10","0.916","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","191.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","129.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","1.809","8","9.199","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.096","0.426","10","9.633","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","43.49","0.249","10","3.037","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.187","15","20.119","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","225.158","0.283","10","10.346","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","184.9","0.286","8","13.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","408.931","0.071","10","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","1.41","10","22.17","80","-","-","0.104","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","171.07","0.074","10","7.103","80","1.93","15","0.019","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","701.654","0.102","8","7.135","50","-","-","0.197","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","250.56","103.4","500","86.41","500","111.1","500","17.18","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","0.247","10","19.21","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","57.071","0.354","10","12.592","80","-","-","0.115","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","63.677","2.67","10","8.692","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","76.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","724.738","0.06","10","6.996","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2193.168","0.013","2","16.992","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","361.584","0.536","10","19.467","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.906","0.138","10","8.974","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","12.264","0.03","10","9.57","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1367.71","6.425","10","67.656","80","9.43","15","0.048","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","255.612","0.103","10","5.031","80","0.012","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","180.109","0.159","10","9.232","80","0.22","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.016","0.215","15","8.155","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","227.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","181.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2629.15","0.028","8","21.637","50","11.037","15","0.108","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","48.641","1000","331.257","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","397.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","96.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","806.207","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","57.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","151.623","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","90.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1137.456","0.349","10","48.239","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1359.64","3.845","10","18.575","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.02","0.111","8","22.045","50","-","-","0.056","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.664","0.536","15","32.643","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","974.88","0.028","15","22.403","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","300.67","0.06","10","27.19","80","3.02","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1088.35","0.726","8","13.061","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","51.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","178.818","0.074","5","11.838","50","4.118","12","0.068","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.48","0.745","10","22.034","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","322","3.928","10","21.772","80","12.596","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","197.86","3.518","10","24.81","80","4.809","15","0.031","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","12.226","0.052","10","4.786","80","1.349","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.089","10","7.2","100","3.41","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","127.63","1.909","15","21.908","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","81.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.71","8","7.7","60","12.27","15","0.021","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8230.46","0.07","10","16.64","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.361","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","111.46","0.033","10","16.2","80","1.529","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","291.17","0.121","10","25.94","80","-","-","-","-","正常"]