{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12244438","141.718","111.361","320","9.453","100","0.391","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","9979032","117.071","80.434","320","29.157","100","7.651","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10832498","125.376","-","-","-","-",8.319,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6119077","70.823","-","-","-","-",2.0332,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","16338043","189.098","-","-","-","-","0.865","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2553243.5","29.551","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4609972","53.356","116.785","320","86.71","100","8.774","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","651711.188","7.543","79.383","300","6.203","100","1.944","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1464480","16.95","13.23","200","2.65","200","0.58","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","416924.406","4.826","29.537","320","0.063","100","11.451","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12896282","149.262","156.662","320","29.525","100","0.322","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","36016.629","0.417","-","-","-","-",6.4269,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6870799","79.523","-","-","-","-",1.1449,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2190986.75","25.592","111.907","200","17.781","50","5.991","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2458491","28.718","107.663","200","13.532","50","5.644","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2398177.25","27.953","106.402","200","15.478","50","5.297","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1101475.88","12.75","111.686","200","11.143","35","4.429","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","905820.5","10.48","108.419","200","5.202","35","4.761","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","979543.63","11.34","112.559","200","7.14","35","1.543","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3058068.75","35.39","110.492","200","24.1","35","0.738","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1968250.5","22.781","140.165","200","17.121","50","3.201","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1298491.75","15.029","123.314","200","4.59","50","2.815","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1416517.625","16.395","135.097","200","14.123","50","3.049","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5159030.4","59.711",18.347,"200",12.497,"35",5.785,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","0.64","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","49453.763","0.582","9.077","50","1.62","35","18.365","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","11.779","50","1.584","35","37.063","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","13509.365","0.159","3.583","50","0.488","35","3.428","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","70.111","50","7.627","35","81.101","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","21154772.16","881448.84","14.529","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","40202058.24","465.302","20.722","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","31200465.6","361.116","16.15","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-48168","-0.558","0.93","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","978834.24","11.329","3.4","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47430221.76","548.961","19.86","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","172800","2",52.42,"120",1.11,"850",0.7,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13699796","158.562","215.287","320","27.61","100","7.491","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4776399.5","55.282","-","-","-","-",9.4992,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8608335","99.634","198.563","320","33.178","100","1.745","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6339280","73.371","-","-","-","-",14.062,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1128643.2","13.063",6.95,"50",0.81,"35",0.16,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","202970.766","2.349","-","-","-","-",0.1022,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","17647.797","0.204","-","-","-","-",0.1889,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0037,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","1294.32","53.93","1.94","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58346699.065","689.918",39.438,"100",25.833,"50"," \n2.914","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","222.998","0.002","149.965","550","0.824","280","13.665","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","346715.156","4.013","244.169","550","6.776","400","7.891","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","705888","8.17","220.63","550","5.92","400","8.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1239392.75","14.345","158.214","200","7.212","200","1.116","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1185459","13.721","60.866","200","7.69","200","5.798","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","268983.844","3.113","19.312","-","23.281","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1023335.438","11.844","53.33","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","678278.625","7.85","32.593","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3819176","44.203","81.149","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1238310.625","14.332","27.084","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3867669.75","44.765","48.364","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7905217.5","91.496","53.365","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2281462.25","26.406","55.691","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2052629.25","23.757","46.076","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1456431","16.857","57.934","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1730861","20.033","60.186","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3032280","126344.875","-","-","1.193","50","4.431","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3986687.25","46.142","36.841","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3065525.5","35.483","47.707","100","12.006","50","0.404","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","398645.344","4.614","28.171","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2442807.25","28.273","-","-","25.469","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14056936","162.696","35.906","100","1.904","50","5.903","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","733470","8.489","36.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4622210","53.498","38.167","100","7.946","50","4.532","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3361410","38.905","56.952","100","1.21","50","4.022","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1094600","12.669","-","-","1.396","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3681613.25","42.611","19.993","50","2.314","35","0.706","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2003845.375","23.193","42.637","100","0.85","50","0.189","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5708139.5","66.066","31.811","100","0.616","50","0.085","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11542141","133.59","48.422","100","1.321","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9461664","109.51","85.35","200","34.96","200","6.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1553.07","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","847428.25","9.81","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","818062.44","9.47","125.77","300","2.63","200","3.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11137773","128.9","70.07","120","7.2","100","1.65","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6369389","73.72","64.8","100","0","50","3.33","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","143829.8","1.66","65.63","300","0.03","100","1.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1194309.25","13.82","63.5","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1238191.38","14.33","152.894","200","46.341","50","6.816","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1603012.38","18.55","154.214","200","46.468","50","6.245","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3607785.5","41.76","76.474","80","12.485","30","0.814","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3037613.5","35.16","76.063","80","21.677","30","1.31","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","6411.37","0.07","3.547","80","14.827","30","85.22","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3018862","34.94","76.794","80","16.956","30","1.693","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","780720.562","9.036","0.094","100","0.123","50","3.274","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2971273.5","34.967",11.6692,"100",0.3027,"50",5.1218,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1773965.625","20.532","74.525","250","22.736","80","2.497","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2675934","30.971","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2470361.5","28.592","40.308","250","4.418","80","52.397","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49728740","575.564",42.7446,"100",26.3091,"50",2.6386,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7785779","90.113","234.31","320","0.33","100","3.93","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2966376.5","34.333","-","-","-","-",9.233,"20","正常"]