{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2324.427","1.68","25","24.597","250","0.592","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","429.07","212.404","500","95.97","500","209.673","500","4.631","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.967","0.01","15","6.136","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","11.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","3.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","287.71","0.144","10","23.45","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","23.841","0.139","10","28.433","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.749","0.149","8","25.284","50","8.085","15","0.041","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","236.74","4.353","10","51.374","80","5.431","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","162.43","0.085","10","16.92","80","4","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.848","0.286","10","28.145","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","162.778","0.056","10","35.726","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.094","10","13.41","80","-","-","0.084","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","929.069","0.008","1.5","0.95","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3708.013","0.283","10","29.344","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","512.525","2.302","10","34.529","80","4.95","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2080.51","0.052","10","1.123","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","165.02","0.07","10","25.741","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","474.34","0.08","10","9.13","80","2.12","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","73.44","0.911","10","28.587","80","11.564","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","19.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.092","15","12.436","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.115","0.29","10","6.552","80","5.055","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","153.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","315.619","0.019","10","15.27","70","0.992","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10584.06","0.047","8.629","29.219","69.431","7.224","27.416","0.127","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2631.912","9.356","500","382.559","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","476.211","0.053","10","15.455","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.469","0.036","10","2.99","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.89","0.688","10","17.13","80","2.981","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1055.17","0.372","10","24.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.02","10","8.981","80","7.532","20","0.07","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1201.219","0.048","8","13.78","50","-","-","0.053","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","640.22","0.638","10","20.78","80","2.56","15","0.035","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1555.2","0.697","10","42.758","80","3.52","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","295.434","0.922","10","6.966","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","44.06","0.064","10","26.504","60","-","-","0.078","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.109","10","9.7","80","0.42","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","46.224","0.368","10","14.669","80","1.052","20","0.07","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","131.8","0.177","10","28.097","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.981","0.007","15","15.493","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","81.907","1.203","15","33.052","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","239.57","22.971","500","41.61","500","30.688","500","10.99","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.363","0.528","15","4.929","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.2","1.014","10","54.659","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1627.78","0.022","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2363.9","0.637","10","10.062","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","64.454","0.154","15","4.084","80","3.488","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","2.908","15","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","19","1.064","15","23.283","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","68.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","190.08","2.47","15","27.23","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.762","0.07","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","23.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","238.63","26.301","500","21.92","500","71.096","500","6.192","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.764","10","6.148","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.849","10","19","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.157","15","39.035","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","279.867","0.195","10","21.549","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.457","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","228.995","1.625","10","23.502","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","145.15","0.285","10","3.199","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","193.228","0.043","10","13.083","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","148.522","0.138","10","2.913","80","12.893","20","0.031","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10542.53","0.102","10","18.602","80","5.93","15","0.153","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17290.37","19.436","1000","269.874","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","148156.797","0.12","5","10.822","40","7.505","15","0.181","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150790.188","9.664","50","75.836","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","50.11","0.237","10","12.59","80","2.577","20","0.065","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","607.39","0.076","5","13.7","50","-","-","0.106","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","510.62","0.071","10","7.14","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68016.67","0.034","2","12.65","40","11.14","15","0.286","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84295.44","23.27","50","188.83","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","217.555","0.117","10","49.224","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","557.28","0.294","10","18.57","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","588.216","0.212","10","22.85","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","7.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","6.05","0.558","10","30.032","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","561.6","1.34","10","46.68","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","862","2.437","8","14.703","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","499.565","0.052","10","26.692","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","20","1.237","10","14.43","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","392.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","98.496","1.498","10","13.889","80","7.691","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","63.89","0.875","10","38.448","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.923","0.5","10","5.742","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1111.97","0.065","30","17.898","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","57.606","0.059","8","9.736","60","0.03","15","0.024","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","12.1","0.207","10","2.92","80","0.29","10","0.003","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.55","0.074","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1741.66","0.065","10","30.283","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","174.096","0.316","15","15.58","80","6.497","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","146.016","2.242","15","13.113","80","9.964","20","0.651","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","204","2.47","10","13.9","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.105","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.711","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.665","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","16.667","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.017","10","5.028","80","-","-","0.012","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1091.232","1.224","10","18.62","80","5.095","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","70.589","1.084","10","4.371","80","3.706","20","0.057","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","12.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","393.87","0.287","8","10.689","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","1.36","10","14.739","80","-","-","0.048","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","359","1.551","45","35.988","500","6.61","70","3.8","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1476.058","0.892","8","27.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.056","10","8.17","80","3.784","15","0.056","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","798.34","0.15","15","31.5","60","1.159","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","62.665","1.362","15","23.368","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","2.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.33","0.026","10","7.315","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8947.071","0.946","16","40.8","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","70.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","792.29","3.75","10","27.18","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","372.49","0.17","8","28.751","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","483.149","0.034","10","20.695","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","75.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","91.58","0.679","10","41.36","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1115.42","0.719","10","46.41","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","649","0.508","10","26.29","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","471.485","1.8","10","39.175","80","9.821","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","98.842","0.086","8","8.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9183.914","0.018","8","20.59","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11061.79","0.11","8","18.37","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","177.98","0.03","10","1.55","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","177.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","180.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","110.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.646","8","9.391","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.183","0.293","10","8.119","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","55.39","0.269","10","2.025","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.06","0.16","15","22.3","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","248.227","0.312","10","11.736","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","178.85","0.299","8","19.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","297.13","0.072","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.337","10","17.32","80","-","-","0.086","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","170.21","0.076","10","7.098","80","1.92","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","554.17","0.079","8","7.273","50","-","-","0.189","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","286.416","90.25","500","78.18","500","109.58","500","18.47","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.196","10","19.18","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","65.105","0.286","10","15.125","80","-","-","0.118","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.898","2.566","10","9.953","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","70.645","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","765.222","0.062","10","6.682","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2239.211","0.012","2","17.465","40","-","-","0.032","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","417.744","0.616","10","19.386","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.733","0.187","10","8.679","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","12.648","0.03","10","8.91","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1308.96","6.477","10","64.858","80","9.234","15","0.058","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","153.173","0.01","10","2.914","80","0.024","20","0.116","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","135.831","0.248","10","9.702","80","0.621","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","38.837","0.068","15","8.793","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","202.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","118.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2876.26","0.016","8","22.508","50","12.289","15","0.104","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","49.587","1000","271.375","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","426.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","89.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","782.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","85.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","129.807","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","72.999","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","613.526","0.288","10","45.715","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1301.63","2.37","10","21.419","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.595","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.07","0.046","8","17.152","50","-","-","0.053","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","31.418","0.571","15","18.252","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.781","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","972.72","0.024","15","23.203","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","326.59","0.067","10","28.22","80","2.33","15","0.026","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1337.074","0.757","8","16.249","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","81.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","9.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","209.26","0.087","5","13.355","50","3.935","12","0.07","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.453","0.899","10","23.745","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","318","3.747","10","22.806","80","12.175","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","151.2","2.939","10","20.53","80","4.072","15","0.029","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.07","10","5.132","80","1.073","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.105","10","7","100","3.11","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","54.66","0.421","15","15.216","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","87.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","25.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.18","8","7.6","60","11.9","15","0.047","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8257.25","0.086","10","15.039","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","46.66","0.037","10","10.8","80","1.426","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","293.76","0.17","10","25.73","80","-","-","-","-","正常"]