{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10827978","125.324","118.987","320","12.998","100","1.528","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15014956","176.276","103.351","320","38.64","100","2.477","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10576163","122.409","-","-","-","-",9.0015,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8501939","98.402","-","-","-","-",2.0797,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","15201532","175.944","-","-","-","-","0.742","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1015170.938","11.75","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","2945748.75","34.094","124.225","320","94.996","100","125.632","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","658523.875","7.622","69.036","300","6.005","100","1.965","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1391040","16.1",14.14,"200",2.51,"200",0.38,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","370433.719","4.287","29.876","320","0.053","100","11.042","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12384655","144.36","170.745","320","37.996","100","0.298","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","128167.836","1.483","-","-","-","-",6.2843,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6851794.5","79.303","-","-","-","-",1.1359,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2200850.75","25.705","113.652","200","18.918","50","6.149","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2503097","29.275","112.566","200","14.535","50","6.008","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2359680","27.527","109.908","200","17.337","50","5.446","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1091190.13","12.63","113.638","200","11.22","35","4.291","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","840197.5","9.73","105.707","200","5.838","35","4.763","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","975087.56","11.29","112.291","200","5.947","35","1.561","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3211328.25","37.17","113.219","200","20.263","35","0.794","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1961520","22.703","137.927","200","17.677","50","3.523","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1311732.375","15.182","127.434","200","6.23","50","2.952","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1410899.125","16.33","134.912","200","17.941","50","3.545","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4687891.2","54.258",24.081,"200",13.956,"35",5.648,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","0.65","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","123765.248","1.456","12.45","50","0.037","35","17.871","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","7.638","50","3.008","35","34.351","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","15073.782","0.179","0","50","0.246","35","2.495","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","2.232","0","78.794","50","18.756","35","86.633","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","423.36","17.64","1.616","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","40029007.68","463.299","20.83","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","544.32","0.006","0.32","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","65689.92","0.76","0.92","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","504299.52","5.837","2.54","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","517190.4","5.986","1.95","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","177984","2.06",50.4,"120"," \n1.06","850",0.82,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13677893","158.309","216.719","320","23.454","100","7.842","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4089710","47.334","-","-","-","-",9.3691,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8657148","100.198","202.693","320","31.436","100","1.988","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6132607","70.979","-","-","-","-",13.6317,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1085961.6","12.569",7.16,50,0.72,"35",0.33,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","185884.797","2.151","-","-","-","-",0.1134,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11499.147","0.133","-","-","-","-",0.2181,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0018,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","1368.936","57.039","1.95","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58098070.565","686.528",40.144,"100"," \n25.234","50",2.882,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","288.526","0.003","147.743","550","0.831","280","15.851","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","339746.75","3.932","246.163","550","6.841","400","8","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","700704","8.11","221.66","550","5.92","400","7.96","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","994250.75","11.507","144.403","200","7.112","200","1.071","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","924496.312","10.7","60.916","200","7.575","200","5.911","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","272633.594","3.155","20.834","-","22.459","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1062195.875","12.294","56.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","697301.375","8.071","33.46","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3822392","44.241","83.123","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3902600.25","45.169","82.063","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3863333","44.714","51.136","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8030769.5","92.949","52.124","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2296704.5","26.582","55.375","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2051793","23.748","44.169","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1461947.5","16.921","59.717","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1722539.125","19.937","62.414","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3026850","126118.445","-","-","1.239","50","4.782","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3977074.5","46.031","38.299","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2776941","32.139","46.87","100","12.359","50","0.399","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408412.344","4.727","28.036","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2450130.75","28.358","-","-","23.976","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13935585","161.292","36.785","100","1.456","50","5.826","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","729203.812","8.44","34.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4645120","53.762","37.252","100","8.218","50","4.196","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3324740","38.481","55.568","100","1.323","50","4.056","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1099640","12.727","-","-","3.044","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3637486","42.1","19.741","50","2.258","35","0.731","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2007552.5","23.236","43.261","100","0.916","50","0.19","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5596776.5","64.778","34.211","100","0.662","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11364338","131.532","49.651","100","1.352","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9747648","112.82","89.38","200","30.6","200","8.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1444.89","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","652002.25","7.55","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1888263.62","21.85","132.53","300","2.75","200","2.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11070093","128.12","68.85","120","9.82","100","2.33","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6583034.5","76.19","67.26","100","0","50","3.46","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","155913.2","1.8","17.34","300","5.36","100","7.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1141416.12","13.21","61.16","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1220403","14.12","148.006","200","47.684","50","6.721","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1580666.88","18.29","142.201","200","45.123","50","7.373","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3681656.5","42.61","76.668","80","14.102","30","0.784","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3044183","35.23","76.923","80","18.083","30","1.196","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","146603.88","1.7","2.642","80","68.976","30","81.002","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3082747.25","35.68","77.26","80","15.902","30","1.765","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","768432","8.894","0.055","100","0.335","50","3.274","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2855352","33.562",11.3424,"100",0.3079,"50",4.3167,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1779574.125","20.597","73.141","250","23.133","80","2.194","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2540969.75","29.409","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2448099.5","28.334","24.204","250","2.71","80","54.066","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49789888","576.272",42.5119,"100",26.4163,"50",2.5752,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7685656.5","88.954","222.49","320","0.09","100","3.89","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2930372.75","33.916","-","-","-","-",8.803,"20","正常"]