{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12081372","139.831","112.65","320","19.881","100","0.508","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14798509","173.715","98.303","320","31.087","100","2.796","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11076756","129.173","-","-","-","-",9.4443,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8676013","100.417","-","-","-","-",2.0731,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","15498745","179.384","-","-","-","-","0.739","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1212087.5","14.029","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1695134.25","19.62","88.847","320","86.242","100","52.712","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","680192.312","7.873","81.047","300","6.279","100","2.033","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1454976","16.84","11.85","200","2.42","200","0.35","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","301472.938","3.489","29.39","320","0.082","100","10.638","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12577588","145.574","178.436","320","30.588","100","0.255","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","57856.91","0.67","-","-","-","-",20.3659,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7277363","84.229","-","-","-","-",1.1212,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2008588.125","24.577","108.45","200","20.102","50","6.028","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2425921","28.702","111.054","200","11.419","50","6.093","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2222889.75","27.132","111.677","200","13.073","50","5.419","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1091413.88","12.63","111.19","200","13.972","35","4.564","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","956118.44","11.07","106.977","200","10.625","35","5.007","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1031875.81","11.94","102.837","200","6.664","35","1.48","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3032909","35.1","110.593","200","11.864","35","0.794","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1940685.375","22.462","142.083","200","14.31","50","3.623","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1304991.25","15.104","125.368","200","4.119","50","2.988","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1438471.25","16.649","142.137","200","17.417","50","3.541","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","8383305.6","97.029",18.184,"200",16.739,"35",6.109,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","30240","0.35","0.63","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","14477616","168.59","17.464","50","0.005","35","0.179","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","12674558","146.696","14.572","50","0.131","35","0.162","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","122297.245","1.449","16.351","50","1.082","35","19.389","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","11.232","50","2.483","35","36.568","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11612.015","0.137","0","50","0.525","35","2.406","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.485","0","30.407","50","14.249","35","87.619","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","23757675.84","989903.16","15.704","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","39089977.92","452.43","19.933","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","28295688.96","327.496","15.25","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","908305.92","10.513","2.51","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","34681046.4","401.401","18.1","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47968536.96","555.191","21.37","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","175392","2.03",52.66,"120",1.12,"850",0.8,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14430160","167.016","213.679","320","30.336","100","7.551","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4752998.5","55.012","-","-","-","-",9.4199,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8736350","101.836","203.366","320","33.279","100","1.818","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6114449.5","70.769","-","-","-","-",13.839,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1154217.6","13.359",12.7,"50",1.47,"35",1.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","559393.5","6.474","-","-","-","-",0.1385,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","138730.641","1.606","-","-","-","-",0.3072,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","2331.543","0.027","-","-","-","-",0.0022,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","6413.184","267.216","1.99","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61673083.383","728.473"," \n42.196","100",26.993,"50",3.489,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","1030444.217","12.182","0","100","0","50","2351.751","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","320.069","0.004","144.232","550","0.775","280","16.425","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","339902.969","3.934","247.947","550","6.875","400","8.084","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","704160","8.15","219.33","550","6.07","400","8.3","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","994805.5","11.514","138.517","200","7.399","200","1.084","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1021532.812","11.823","56.32","200","7.763","200","6.54","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","274764.406","3.18","21.383","-","21.524","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1066064.75","12.339","57.575","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","705119.562","8.161","33.095","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3779292.5","43.742","83.441","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4289099","49.642","72.096","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7578491.5","91.793","52.342","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2289462.25","26.498","55.051","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2057662.25","23.816","45.384","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1458957.25","16.886","60.063","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1608549.5","18.618","63.171","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2581290","129064.32","-","-","1.153","50","4.802","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3877964.5","46.835","38.921","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2750222.25","31.854","49.683","100","12.546","50","0.445","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","410229.062","4.748","28.486","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2435662","28.19","-","-","24.2","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14180013","164.12","33.383","100","1.218","50","5.81","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","730740.312","8.458","33.363","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4671060","54.063","35.666","100","8.19","50","4.168","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3314840","38.366","55.896","100","1.293","50","3.944","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1104570","12.784","-","-","7.046","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3627661.5","41.987","19.626","50","2.182","35","0.72","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1938540.5","22.437","44.848","100","0.924","50","0.193","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5554718","64.291","34.266","100","0.664","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11642523","134.751","51.162","100","1.342","50","0.041","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9867744","114.21","84.11","200","26.14","200","8.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1408.12","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","648536.44","7.51","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3472987","40.2","47.56","300","4.92","200","2.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10973735","127.01","56.64","120","9.07","100","1.63","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6802419","78.68","61.97","100","0","50","3.15","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","319541.56","3.7","4.14","300","22.46","100","24.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1072685.75","12.42","56.53","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1210831.88","14.02","150.327","200","46.663","50","7.57","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1605017.88","18.58","162.619","200","44.027","50","7.336","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3555006.25","41.15","76.914","80","14.763","30","0.713","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3110681.5","36","76.326","80","16.905","30","1.19","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","117439.26","1.36","0.825","80","57.583","30","178.596","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3084454.75","35.7","76.798","80","15.159","30","1.614","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","774454.5","8.964","0.018","100","0.385","50","3.064","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3279179","38.576",9.8749,"100",0.4128,"50",4.0811,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1815437.375","21.012","73.55","250","24.63","80","1.731","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2548166","29.493","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2447730.5","28.33","94.835","250","1.283","80","48.036","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49906756","577.624",41.3334,"100",26.6915,"50",2.6226,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7068779","81.815","236.02","320","38.81","100","4.54","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2658031.5","30.764","-","-","-","-",8.999,"20","正常"]