{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2068.267","1.071","25","81.565","250","1.135","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","431.52","209.567","500","116.32","500","151.015","500","4.269","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.73","0.011","15","6.216","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","314.5","0.165","10","22.17","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","152.589","0.155","10","28.013","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.699","0.276","8","28.186","50","11.532","15","0.048","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","372.38","4.414","10","49.189","80","4.81","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","236.74","0.092","10","16.31","80","4.12","15","0.027","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.999","0.343","10","53.485","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","161.05","1.829","10","42.148","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.546","10","15.088","80","-","-","0.11","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1254.098","0.014","1.5","4.186","30","-","-","0.03","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1888.274","0.319","10","32.21","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","520.474","3.157","10","23.95","80","5.644","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2104.7","0.043","10","1.105","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","213.41","0.076","10","38.068","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","453.6","0.05","10","3.46","80","0.05","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","72.58","0.75","10","26.47","80","11.276","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.124","15","17.228","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","12.269","0.15","10","5.862","80","4.948","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","101.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","218.678","0.022","10","15.139","70","0.977","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6653.92","0.023","8.629","27.428","69.431","7.039","27.416","0.155","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3298.92","9.909","500","321.333","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","568.27","0.044","10","14.503","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","12.355","0.059","10","3.11","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","8.716","0.241","10","12.979","80","2.825","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","714.1","2.057","10","20.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.022","10","8.392","80","6.362","20","0.087","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","952.819","0.082","8","14.52","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","299.81","0.339","10","20.08","80","3.38","15","0.025","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1544.83","1.02","10","44.363","80","3.594","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","272.589","1.185","10","10.589","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","41.47","0.116","10","31.003","60","-","-","0.099","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.105","10","8.83","80","0.98","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","57.11","0.283","10","12.479","80","1","20","0.091","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0.14","0.207","10","25.101","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.301","0.008","15","17.208","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","83.808","1.153","15","30.958","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","129.28","19.159","500","35.36","500","27.534","500","10.18","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.706","0.361","15","4.622","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.12","1.337","10","56.959","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1619.14","0.022","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","19.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2299.97","1.486","10","8.88","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","70.243","0.574","15","9.622","80","3.115","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","23.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","17.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.08","0.442","15","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","22","1.421","15","25.398","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","101.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","14.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","195.26","3.038","15","27.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.898","0.072","15","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","180.13","30.828","500","18.22","500","69.663","500","0.492","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.472","10","7.118","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","17.6","0.278","10","16.9","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","262.492","0.281","10","15.445","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","241.525","1.648","10","25.618","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","339.55","0.276","10","29.074","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","261.211","0.056","10","12.702","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","124.675","0.044","10","3.254","80","3.598","20","0.026","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12276.58","0.335","10","19.089","80","6.59","15","0.145","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17555.62","17.835","1000","265.908","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","146800.312","0.125","5","8.908","40","6.731","15","0.146","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152526.344","9.717","50","79.202","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","48.38","0.031","10","11.45","80","2.521","20","0.085","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","532.22","0.081","5","14.29","50","-","-","0.115","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","518.4","0.223","10","7.139","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","60718.46","0.124","2","12.76","40","11.46","15","0.233","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","74169.84","24.4","50","208.48","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","231.206","1.723","10","42.94","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","428.54","0.368","10","17.78","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","643.2","0.217","10","22.78","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","516.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.511","10","16.544","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","420.77","2.878","10","41.91","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","641","1.97","8","15.062","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1.21","0.042","10","23.716","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","64","0.126","10","12.57","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","132.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","146.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","88.214","1.515","10","14.486","80","6.583","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","48.84","0.637","10","39.273","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","25.402","0.123","10","3.955","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1069.63","0.053","30","18.931","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","79.888","0.08","8","9.622","60","2.823","15","0.062","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","4.008","10","23.76","80","1.79","10","0.038","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.266","0.08","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1804.89","0.054","10","35.654","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","21.773","0.321","15","13.995","80","2.454","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","139.277","2.05","15","16.37","80","11.482","20","0.794","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","121","2.65","10","9.538","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.145","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","209.727","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","63","0.012","10","7.025","80","-","-","0.008","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","337.478","0.165","10","10.389","80","1.169","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","113.962","0.574","10","3.173","80","2.221","20","0.049","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","8.505","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","309.92","0.241","8","10.862","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","103.419","0.031","10","15.293","80","-","-","0.032","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","359","1.549","45","38.129","500","6.98","70","4.39","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1526.861","0.218","8","30.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","32.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","82.08","0.075","10","8.69","80","3.56","15","0.028","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","549.5","0.141","15","17.31","60","1.016","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.285","1.99","15","28.034","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","6.826","0.022","10","7.504","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8811.051","1.71","16","46.298","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","90.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","849.31","1.232","10","21.588","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","300.92","0.165","8","27.355","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","34.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","589.334","0.033","10","16.662","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","40.668","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","364.61","2.518","10","40.83","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","622.08","3.843","10","32.41","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","942","0.36","10","23.06","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","513.907","1.634","10","39.105","80","9.267","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","58.406","0.229","8","8.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9744.146","0.009","8","23.609","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10871.71","0.15","8","22.25","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","169.34","0.007","10","1.668","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","25.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","161.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","87.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","3.022","8","10.166","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.085","0.256","10","9.832","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","106.65","0.29","10","2.094","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.128","15","20.468","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","238.81","0.211","10","11.891","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","177.98","0.392","8","23","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","366.25","0.072","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.158","10","20.02","80","-","-","0.073","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","163.3","0.093","10","7.338","80","1.37","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","585.446","0.257","8","7.175","50","-","-","0.175","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","245.981","69.46","500","46.61","500","94.31","500","22.93","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","0.203","10","20.13","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.789","0.118","10","17.461","80","-","-","0.119","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","61.69","4.22","10","11.076","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","71.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","718.174","0.095","10","6.01","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1641.722","0.013","2","20.965","40","-","-","0.04","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","357.782","0.297","10","22.593","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.819","0.205","10","8.501","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","21.288","0.02","10","9.163","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1280.45","7.792","10","67.842","80","10.307","15","0.052","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","159.964","0.016","10","3.146","80","0.04","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","92.567","0.321","10","9.523","80","0.299","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.341","0.544","15","7.84","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","181.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","123.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2680.99","0.029","8","22.217","50","11.064","15","0.105","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","61.574","1000","322.614","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","436.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","95.852","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","860.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","55.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","90.495","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","33.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","842.314","0.342","10","38.748","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1356.64","0.968","10","20.343","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","45.79","0.037","8","5.003","50","-","-","0.057","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","16.942","1","15","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.617","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","659.76","0.026","15","20.734","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.074","10","27.78","80","2.19","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1779.324","0.898","8","20.253","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.079","5","16.4","50","3.999","12","0.073","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.898","0.819","10","22.47","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","331","4.734","10","26.271","80","13.008","20","0.013","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","184.03","3.099","10","28.03","80","4.751","15","0.068","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.146","10","5.157","80","1.294","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.198","10","7.2","100","3.61","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","118.8","0.801","15","19.468","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","75.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","69.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.205","8","7.6","60","11.9","15","0.047","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8309.95","0.113","10","13.952","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","322","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.043","10","10.3","80","1.4","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","315.36","0.288","10","24.87","80","-","-","-","-","正常"]