{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2377.013","0.23","25","34.435","250","10.508","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","405.38","198.243","500","114.52","500","204.221","500","3.601","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.88","0.007","15","6.281","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","319.68","0.703","10","29.12","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","57.413","0.151","10","27.592","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.91","0.469","8","27.717","50","12.018","15","0.051","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","240.19","4.578","10","47.673","80","5.403","15","0.029","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","216.86","0.107","10","16.2","80","4.15","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.681","0.3","10","35.962","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","198.202","0.618","10","41.208","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.867","10","12.748","80","-","-","0.094","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1209.103","0.019","1.5","6.281","30","-","-","0.028","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3368.456","0.28","10","23.634","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","551.491","2.917","10","22.185","80","5.236","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2370.82","0.063","10","1.093","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","190.08","0.072","10","30.076","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","254.88","0.02","10","5.52","80","0.05","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","69.98","0.499","10","22.839","80","10.677","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","19.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.1","15","20.44","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.869","0.257","10","7.466","80","3.784","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","214.79","0.022","10","14.425","70","0.972","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7456.73","0.027","8.629","27.65","69.431","6.754","27.416","0.171","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3592.368","18.807","500","497.499","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","617.648","0.053","10","13.75","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","9.245","0.065","10","2.7","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.817","0.258","10","11.375","80","2.792","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1209.44","0.265","10","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.025","10","7.98","80","6.645","20","0.088","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","35.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","725.587","0.079","8","14.47","50","-","-","0.062","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","743.04","0.694","10","20.5","80","6.77","15","0.018","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1567.3","1.735","10","42.205","80","4.32","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","269.803","1.068","10","9.746","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","1.73","0.354","10","29.784","60","-","-","0.13","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.135","10","7.35","80","0.86","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","52.099","0.715","10","14.377","80","1.616","20","0.11","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","77.53","0.057","10","17.556","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.444","0.007","15","15.657","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","3.644","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","63.331","1.276","15","30.609","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","173.27","17.791","500","34.57","500","27.251","500","10.32","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.659","0.403","15","4.073","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.423","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.96","2.967","10","54.124","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1728.86","0.022","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2499.55","1.712","10","11.026","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","59.357","1.879","15","16.148","80","3.37","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","16.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","27.821","0.313","15","31.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","6","2.168","15","33.656","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","198.72","4.292","15","28.83","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.021","0.072","15","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","29.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","175.73","32.96","500","24.32","500","85.264","500","1.68","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","2.918","10","7.084","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","21.31","0.236","10","18.1","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","166.75","3.968","15","14.042","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","258.526","0.224","10","16.958","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","196.313","1.655","10","25.016","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","112.32","0.196","10","21.741","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","235.663","0.027","10","12.897","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","136.771","0.048","10","2.592","80","8.075","20","0.029","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9330.34","0.136","10","26.436","80","6.97","15","0.192","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20724.77","18.568","1000","242.366","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","143367.781","0.121","5","9.308","40","6.944","15","0.166","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","146884.766","9.692","50","79.981","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","25.06","0.118","10","15.15","80","2.354","20","0.061","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","531.36","0.088","5","14.97","50","-","-","0.122","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","536.54","0.135","10","15.175","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","55912.03","0.723","2","11.91","40","10.054","15","0.208","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","74505.84","18.87","50","196.19","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","191.376","1.158","10","45.629","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","517.54","0.115","10","16.46","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","675.096","0.216","10","22.32","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","348.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.504","10","24.554","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","326.59","0.563","10","28.18","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1231","1.346","8","22.056","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","435.37","0.044","10","17.218","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","69","0.25","10","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","94.349","1.361","10","17.93","80","6.35","20","0.017","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","94.67","0.748","10","38.295","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.552","0.035","10","3.085","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1332.29","0.069","30","18.557","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","74.851","0.02","8","7.929","60","4.222","15","0.028","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.562","0.087","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1791.65","0.139","10","46.122","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.353","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","173.491","0.34","15","15.672","80","1.64","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","130.723","1.855","15","15.863","80","10.173","20","0.795","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","205","2.208","10","8.377","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.156","15","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.816","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","175.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","81","0.006","10","2.777","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1102.81","0.151","10","13.033","80","1.246","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","47.261","1.85","10","10.376","80","8.018","20","0.079","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","388.15","0.87","8","10.787","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","98.848","0.04","10","19.187","80","-","-","0.034","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","337","1.524","45","39.166","500","6.39","70","4.42","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1338.077","0.127","8","21.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","111.46","0.092","10","15.94","80","4.667","15","0.029","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","162.43","0.153","15","20.93","60","1.218","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","45.22","1.492","15","24.928","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.245","0.022","10","8.512","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8874.99","3.784","16","37.921","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","95.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","752.54","0.661","10","29.634","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","353.74","0.084","8","25.736","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","494.381","0.109","10","22.815","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","352.51","4.417","10","40.86","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","693.79","2.172","10","33.06","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","878","0.388","10","24.32","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","790.56","1.907","10","39.753","80","9.241","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","83.549","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9093.291","0.008","8","23.743","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10381.82","0.12","8","22.74","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","212.54","0.009","10","1.559","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","212.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","18.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","248.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","116.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.156","8","7.921","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.092","0.408","10","11.108","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","59.34","0.347","10","2.216","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.208","15","21.158","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","202.522","0.658","10","12.44","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","118.37","0.477","8","25.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","371.434","0.07","10","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","0.03","10","21.17","80","-","-","0.079","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","159.84","0.072","10","7.114","80","0.49","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","546.307","0.315","8","6.967","50","-","-","0.17","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","270.778","91.33","500","94.78","500","102.98","500","21.22","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.11","0.034","10","18.19","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.097","0.12","10","16.263","80","-","-","0.116","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","37.238","3.224","10","11.594","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","93.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","630.864","0.013","10","7.702","90","-","-","0.033","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2651.762","0.042","2","19.076","40","-","-","0.077","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","313.718","0.354","10","23.046","80","-","-","0.008","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.424","0.061","10","9.626","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","24.264","0.016","10","10.469","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1277.86","8.505","10","67.102","80","10.573","15","0.065","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","121.388","0.012","10","4.525","80","0.022","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","131.612","0.338","10","9.03","80","0.081","20","0.015","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","34.557","0.496","15","7.433","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","285.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","165.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3049.92","0.014","8","22.213","50","10.405","15","0.104","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","48.519","1000","287.727","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","499.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","97.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","957.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","54.285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","78.468","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","81.492","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","969.149","0.617","10","38.551","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1298.28","2.791","10","22.635","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","21.6","0.046","8","4.283","50","-","-","0.055","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","44.346","1.629","15","13.207","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","372.48","0.028","15","19.335","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","45.79","0.091","10","26.98","80","2.17","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1472.045","0.978","8","23.892","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","233.017","0.125","5","14.303","50","3.405","12","0.08","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.946","1.016","10","32.429","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","340","5.721","10","29.322","80","14.19","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","228.1","5.919","10","44.29","80","7.154","15","0.059","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","19.996","0.154","10","5.029","80","1.773","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.248","10","7.2","100","4.24","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","134.72","0.796","15","25.581","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","49.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.18","8","7.6","60","11.9","15","0.047","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8297.86","0.32","10","16.65","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.767","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","250","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","77.76","0.049","10","14.9","80","1.348","15","0.028","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","289.44","0.264","10","24.36","80","-","-","-","-","正常"]