{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2356.674","0.265","25","29.141","250","2.435","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","449.84","275.179","500","96.74","500","199.044","500","2.42","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.194","0.011","15","6.02","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","288.58","3.093","10","26.36","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","149.3","0.174","10","28.045","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.267","0.602","8","33.062","50","11.676","15","0.063","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","278.21","4.86","10","46.983","80","5.092","15","0.027","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","170.21","0.114","10","17.12","80","4.09","15","0.028","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.764","0.341","10","14.073","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","110.592","0.035","10","33.879","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.821","10","13.401","80","-","-","0.074","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1315.84","0.012","1.5","8.279","30","-","-","0.036","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3258.265","0.391","10","29.338","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","481.594","2.592","10","25.254","80","4.801","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2516.83","0.068","10","7.13","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","196.13","0.088","10","34.382","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","443.23","0.06","10","9.56","80","1.29","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","81.22","0.499","10","22.552","80","10.385","20","0.016","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.106","15","20.312","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.203","0.186","10","5.726","80","3.515","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","130.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","218.506","0.024","10","3.812","70","1.032","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10706.08","0.037","8.629","28.402","69.431","6.699","27.416","0.189","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3216.312","10.66","500","332.775","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","581.412","0.063","10","12.633","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","18.662","0.071","10","2.9","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.718","0.205","10","10.443","80","2.716","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","768.6","0.181","10","15.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.035","10","9.285","80","9.604","20","0.079","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","385.43","0.077","8","16.34","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","658.37","0.647","10","21.54","80","3.16","15","0.015","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1522.37","1.084","10","38.945","80","3.658","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","332.177","1.052","10","37.563","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","36.29","0.369","10","28.035","60","-","-","0.113","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.139","10","8.15","80","0.41","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","43.805","0.609","10","15.369","80","1.633","20","0.123","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","13.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","94.57","0.15","10","21.045","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.362","0.007","15","18.068","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","63.418","1.218","15","29.829","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","158.4","21.022","500","38.67","500","31.073","500","10.56","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.069","0.433","15","3.915","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.313","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.56","4.154","10","55.18","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1570.75","0.131","8","10.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","31.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2368.22","2.03","10","9.943","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.739","3.212","15","22.64","80","7.857","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.512","1.052","15","29.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","18","1.778","15","28.355","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","220.32","4.506","15","27.86","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.28","0.072","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","23.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","170.18","18.348","500","20.66","500","57.372","500","1.721","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","2.719","10","6.465","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.27","0.588","10","20.007","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.225","15","11.404","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","252.358","0.294","10","17.037","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.335","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","218.617","1.575","10","24.395","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","223.78","0.193","10","19.094","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","238.235","0.046","10","15.536","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","150.077","0.048","10","2.398","80","10.124","20","0.031","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11291.62","0.138","10","38.671","80","7.03","15","0.199","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18297.79","16.951","1000","270.993","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","121511.57","0.144","5","8.798","40","7.162","15","0.147","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","125567.906","9.703","50","89.494","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","50.98","0.394","10","16.6","80","2.818","20","0.063","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","525.31","0.069","5","14.2","50","-","-","0.114","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","529.63","0.141","10","10.862","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","45.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","62006.69","0.029","2","11.19","40","11.269","15","0.247","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","76399.68","25.58","50","215.6","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","220.061","0.749","10","43.573","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","441.5","0.15","10","17.4","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","576.792","0.215","10","22.1","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","22.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.402","10","21.239","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","577.15","0.393","10","45.51","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1122","1.34","8","18.265","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","645.667","0.036","10","9.981","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","65","0.146","10","18.42","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","154.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","75.254","0.949","10","18.024","80","7.231","20","0.013","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","78.62","0.811","10","37.977","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.12","0.018","10","3.292","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1886.98","0.114","30","19.551","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","49.855","0.009","8","6.005","60","8.93","15","0.038","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.328","0.101","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1738.75","0.043","10","41.682","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","284.342","0.189","15","21.959","80","2.062","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","140.659","1.342","15","15.105","80","7.06","20","0.709","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","174","3.167","10","11.366","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.146","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","123.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.006","10","2.147","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1041.12","0.021","10","20.513","80","2.546","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","65.75","2.806","10","17.85","80","11.996","20","0.114","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","11.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","468.39","0.25","8","10.746","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","100.272","0.136","10","16.835","80","-","-","0.03","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","312","1.555","45","39.5","500","6.3","70","4.05","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1491.005","0.151","8","20.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","32.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.151","10","15.1","80","4.607","15","0.031","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","992.74","0.17","15","22.94","60","1.432","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","51.357","1.152","15","24.205","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","5.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.638","0.024","10","5.293","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8202.511","1.355","16","37.899","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","68.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","793.15","0.074","10","24.601","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","287.09","0.072","8","20.582","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","591.926","0.323","10","20.979","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","102.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","372.38","4.844","10","40.5","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","627.26","2.081","10","42.45","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","889","0.462","10","28.7","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1032.912","2.046","10","46.812","80","10.092","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","187.834","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","7372.364","0.25","8","23.947","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10126.94","0.13","8","25.91","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","145.15","0.021","10","0.918","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","145.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","157.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","125.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.279","8","7.571","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.133","0.291","10","10.198","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","101.38","0.219","10","2.424","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.39","0.556","15","36.737","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","222.134","1.529","10","15.359","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","264.38","0.929","8","26.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","357.264","0.075","10","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.088","10","22.99","80","-","-","0.09","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","163.3","0.074","10","7.22","80","0.51","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","678.758","0.291","8","7.457","50","-","-","0.167","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","259.459","80.99","500","143.98","500","113.03","500","24.19","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","32.83","0.032","10","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","58.922","0.104","10","15.4","80","-","-","0.11","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","67.478","3.138","10","15.119","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","81.919","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","728.531","0.012","10","6.027","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2454.11","0.012","2","16.24","40","-","-","0.03","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","472.867","0.351","10","21.368","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","37.498","0.049","10","8.131","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","27.792","0.026","10","9.069","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1287.36","7.428","10","56.006","80","9.741","15","0.024","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","257.337","0.008","10","7.036","80","0.036","20","0.01","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","123.2","0.418","10","9.062","80","0.221","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.455","0.033","15","8.284","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","260.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","196.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2437.34","0.012","8","21.873","50","9.269","15","0.111","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","49.467","1000","270.447","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","493.724","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","118.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","986.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","55.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","152.721","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","91.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1086.221","0.309","10","29.819","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1335.76","3.432","10","21.417","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","33.7","0.05","8","8.087","50","-","-","0.055","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","28.114","4.209","15","16.59","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.436","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","976.08","0.032","15","20.204","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.052","10","25.75","80","2.14","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1464.248","1.004","8","26.304","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","240.115","0.165","5","10.558","50","3.094","12","0.064","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","47.174","0.78","10","29.719","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","334","6.403","10","29.871","80","14.677","20","0.016","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","194.4","3.523","10","26.14","80","7.989","15","0.057","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.183","10","5.271","80","2.643","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.122","10","7.1","100","4.78","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","115.65","0.493","15","28.054","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","50.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","92.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.18","8","7.6","60","11.9","15","0.047","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8310.82","0.1","10","20.8","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","116.64","0.022","10","20.2","80","2.029","15","0.034","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","277.34","0.217","10","26.85","80","-","-","-","-","正常"]