{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":111,"n_cols":12,"rows_kept":111,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[28,0,33,0],[28,1,33,1],[34,0,39,0],[34,1,39,1],[41,0,44,0],[41,1,44,1],[45,0,49,0],[45,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,93,0],[86,1,93,1],[94,0,95,0],[94,1,95,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[101,0,104,0],[101,1,104,1],[105,0,107,0],[105,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1]]}
["监测日期：2024-03-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11962949","142.368","104.01","320","20.146","100","0.308","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12707322","155.77","98.372","320","46.681","100","1.491","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11198891","129.617","-","-","-","-",9.236,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8586976","99.386","-","-","-","-",2.072,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","16351951","189.259","-","-","-","-","0.776","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","211770.703","2.451","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1723362.875","19.946","80.415","320","90.611","100","64.211","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","656359.188","7.597","85","300","6.137","100","2.068","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1467072","16.98","13.44","200","2.01","200","0.28","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","4086375.25","48.078","264.753","320","10.252","100","8.273","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12916655","149.498","177.962","320","33.434","100","0.286","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1786083.375","20.672","-","-","-","-",6.4265,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6985088","80.846","-","-","-","-",1.1484,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","1901507.5","25.438","109.62","200","10.335","50","5.478","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2110331.25","28.302","106.974","200","17.352","50","5.877","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2296336.75","26.933","111.077","200","11.113","50","5.382","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1098772.75","12.72","100.892","200","12.692","35","4.831","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","881651.75","10.2","110.838","200","7.822","35","5.35","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","919454.31","10.64","112.102","200","11.137","35","1.592","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3184476.25","36.86","112.456","200","21.711","35","0.824","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1971334.5","22.816","135.967","200","12.058","50","3.418","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1323831.125","15.322","115.625","200","2.795","50","2.922","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1420414","16.44","122.131","200","9.61","50","3.447","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5175792","59.905",20.613,"200",9.878,"35",5.839,"10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7764984.5","89.872","7.911","50","0.001","35","0.097","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","22402622","259.29","25.454","50","0","35","0.191","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","57861.081","0.68","10.702","50","7.675","35","22.568","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","29.067","50","12.395","35","63.911","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11459.89","0.136","0","50","0.097","35","2.574","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","115.293","50","13.266","35","99.391","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","34023110.4","1417629.6","20.081","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.079","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","34608409.92","400.56","19.2","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","3488054.4","40.371","3.26","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45128784.96","522.324","21.32","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47352496.32","548.061","19.71","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","177120","2.05",51.08,"120",1.11,"850",0.79,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14238092","164.793","213.37","320","25.111","100","8.758","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4058149.25","46.969","-","-","-","-",9.2899,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8160919","94.455","203.048","320","34.209","100","2.27","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5942375.5","68.778","-","-","-","-",13.4871,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1192838.4","13.806",12.16,"50",3.45,"35",0.43,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","348198.812","4.03","-","-","-","-",0.1438,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","139704.438","1.617","-","-","-","-",0.3944,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","40028.648","0.463","-","-","-","-",0.0039,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","42805.56","1783.565","6.83","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60473775.306","714.165",42.498,"100",26.484,"50",2.664,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-33911362.579","-401.411","0","100","0","50","1695.165","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","311.227","0.004","297.289","550","2.011","280","11.387","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","338145.188","3.914","252.814","550","6.843","400","8.345","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","695520","8.05","250.16","550","6.37","400","7.62","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1151049.875","13.322","157.953","200","5.572","200","1.471","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1142470.375","13.223","66.343","200","5.552","200","9.43","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","266658.469","3.086","19.953","-","18.109","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1033841.125","11.966","56.558","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","828693.875","9.591","33.272","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3560265.75","41.207","77.308","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4594888.5","53.182","51.266","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","4939136","57.166","57.337","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2225077.25","25.753","57.263","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1992978.875","23.067","43.256","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1455360.75","17.036","59.12","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1568503.25","18.943","60.446","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3185290","132720.469","-","-","1.169","50","4.443","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4059170.25","46.981","35.859","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2650786.5","30.679","39.643","100","7.894","50","0.681","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","378813.312","4.384","28.924","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2343313.75","28.301","-","-","20.602","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14570283","168.638","36.223","100","1.5","50","5.563","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","729151.125","8.439","34.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4500780","52.093","36.26","100","6.659","50","4.115","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3300170","38.196","57.816","100","2.081","50","4.13","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1084420","12.551","-","-","4.947","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3351581","42.318","20.156","50","2.186","35","0.527","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1956566.25","22.645","44.992","100","0.884","50","0.196","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5833601","67.518","32.896","100","1.155","50","0.104","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11725444","135.711","50.639","100","1.897","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7748352","89.68","83.78","200","45.19","200","10.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1527.28","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","746145.69","8.64","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3413393.5","39.51","79.47","300","14.77","200","2.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10859208","125.68","53.93","120","5.86","100","1.62","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7173363.5","83.03","65.82","100","0","50","3.39","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","412651.19","4.78","5.34","300","19.67","100","18.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1024659.75","11.86","62.69","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1181522.38","13.68","129.719","200","42.622","50","6.583","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1671010.13","19.34","144.47","200","42.961","50","7.173","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3635470","42.08","67.788","80","18.423","30","0.822","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3105457","35.94","65.808","80","24.844","30","1.345","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","4715.88","0.05","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3051498","35.32","66.012","80","18.7","30","1.511","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","771710.25","8.932","0.001","100","0.784","50","3.349","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2920268","34.346",16.1815,"100",0.6661,"50",6.3351,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1779419.25","20.595","59.563","250","25.086","80","1.78","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2583119.5","29.897","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2462876","28.506","8.406","250","5.798","80","53.27","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49684512","575.052",39.6857,"100",26.8813,"50",2.5403,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7834503.5","90.677","251.04","320","14.05","100","3.94","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2833147.25","32.791","-","-","-","-",8.749,"20","正常"]