{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2489.203","0.048","25","30.142","250","3.199","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","508.78","254.659","500","96.83","500","197.25","500","2.45","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.374","0.012","15","6.507","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","8.748","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","316.22","0.119","10","22.42","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","132.298","0.235","10","28.222","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.861","0.687","8","33.245","50","11.411","15","0.068","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","290.3","4.097","10","42.816","80","4.656","15","0.025","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","365.47","0.086","10","17.12","80","4.09","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.552","0.19","10","13.715","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","163.642","0.048","10","35.114","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.043","10","13.168","80","-","-","0.099","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1326.095","0.012","1.5","6.8","30","-","-","0.026","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3680.615","0.25","10","35.157","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","681.955","2.941","10","26.076","80","5.189","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","777.6","0.12","10","1.144","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","197.86","0.072","10","19.413","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","458.78","0.09","10","22.16","80","3.1","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","60.48","0.259","10","22.983","80","10.233","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.094","15","19.893","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.918","0.532","10","7.337","80","4.059","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","136.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","216.432","0.016","10","3.954","70","1.017","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7454.09","0.068","8.629","29.559","69.431","7.082","27.416","0.181","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3150.552","12.573","500","304.493","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","538.86","0.052","10","14.323","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","2.851","0.038","10","2.43","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.189","0.201","10","9.072","80","2.715","10","0.013","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1038.37","0.137","10","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.13","10","10.184","80","13.111","20","0.071","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","662.429","0.066","8","15.61","50","-","-","0.085","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","519.26","0.636","10","23.14","80","3.16","15","0.014","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1555.2","0.832","10","39.97","80","3.187","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","312.351","1.056","10","41.131","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.539","10","30.842","60","-","-","0.13","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.204","10","8.57","80","0.77","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","50.285","0.808","10","14.297","80","1.628","20","0.138","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","57.43","0.136","10","20.985","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.682","0.718","15","18.472","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","71.539","0.608","15","31.123","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","240.23","30.376","500","52.74","500","39.748","500","11.29","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.876","0.415","15","4.643","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","77.52","3.758","10","43.39","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1732.32","0.023","8","8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","7.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2552.26","2.53","10","11.326","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","59.789","2.735","15","18.38","80","6.584","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.426","1.213","15","27.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","37","1.702","15","27.948","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","177.98","4.597","15","24.51","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","30.154","0.072","15","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","36.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","227.57","8.704","500","12.5","500","48.185","500","1.961","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.81","10","5.583","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.03","1.597","10","20.207","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","229.622","0.177","10","22.489","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","14.735","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","240.818","0.431","10","22.781","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","524.45","0.274","10","18.703","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","214.348","0.06","10","10.843","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","187.402","0.062","10","1.101","80","4.24","20","0.03","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11600.06","0.129","10","37.08","80","6.87","15","0.202","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19602.43","16.375","1000","270.897","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","143327.625","0.161","5","8.925","40","8.394","15","0.187","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","145624.281","9.75","50","83.717","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","27.65","0.986","10","17.41","80","2.337","20","0.06","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","613.44","0.068","5","14.74","50","-","-","0.113","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","536.54","0.195","10","17.24","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","43.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","58122.14","0.03","2","10.87","40","10.642","15","0.269","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","72088.56","24.48","50","274.93","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","251.77","0.04","10","36.491","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","424.22","0.183","10","19.22","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","644.496","0.213","10","22.87","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","446.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","82.94","0.409","10","26.826","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","501.98","0.408","10","42.8","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1140","0.729","8","15.522","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","629.683","0.042","10","29.238","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.043","10","16.7","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","190.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","86.746","1.19","10","13.803","80","6.117","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","60.1","0.755","10","36.855","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.638","0.031","10","3.045","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1095.55","0.328","30","21.744","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","87.061","0.008","8","7.867","60","8.483","15","0.027","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.97","0.073","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1549.75","0.05","10","38.249","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","319.075","0.645","15","24.334","80","6.083","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","133.229","1.316","15","14.399","80","7.312","20","0.693","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","126","3.445","10","10.241","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.093","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.367","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","1425.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.007","10","2.241","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1102.896","0.233","10","19.423","80","3.332","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","82.08","1.288","10","11.285","80","7.243","20","0.085","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","370.34","0.225","8","10.766","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","109.247","0.057","10","19.954","80","-","-","0.069","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","307","1.568","45","40.072","500","5.7","70","3.74","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1462.666","0.266","8","26","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","32.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.105","10","14.91","80","4.301","15","0.035","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","684.29","0.2","15","28.68","60","1.199","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.627","1.56","15","24.936","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.195","0.026","10","4.814","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8261.273","2.324","16","41.57","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","101.606","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","890.78","0.182","10","21.959","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","275.78","0.07","8","19.995","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","614.736","0.107","10","18.757","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","43.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","419.04","4.068","10","40.6","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","684.29","1.705","10","39.28","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","855","0.737","10","25.51","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","810","1.408","10","54.601","80","10.059","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0.518","0.071","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","7090.703","0.025","8","21.047","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10927.87","0.14","8","27.28","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","189.22","0.01","10","0.887","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","189.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","204.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","90.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.262","8","7.766","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.096","0.19","10","7.727","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","58.69","0.307","10","2.584","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.421","15","25.066","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","219.802","1.697","10","16.015","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","138.24","1.679","8","19","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","382.147","0.073","10","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.122","10","23.5","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","160.7","0.072","10","7.222","80","0.57","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","564.624","0.296","8","6.976","50","-","-","0.158","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","213.926","68.64","500","183.25","500","97.41","500","25.72","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","0.023","10","14.79","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","63.39","0.109","10","15.837","80","-","-","0.119","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","49.075","3.864","10","16.988","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","54.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","777.158","0.012","10","6.02","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2556.587","0.017","2","16.532","40","-","-","0.025","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","326.333","0.027","10","24.76","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.942","0.796","10","15.814","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","39.816","0.032","10","9.002","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1461.89","5.125","10","39.845","80","7.692","15","0.038","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","140.258","0.011","10","6.804","80","0.03","20","0.009","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","115.562","0.303","10","9.806","80","0.271","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.812","0.294","15","8.48","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","362.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","130.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3238.27","0.02","8","21.539","50","10.867","15","0.141","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","47.004","1000","297.809","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","446.921","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","102.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1028.393","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","138.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","83.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1126.224","0.312","10","28.688","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1244.55","4.127","10","23.78","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","-","0","8","0","50","-","-","0","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","49.583","4.321","15","18.263","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.189","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","790.56","0.035","15","18.782","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","278.21","0.009","10","24.27","80","2.24","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1612.801","0.715","8","22.238","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","186.683","0.11","5","8.359","50","3.066","12","0.06","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","48.643","0.564","10","31.162","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","342","6.493","10","30.02","80","14.843","20","0.017","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","182.3","3.452","10","24.42","80","4.661","15","0.053","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.71","0.195","10","4.877","80","2.772","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.3","100","3.33","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","152.98","0.445","15","30.297","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","106.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.18","8","7.6","60","11.9","15","0.047","0.5","停机"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8280.58","0.11","10","22.06","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","247","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","124.42","0.023","10","17.9","80","2.69","15","0.027","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","247.1","0.216","10","27.81","80","-","-","-","-","正常"]