{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12289922","144.152","103.061","320","21.762","100","0.322","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13545403","159.023","97.9","320","37.186","100","1.444","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11122944","128.738","-","-","-","-",8.3424,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8610229","99.655","-","-","-","-",2.069,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","15752304","182.318","-","-","-","-","0.737","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14658.133","0.17","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1721292.375","19.922","72.693","320","82.906","100","28.578","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669227.375","7.746","101.504","300","6.494","100","2.075","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2387232","27.63","12.56","200","3.76","200","0.33","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9289622","109.243","178.909","320","26.494","100","1.91","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12679122","146.749","152.369","320","34.333","100","0.368","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","6658535.5","77.248","-","-","-","-",7.2977,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6688639","77.415","-","-","-","-",1.1357,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2272085.75","27.441","107.197","200","17.638","50","5.289","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2648650","30.939","109.429","200","14.964","50","5.913","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2460254.75","28.688","111.477","200","13.782","50","5.528","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1132736.5","13.11","112.948","200","17.284","35","5.041","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","889458.25","10.29","110.575","200","11.715","35","5.536","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","934375.56","10.81","111.839","200","14.422","35","1.615","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3048522.75","35.28","111.238","200","15.562","35","0.846","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2007526.875","23.235","140.173","200","19.005","50","3.513","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1318031.875","15.255","135.312","200","7.784","50","2.935","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1462373.5","16.926","130.035","200","11.883","50","3.593","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5186073.6","60.024",17.347,"200",9.712,"35",5.852,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27648","0.32","0.64","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","21870308","254.143","17.374","50","0.007","35","0.312","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","25556344","295.791","22.329","50","0","35","0.284","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","113898.427","1.359","33.565","50","12.716","35","17.769","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","47.785","50","17.305","35","38.889","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10324.861","0.13","1.456","50","0.687","35","1.342","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.234","0","55.78","50","11.813","35","110.967","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35822649.6","1492610.4","19.219","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24681006.72","285.66","16.724","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38353633.92","443.908","19.3","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","64886.4","0.751","0.92","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45107642.88","522.079","21.42","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47662732.8","551.652","19.79","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","174528","2.02",49.94,"120",3.01,"850",1.05,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14240767","164.824","165.992","320","21.288","100","8.326","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5087611","58.884","-","-","-","-",9.2528,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7610335","88.083","157.269","320","32.175","100","2.862","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5853147.5","67.745","-","-","-","-",13.5523,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1165881.6","13.494",12.3,"50",2.72,"35",0.49,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","397797.531","4.604","-","-","-","-",0.1597,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","137304.656","1.589","-","-","-","-",0.4624,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","37599.43","0.435","-","-","-","-",0.0015,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","66256.488","2760.687","3.03","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58021860.738","685.196",41.429,"100",28.566,"50",3.107,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-33793247.518","-400.009","0","100","0","50","1645.445","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","225.896","0.003","288.205","550","1.935","280","11.056","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","337888.594","3.911","249.482","550","6.745","400","8.815","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","688608","7.97","246.38","550","5.94","400","6.93","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1140121.125","13.196","163.366","200","5.644","200","1.167","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1140529.5","13.201","62.185","200","5.979","200","6.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","264929.25","3.066","19.813","-","17.603","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1034151.25","11.969","53.3","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","825321.625","9.552","30.571","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3615610.5","41.847","65.765","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4538543.5","52.529","49.849","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8600066","99.538","63.785","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2207285.5","25.547","56.664","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1892039.75","21.899","42.058","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1432545.75","16.58","57.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1587997.375","18.38","59.514","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3158660","131610.594","-","-","1.068","50","4.567","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4063226.25","47.028","35.736","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2491008.5","28.831","46.838","100","8.318","50","0.462","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","386442.781","4.473","28.833","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2440817","28.25","-","-","21.407","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14497274","167.792","38.579","100","1.423","50","5.551","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","734695.438","8.503","33.605","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4539350","52.54","35.232","100","7.444","50","4.295","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3284520","38.015","56.816","100","1.508","50","4.001","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1089700","12.612","-","-","5.819","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3635286.5","42.075","20.231","50","2.354","35","0.152","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1914310.375","22.156","43.725","100","0.898","50","0.201","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5769838","66.78","29.424","100","0.69","50","0.088","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11631949","134.629","49.279","100","1.494","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5579712","64.58","70.34","200","34.39","200","9.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1458.67","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","738567","8.55","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3551658","41.11","97.48","300","1.26","200","2.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10910688","126.28","61.47","120","6.36","100","1.75","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7208212.5","83.43","63.09","100","0","50","3.56","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","315287.81","3.65","8.43","300","25.75","100","20.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1094100.38","12.66","64.85","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1137991.38","13.17","148.71","200","38.404","50","18.438","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1676406.25","19.4","142.165","200","48.148","50","6.898","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3529838.25","40.85","65.474","80","12.066","30","0.816","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2977100.5","34.46","61.866","80","19.569","30","1.234","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","132176.77","1.53","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3051711.75","35.32","64.844","80","10.135","30","1.488","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","763265.688","8.834","0.001","100","0.746","50","3.28","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3115571.75","36.649",15.5597,"100",0.7359,"50",5.5267,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1788670.375","20.702","64.979","250","25.905","80","2.132","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2585634.25","29.926","264.702","250","45.628","80","468.564","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2444313.5","28.291","16.514","250","9.756","80","48.029","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49564816",40.7773,"39.604","100",26.4421,"50",2.7338,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7532775","87.185","180.64","320","26.33","100","4.02","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2876062.25","33.288","-","-","-","-",9.165,"20","正常"]