{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11719344","144.452","107.703","320","19.388","100","0.376","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13663406","161.494","98.287","320","40.283","100","1.731","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10257696","118.723","-","-","-","-",7.7602,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8534915","99.475","-","-","-","-",2.0635,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","15584032","180.371","-","-","-","-","0.724","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","712013.562","8.241","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1730976.25","20.034","77.564","320","83.528","100","65.139","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","689195.938","7.977","91.579","300","6.52","100","1.99","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3939840","45.6",14.22,"200",3,"200",0.31,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12352884","146.046","158.315","320","35.364","100","1.467","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12736192","147.41","160.859","320","35.034","100","0.36","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9332038","108.01","-","-","-","-",7.6032,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7034154.5","81.414","-","-","-","-",1.1436,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2119661.5","24.706","110.474","200","14.366","50","4.936","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2411677.75","28.125","109.472","200","14.145","50","6.024","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2272388.75","26.5","109.462","200","15.68","50","5.294","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1184468.13","13.71","105.562","200","19.846","35","4.772","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","931779.69","10.78","115.171","200","12.776","35","5.609","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","942024.88","10.9","111.978","200","16.953","35","1.621","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3178688.75","36.79","109.897","200","13.771","35","0.822","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1986940","22.997","141.685","200","25.331","50","3.498","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1315613.125","15.227","144.729","200","8.817","50","2.881","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1460049","16.899","147.122","200","16.019","50","3.675","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4995129.6","57.814",17.579,"200",8.753,"35",5.865,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","6912","0.08","0.66","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","18325954","212.106","18.425","50","0.003","35","0.308","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","17623280","203.973","16.576","50","0.042","35","0.22","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","48958.936","0.578","6.03","50","3.894","35","16.866","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","11.721","50","6.832","35","32.871","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11371.425","0.135","35.467","50","1.214","35","13.586","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","143.26","50","24.145","35","97.649","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","43.2","1.8","0.985","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","400559.04","4.636","1.8","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","333624.96","3.861","0.61","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","14290.56","0.165","0.8","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","31792348.8","367.967","17.37","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46152106.56","534.168","19.86","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","-","-","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13305001","153.993","191.211","320","16.915","100","5.461","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5148563.5","59.59","-","-","-","-",9.5135,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7898828.5","91.422","172.45","320","27.266","100","2.304","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5704600","66.026","-","-","-","-",14.3524,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1194048","13.82",11.29,"50"," \n2.72","35",0.37,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","268839.562","3.112","-","-","-","-",0.1164,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","133946.391","1.55","-","-","-","-",0.139,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","36695.023","0.425","-","-","-","-",0.0018,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","34419.36","1434.14","2.51","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58250604.436","687.625",39.36,"100",28.078,"50",2.813,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-33736356","-399.339","0","100","0","50","1888.233","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","280.712","0.003","282.948","550","1.938","280","11.093","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","344753.812","3.99","262.202","550","6.805","400","8.167","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","681696","7.89","238.65","550","5.47","400","6.78","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1121052.25","12.975","154.032","200","5.651","200","1.123","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1105053.75","12.79","53.662","200","5.832","200","6.261","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","271270.406","3.14","20.245","-","16.405","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1028817.312","11.908","51.922","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","799343.562","9.252","28.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3724133.75","43.103","69.916","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4492388.5","51.995","47.708","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8566894","99.154","62.771","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2207774.75","25.553","55.104","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1874927.875","21.701","40.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1431583.625","16.569","56.636","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1581878.625","18.309","57.83","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3176290","132345.359","-","-","0.999","50","4.379","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4028744.5","46.629","34.103","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2726293","31.576","56.596","100","8.206","50","0.448","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","391877","4.536","28.429","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2441442.75","28.257","-","-","26.465","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14529702","168.168","36.526","100","1.351","50","5.341","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","737684.125","8.538","33.691","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4544960","52.602","33.996","100","7.512","50","4.276","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3296780","38.157","54.487","100","1.627","50","4.039","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1081430","12.517","-","-","3.516","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3618884.5","41.885","19.645","50","2.314","35","0.158","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1912435.25","22.135","43.069","100","0.887","50","0.198","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5740458.5","66.44","28.625","100","0.637","50","0.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11302876","130.82","48.404","100","1.462","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","4924800","57","63.48","200","10.38","200","6.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1463.9","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","744551.12","8.62","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3566745.5","41.28","88.98","300","1.04","200","2.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10814041","125.16","63.68","120","6","100","1.71","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7083836.5","81.99","62.69","100","0","50","3.48","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","155898.48","1.8","6.9","300","23.31","100","23.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1143999.38","13.24","63.37","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1942771.38","22.49","103.533","200","32.563","50","74.929","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1710225","19.8","131.641","200","42.553","50","5.954","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3470109.75","40.16","75.357","80","10.329","30","0.749","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2841717.75","32.89","75.431","80","18.824","30","1.194","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","104637.01","1.21","13.397","80","67.923","30","88.875","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2925764","33.86","68.538","80","9.06","30","1.423","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","762521.812","8.826","0","100","0.019","50","3.337","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3214821.25","37.783",14.3526,"100",0.7283,"50",3.2777,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1798872.375","20.82","68.462","250","21.317","80","1.824","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2614520.25","30.261","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2443095.75","28.277","19.826","250","26.619","80","62.368","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48981584","566.916",40.9731,"100",25.8353,"50",2.522,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7800448","90.283","206.22","320","20.3","100","4.18","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2893840.75","33.494","-","-","-","-",9.317,"20","正常"]