{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1599.78","0.024","25","25.718","250","5.086","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","490.81","243.202","500","101.08","500","191.042","500","3.263","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.544","0.009","15","5.948","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","222.91","0.028","10","23.8","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","65.028","0.238","10","29.314","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.07","0.801","8","28.38","50","10.05","15","0.047","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","257.47","4.228","10","48.603","80","5.933","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","314.5","0.111","10","17.74","80","4.07","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.445","0.419","10","13.712","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","182.045","1.26","10","39.175","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.093","10","12.537","80","-","-","0.053","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1558.882","0.012","1.5","6.062","30","-","-","0.023","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3098.368","0.24","10","34.373","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","506.65","2.474","10","26.667","80","4.832","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","855.36","0.15","10","1.169","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","127.87","0.071","10","24.696","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","454.46","0.03","10","11.37","80","1.51","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","76.03","0.278","10","23.827","80","10.426","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.127","15","17.161","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.376","0.832","10","7.076","80","3.274","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","179.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","224.208","0.046","10","3.718","70","0.989","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8215.58","0.091","8.629","29.209","69.431","6.324","27.416","0.193","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2792.688","9.034","500","304.121","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","660.658","0.025","10","13.367","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","4.666","0.052","10","4.19","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.171","0.206","10","9.337","80","3.054","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","638.65","0.102","10","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","221","5.362","10","8.594","80","11.143","20","0.04","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","425.002","0.057","8","15.4","50","-","-","0.058","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","658.37","0.678","10","22.58","80","3.21","15","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1688.26","1.706","10","37.751","80","3.895","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","300.598","0.541","10","39.964","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","130.46","0.446","10","26.529","60","-","-","0.176","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.281","10","7.78","80","0.85","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","49.853","0.864","10","16.761","80","1.87","20","0.107","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","138.15","0.119","10","18.04","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.364","0.045","15","16.071","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","64.714","1.022","15","28.213","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","339.93","40.849","500","59.22","500","49.117","500","11.67","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.245","0.072","15","5.244","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","57.6","4.827","10","40.577","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","7.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1671.84","0.022","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","25.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2044.22","4.327","10","14.731","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.099","4.733","15","24.745","80","10.318","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","41.645","1.082","15","21.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","18","1.623","15","24.489","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","106.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","182.3","3.365","15","25.64","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","12.787","0.075","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","26.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","231.34","14.094","500","21.07","500","62.986","500","6.651","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","2.59","4.089","10","5.996","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28","1.498","10","14.814","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.225","15","10.567","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","211.765","0.013","10","18.033","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","15.468","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","257.049","0.25","10","28.669","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.307","10","12.843","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","236.387","0.058","10","11.527","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","164.678","0.23","10","3.989","80","3.571","20","0.022","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13877.57","0.278","10","35.869","80","6.34","15","0.241","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21066.05","14.359","1000","267.107","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","76634.609","0.16","5","8.563","40","6.677","15","0.194","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151853.234","10.692","50","166.019","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","43.2","0.06","10","11.16","80","0.919","20","0.031","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","673.06","0.07","5","14.93","50","-","-","0.118","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","538.27","0.144","10","19.986","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","50.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69422.4","0.043","2","12.46","40","9.328","15","0.23","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84512.4","18.55","50","307.36","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","241.747","0.042","10","30.815","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","489.02","0.384","10","16.96","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","566.088","0.215","10","19.68","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","251.649","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","18.14","0.645","10","21.513","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","546.05","0.617","10","41.41","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","978","1.123","8","16.207","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","599.443","0.357","10","24.535","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","71","0.066","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","91.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","89.942","1.266","10","9.998","80","6.638","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","88.07","0.453","10","37.644","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.33","0.014","10","3.031","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1198.37","0.337","30","23.527","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","47.074","0.011","8","6.496","60","6.698","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.846","0.083","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1855.49","0.129","10","37.178","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","159.494","0.383","15","18.874","80","3.325","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","133.92","1.461","15","15.483","80","7.555","20","0.694","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","147","2.971","10","13.118","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.059","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.361","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","66.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.014","10","3.605","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1209.254","1.27","10","12.935","80","4.415","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","58.493","1.67","10","15.183","80","7.683","20","0.103","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","476.42","0.237","8","10.613","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","71.089","0.044","10","23.55","80","-","-","0.066","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","372","1.506","45","42.008","500","3.77","70","2.86","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1532.736","0.361","8","26.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","29.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","96.77","0.056","10","20.45","80","4.923","15","0.057","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","742.18","0.212","15","30.86","60","0.898","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","45.496","1.964","15","27.032","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.026","10","6.214","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8572.08","3.653","16","47.54","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","96.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","733.54","0.076","10","15.728","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","296.15","0.095","8","26.574","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","560.304","0.048","10","14.768","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","63.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","876.1","3.586","10","42.82","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","888","0.391","10","22.6","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","671.328","1.512","10","50.899","80","10.41","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0.346","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","7775.047","0.016","8","18.658","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9811.58","0.15","8","27.88","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","241.06","0.032","10","0.937","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","241.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","24.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","209.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","131.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.422","8","7.533","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.099","0.13","10","13.208","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","42.47","1.105","10","2.876","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.598","15","24.75","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","203.126","1.771","10","15.298","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","191.81","2.783","8","17.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","348.71","0.07","10","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.176","10","23.42","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","4211.14","0.072","10","7.287","80","0.52","15","0.017","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","491.875","2.126","8","18.861","50","-","-","0.301","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","296.179","45.29","500","212.7","500","77.82","500","26.55","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","64.8","0.092","10","19.42","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.427","0.184","10","17.575","80","-","-","0.113","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","65.923","3.632","10","16.525","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","63.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","779.522","0.012","10","5.712","90","-","-","0.017","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2106.021","0.02","2","17.121","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","386.899","0.18","10","20.839","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","39.83","0.144","10","6.012","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","59.784","0.026","10","10.184","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1276.13","6.616","10","38.331","80","9.792","15","0.038","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","225.804","0.028","10","6.756","80","0.025","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","128.67","0.099","10","8.343","80","0.16","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.432","0.026","15","7.001","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","120.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","159.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2977.34","0.021","8","19.979","50","8.712","15","0.108","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.258","1000","197.648","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","710.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","107.758","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","760.743","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","27.665","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","137.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","57.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1230.336","5.164","10","40.355","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1382.47","1.626","10","15.065","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","20.575","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","76.9","0.074","8","21.819","50","-","-","0.058","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","22.488","5.427","15","14.108","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1108.08","0.063","15","24.372","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","455.33","0.011","10","22.8","80","2.8","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1355.295","0.683","8","17.031","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","23.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","204.766","0.077","5","9.704","50","3.163","12","0.052","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","59.875","1.152","10","27.806","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","341","7.043","10","31.671","80","15.475","20","0.019","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","151.2","3.627","10","39.81","80","4.444","15","0.041","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","18.213","0.128","10","5.482","80","2.953","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7.4","100","3.53","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","135.76","1.04","15","24.466","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","10.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","100.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.323","8","9.7","60","11.01","15","0.028","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8258.11","0.18","10","21.93","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","109.73","0.038","10","22.4","80","0.981","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","234.14","0.186","10","28.67","80","-","-","-","-","正常"]