{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-04-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12281006","146.215","108.549","320","18.764","100","0.34","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12382382","147.472","99.693","320","32.265","100","1.234","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10734601","124.243","-","-","-","-",8.2739,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8515499","98.559","-","-","-","-",2.0685,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","15158088","175.441","-","-","-","-","0.573","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","485949.438","5.624","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1712259.125","19.818","61.41","320","65.015","100","14.58","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","611328.812","7.076","71.868","300","7.016","100","2.001","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","4803840","55.6","7.06","200","2.31","200","0.87","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12073724","143.752","178.522","320","31.94","100","0.983","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12162346","140.768","182.526","320","39.711","100","0.374","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9410007","108.912","-","-","-","-",6.1192,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7415914","85.832","-","-","-","-",1.1483,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2079273.25","24.754","109.459","200","13.503","50","5.524","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2402471.25","28.456","109.936","200","15.118","50","6.081","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2283049","27.181","112.476","200","14.226","50","5.614","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1140736.25","13.2","107.649","200","4.398","35","5.04","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1599526.5","18.51","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","970239.63","11.23","109.68","200","10.424","35","1.607","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3094140.5","35.81","112.702","200","15.907","35","0.799","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1946739.25","22.532","146.294","200","19.189","50","3.679","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1285780.625","14.882","133.574","200","7.936","50","2.844","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1448102.75","16.76","125.655","200","13.946","50","3.427","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5203180.8","60.222",18.993,"200",10.878,"35",5.172,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","0.65","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1134327.5","13.129","1.433","50","0","35","0.02","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","15927214","184.343","17.836","50","0.041","35","0.148","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","49887.438","0.586","21.538","50","7.014","35","16.815","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","28.582","50","4.671","35","26.749","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11240.226","0.133","0.134","50","0.245","35","3.411","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","124.54","50","9.364","35","79.704","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11579682.24","482486.76","8.419","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25535813.76","295.553","16.155","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","4363.2","0.05","0.32","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","31069.44","0.36","1.05","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11189171.52","129.504","8.6","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","18440602.56","213.433","11.26","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","148608","1.72",52.09,"120",1.07,"850",0.82,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13379656","154.857","204.035","320","17.114","100","7.584","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5142680","59.522","-","-","-","-",9.677,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8085305.5","93.58","196.126","320","35.918","100","1.807","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5880370","68.06","-","-","-","-",14.0943,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1173139.2","13.578",13.77,"50",2.52,"35",0.99,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","498933.75","5.775","-","-","-","-",0.2404,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","143937.109","1.666","-","-","-","-",0.7733,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","22076.801","0.256","-","-","-","-",0.0003,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","7232.352","301.348","2.36","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55083045.509","650.148",42.114,"100",27.132,"50",2.517,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-33683290.573","-398.699","0","100","0","50","2850.603","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","475.222","0.006","294.189","550","1.995","280","10.294","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","347804.469","4.026","277.369","550","6.826","400","8.157","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","673920","7.8","256.22","550","5.73","400","6.56","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1326761.875","15.355","148.989","200","6.31","200","1.105","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1413231.125","16.357","72.923","200","6.366","200","5.812","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","262585.906","3.039","18.056","-","17.477","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1017095.25","11.772","49.699","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","770789.688","8.921","26.073","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3738370.5","43.268","74.879","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4563026.5","52.813","46.976","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7760030","89.815","58.407","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2239379.5","25.919","53.146","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1917486","22.193","41.457","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1466531","16.974","52.547","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1638589.75","18.965","55.279","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3098670","134724.594","-","-","0.942","50","4.495","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3868521.25","46.721","32.25","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2526435.75","29.242","50.403","100","8.211","50","0.474","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","389653.312","4.51","27.873","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2434843.25","28.181","-","-","27.407","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14327446","165.827","33.419","100","0.94","50","5.306","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","735963.375","8.518","30.83","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4528760","52.416","33.557","100","6.903","50","4.682","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3309640","38.306","51.455","100","1.786","50","4.039","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1094300","12.666","-","-","8.896","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3592327.5","41.578","18.458","50","2.249","35","0.163","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1982477.375","22.945","41.696","100","0.851","50","0.197","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5680683","65.749","27.783","100","0.618","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11032499","127.691","47.283","100","1.365","50","0.035","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5089824","58.91","83.84","200","34.01","200","6.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1401.45","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","700627.75","8.11","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3302087.25","38.22","95.97","300","0.56","200","2.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10924232","126.43","64.55","120","8.2","100","1.67","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7482280","86.54","58.07","100","0","50","3.26","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","79456.28","0.92","13.49","300","9.39","100","22.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1147528","13.28","60.99","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","896046.81","10.37","76.485","200","45.421","50","74.798","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1716048.75","19.86","152.42","200","46.813","50","5.572","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3419060.75","39.57","75.878","80","23.405","30","0.765","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2844808.75","32.92","77.44","80","26.733","30","1.164","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","427295.53","4.95","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3123614.75","36.15","75.801","80","10.786","30","1.401","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","774268.5","8.961","0","100","0.286","50","6.069","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2993479.5","35.139",19.4886,"100",0.9393,"50",3.4584,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1752734.125","20.286","74.048","250","23.568","80","1.659","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2626976","30.405","0","250","0","80","0","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2424931.75","28.066","12.198","250","94.42","80","61.355","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47893492","554.323",38.533,"100",24.423,"50"," \n2.441","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7672128","88.798","215.29","320","41.63","100","4.39","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2792098.5","32.316","-","-","-","-",9.436,"20","正常"]