{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-04-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12235931","144.576","105.887","320","19.748","100","0.441","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13676232","160.532","103.289","320","33.808","100","1.632","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9882898","114.385","-","-","-","-",10.4224,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8461289","97.932","-","-","-","-",2.0692,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","16064913","185.936","-","-","-","-","0.63","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","87156.047","1.21","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1345026.75","19.835","70.013","320","64.053","100","13.4","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","652903.625","7.557","90.656","300","6.845","100","2.017","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","4374432","50.63","12.67","200","2.41","200","1.82","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.01","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12102883","142.043","181.76","320","25.168","100","0.732","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12312229","142.503","181.952","320","41.692","100","0.372","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9395244","108.741","-","-","-","-",7.0999,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7316364","84.68","-","-","-","-",1.1397,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2116779","24.711","111.913","200","13.532","50","6","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2440087.75","28.474","111.458","200","15.885","50","6.406","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2323170.5","27.09","108.513","200","14.281","50","5.645","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1151344.38","13.33","106.395","200","6.026","35","5.242","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1490048.38","17.25","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1025406.94","11.87","113.804","200","11.357","35","1.709","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3089937","35.76","112.433","200","11.942","35","0.799","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1884283.5","21.809","130.592","200","20.447","50","3.597","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1235030.375","14.294","124.974","200","2.968","50","2.799","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1473893.75","17.059","118.271","200","16.484","50","3.672","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","6884870.4","79.686","19.659","200","9.124","35","5.921","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","0.68","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6177723","71.501","7.997","50","0.005","35","0.104","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","7556415","87.458","8.421","50","0.065","35","0.087","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","105505.133","1.249","4.016","50","8.817","35","17.647","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","13.468","0","8.605","50","9.746","35","45.753","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10929.299","0.129","0.463","50","0.622","35","3.549","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.469","0","73.13","50","10.887","35","89.129","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","25711845.12","1071326.88","14.76","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","28978231.68","335.396","15.886","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","5546.88","0.064","0.81","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","15994601.28","185.123","15.51","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11650763.52","134.847","8.43","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","31469273.28","364.228","16.46","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","161568","1.87",53.97,"120",1.13,"850",0.835,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12626560","152.495","208.581","320","30.002","100","6.239","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5290861.5","61.237","-","-","-","-",9.6404,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7893657.5","96.027","194.25","320","31.185","100","1.943","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6013193.5","69.597","-","-","-","-",13.8883,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1169769.6","13.539","27.78","50","6.07","35","2.08","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","509835.031","5.901","-","-","-","-",0.1736,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","133925.469","1.55","-","-","-","-",0.7042,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","28341.697","0.328","-","-","-","-",0.0016,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","10623.744","442.656","11.89","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56394225.323","665.887","37.898","100","25.017","50","2.938","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-32213433.605","-398.283","0","100","0","50","3070.557","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","425.608","0.005","306.985","550","2.122","280","9.076","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","348916.406","4.038","295.024","550","6.864","400","8.188","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","671328","7.77","250.62","550","5.78","400","6.57","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1372520.75","15.886","158.416","200","6.713","200","1.15","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1445559.75","16.731","79.975","200","6.421","200","6.001","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","263686.406","3.052","18.135","-","19.037","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1017203.875","11.773","50.079","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","731714.875","8.902","26.252","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3602342","43.506","79.512","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4565379.5","52.84","48.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7521770","87.058","58.039","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2270943.25","26.284","53.57","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1947427.375","22.54","42.156","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1487555","17.217","52.465","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1707387.875","19.761","55.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3286950","136956.234","-","-","0.956","50","4.386","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4041139.5","46.772","32.699","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2479318.25","28.695","51.213","100","8.2","50","0.485","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","392246.719","4.54","28.751","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2434087.25","28.172","-","-","30.273","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14258026","165.023","38.781","100","1.189","50","5.545","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","731359.125","8.465","30.598","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4561940","52.801","33.145","100","7.224","50","4.788","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3293770","38.122","52.883","100","1.865","50","3.986","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1100190","12.734","-","-","11.277","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3573983","41.366","18.77","50","2.201","35","0.165","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1976073.125","22.871","42.759","100","0.917","50","0.198","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5611238.5","64.945","27.682","100","0.682","50","0.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11041666","127.797","47.529","100","1.348","50","0.037","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","4572288","52.92","81.88","200","36.37","200","7.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1344.14","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","698918.44","8.09","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3275115.5","37.91","99.62","300","0.64","200","2.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10863329","125.73","63.01","120","6.44","100","1.5","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7269675","84.14","58.6","100","0","50","2.91","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","123178.67","1.43","64.72","300","0.05","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1210521.62","14.01","61.08","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","309586.13","3.58","78.62","200","43.373","50","99.367","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1678757.25","19.43","178.715","200","44.856","50","5.447","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3556952.25","41.17","76.458","80","22.903","30","0.835","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2923115.25","33.83","77.367","80","23.789","30","1.179","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","603885.13","6.99","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3068026","35.51","75.542","80","6.613","30","1.29","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","775820.625","8.979","0","100","0.015","50","5.201","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2549679.75","29.964",17.4303,"100",1.1416,"50",3.3467,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1820526.125","21.071","70.702","250","21.321","80","1.689","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2570185.5","29.748","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2427731.75","28.099","8.271","250","80.949","80","55.131","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48326984","559.34","34.822","100","25.002","50","2.481","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7675708.5","88.839","235.22","320","5.78","100","4.03","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2889892.5","33.448","-","-","-","-",9.441,"20","正常"]