{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-04-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3008.31","0.027","25","47.716","250","7.602","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","396.5","262.307","500","99.81","500","197.018","500","6.688","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.963","0.007","15","6.331","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.993","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","186.62","0.359","10","19.25","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","54.24","0.302","10","32.318","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.539","0.553","8","22.37","50","9.179","15","0.034","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","333.5","3.245","10","39.335","80","5.154","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","260.06","0.127","10","16.96","80","4.24","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","41.418","0.03","10","14.35","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","133.834","2.048","10","40.327","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.535","10","12.568","80","-","-","0.073","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1351.654","0.008","1.5","4.961","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4763.427","0.212","10","33.721","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","581.299","3.037","10","24.516","80","4.981","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2584.22","0.12","10","1.008","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0.86","0.073","10","17.029","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","329.18","0.01","10","7.63","80","0.66","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","79.49","0.283","10","25.783","80","10.763","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.167","15","14.238","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","13.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","4.476","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.286","1.408","10","5.971","80","3.329","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","225.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","212.198","0.025","10","3.904","70","1.014","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7657.75","0.051","8.629","28.479","69.431","6.668","27.416","0.213","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2352.912","9.696","500","356.573","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","604.696","0.111","10","13.131","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","4.838","0.04","10","4.04","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.886","0.255","10","11.59","80","3.576","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1134.98","0.339","10","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.049","10","8.186","80","7.293","20","0.076","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","593.05","0.072","8","13.08","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","555.55","0.592","10","19.5","80","2.95","15","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1579.39","0.718","10","39.984","80","2.939","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","290.291","0.886","10","25.214","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0.86","0.24","10","30.67","60","-","-","0.165","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.079","10","8.44","80","2.27","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.104","0.647","10","16.599","80","1.762","20","0.086","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","100.8","0.136","10","27.893","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.396","0.008","15","18.663","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","64.368","0.815","15","33.281","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","147.53","50.747","500","66.36","500","80.702","500","11.89","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.805","0.042","15","4.199","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.56","3.228","10","55.214","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.143","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1481.76","0.097","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","10.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2410.56","4.022","10","11.821","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","66.442","2.604","15","16.737","80","7.365","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","39.398","0.514","15","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","7.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","62","1.445","15","34.938","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","90.979","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","102.82","3.644","15","24","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.466","0.075","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","267.33","15.728","500","16.42","500","66.252","500","1.378","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","4.887","10","9.545","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.78","1.142","10","17.685","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.225","15","10.567","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","245.064","0.026","10","17.859","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","19.233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","170.919","0.265","10","25.093","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","201.31","0.28","10","21.986","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","114.535","0.147","10","12.93","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","80.611","0.131","10","2.054","80","1.564","20","0.016","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8805.89","0.132","10","22.983","80","6.01","15","0.183","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22523.62","9.118","1000","269.604","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","170738.781","0.169","5","10.667","40","7.917","15","0.19","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","167502.531","9.704","50","84.083","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","31.97","0.006","10","11.06","80","2.186","20","0.099","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","603.94","0.113","5","14.13","50","-","-","0.119","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","530.5","0.073","10","10.76","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65666.59","0.032","2","13.51","40","9.611","15","0.135","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","80626.56","23.11","50","295.27","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","273.283","0.083","10","13.561","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","484.7","0.049","10","19.62","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","609.336","0.208","10","17.88","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","289.544","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","81.22","0.86","10","32.802","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","566.78","0.353","10","42.29","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1142","1.559","8","19.702","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","359.597","0.013","10","21.424","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","71","0.073","10","22.05","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","103.162","1.79","10","8.135","80","8.762","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","84.28","0.494","10","32.938","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","27.994","0.01","10","4.621","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1148.26","0.203","30","25.71","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","75.063","0.005","8","12.792","60","7.346","15","0.03","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","1.516","10","30.41","80","9.58","10","0.08","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.056","0.122","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1705.09","1.375","10","43.139","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","496.714","0.295","15","19.748","80","4.88","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","111.974","0.736","15","16.681","80","8.386","20","0.661","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","231","1.946","10","15.091","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.078","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","410.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","61","0.009","10","5.629","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1027.728","0.615","10","13.259","80","1.945","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","41.299","0.093","10","15.689","80","5.237","20","0.13","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","19.458","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","403.94","0.235","8","12.142","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","104.247","0.148","10","33.027","80","-","-","0.058","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","303","1.524","45","41.656","500","7.29","70","2.02","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1394.41","0.125","8","23.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","106.27","0.043","10","21.03","80","4.536","15","0.036","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1536.19","0.267","15","24.78","60","0.177","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","35.788","1.576","15","22.276","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.368","0.025","10","6.792","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8596.134","1.168","16","39.652","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","41.731","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","735.26","1.34","10","26.285","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","307.57","0.285","8","31.133","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","10.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","607.651","0.091","10","15.91","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","45.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","399.17","3.132","10","41.92","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","665.28","1.95","10","35.4","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","868","0.515","10","20.56","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","392.256","2.209","10","54.904","80","9.332","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","122.947","0.073","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9023.967","0.008","8","16.588","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10463.9","0.14","8","29.22","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","233.28","0.026","10","1.158","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","233.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","165.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","100.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","1.62","8","8.595","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.273","0.165","10","13.712","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","51.73","0.342","10","22.891","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","1.35","3.26","15","28.769","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","304.301","1.667","10","14.708","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","82.08","1.651","8","14.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","339.898","0.11","10","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.146","10","22.2","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","-","0.073","10","7.026","80","2.16","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","310.09","0.071","8","7.078","50","-","-","0.082","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","253.066","62.6","500","168.19","500","88.32","500","27.08","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.157","10","16.22","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","62.829","2.4","10","18.223","80","-","-","0.137","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","64.282","0.05","10","7.604","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","58.853","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","953.872","0.012","10","6.34","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3321.179","0.02","2","12.218","40","-","-","0.027","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","321.667","0.179","10","19.234","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.128","0.271","10","10.433","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","33.12","0.034","10","9.674","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1151.71","4.194","10","33.722","80","9.818","15","0.03","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","181.672","0.015","10","6.907","80","0.047","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","132.369","0.012","10","13.094","80","0.125","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.406","0.13","15","5.399","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","242.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","164.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3516.48","0.021","8","20.298","50","10.995","15","0.125","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","43.174","1000","308.037","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","625.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","101.347","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","962.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","57.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","95.939","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","72.481","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1028.246","5.062","10","36.444","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1343.11","1.201","10","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.07","0.107","8","9.953","50","-","-","0.055","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.098","4.355","15","12.45","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.991","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1246.56","0.058","15","26.511","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","396.58","0.008","10","20.56","80","2.02","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1593.639","0.787","8","17.063","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","206.708","0.233","5","13.414","50","2.58","12","0.088","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.885","1.022","10","25.687","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","361","5.526","10","27.986","80","14.038","20","0.017","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","170.21","1.205","10","33.11","80","2.793","15","0.061","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","25.957","0.014","10","5.265","80","2.7","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.096","10","7.2","100","3.83","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","131.31","3.66","15","29.501","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","88.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","53.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","32.054","1.517","8","9.4","60","12.07","15","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8365.25","0.074","10","20.238","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.625","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","220","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","126.14","0.084","10","16.4","80","0.635","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","206.5","0.594","10","30.27","80","-","-","-","-","正常"]