{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-04-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11702669","144.58","104.554","320","23.881","100","0.543","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13058748","155.45","104.532","320","34.67","100","1.445","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9547474","110.503","-","-","-","-",10.2815,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8406135","97.293","-","-","-","-",2.7843,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","15707044","181.794","-","-","-","-","0.64","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","632161.438","7.317","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1719407.25","19.9","48.166","320","46.926","100","0.021","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","682378.875","7.898","88.363","300","5.931","100","2.038","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1297728","15.02","12.86","200","2.36","200",0.56,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11604289","142.2","185.108","320","24.927","100","0.754","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11829508","142.868","185.184","320","39.868","100","0.351","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9370760","108.458","-","-","-","-",7.1491,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7603256.5","88.001","-","-","-","-",1.1342,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2186105","25.509","114.676","200","19.635","50","6.021","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2530937","29.541","110.142","200","12.938","50","6.589","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2323316","27.116","107.696","200","15.872","50","5.644","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1140415","13.2","111.866","200","12.19","35","5.189","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1378016.13","15.95","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1016970.44","11.77","115.073","200","10.482","35","1.705","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3058952.5","35.4","108.98","200","13.263","35","0.786","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1873797.375","21.688","123.959","200","13.667","50","3.701","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1284609","14.868","135.641","200","2.478","50","2.894","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1412423","16.348","114.745","200","11.596","50","3.506","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5217177.6","60.384",22.405,"200",10.466,"35",5.865,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","0.65","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","455911.594","5.277","0.501","50","0.012","35","0.003","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","33017.04","0.389","19.705","50","7.898","35","20.718","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","54.481","50","6.289","35","30.339","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10917.52","0.129","0","50","0.077","35","3.022","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","119.276","50","46.745","35","135.339","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37897269.12","1579052.88","19.829","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38627556.48","447.078","19.388","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","432","0.005","0.46","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","82451.52","0.954","2.36","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","19533432.96","226.081","13.1","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","14586099.84","168.821","11.55","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","156384","1.81",51.75,"120",1.19,"850",0.78,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13563902","156.99","211.738","320","23.831","100","9.217","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4950683","57.3","-","-","-","-",9.6776,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8803571","101.893","203.585","320","34.633","100","1.887","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6190310","71.647","-","-","-","-",14.0614,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1143763.2","13.238",14.03,"50",3.71,"35",0.49,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","452617.531","5.239","-","-",0.1614,"-",0.1614,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","129064.539","1.494","-","-","-","-",0.1689,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","3580.446","0.041","-","-","-","-",0.0024,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","16568.472","690.353","24.17","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56201933.802","664.03",42.038,"100",27.422,"50",3.21,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-33455303.432","-397.409","0","100","0","50","2453.755","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","358.758","0.004","307.368","550","1.954","280","9.278","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","346966.875","4.016","285.868","550","6.924","400","8.255","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","667008","7.72","255.9","550","5.8","400","6.51","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1349110.75","15.614","158.849","200","7.116","200","1.152","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1324174","15.326","69.761","200","6.52","200","7.137","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","262543.062","3.039","17.946","-","20.733","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1037080.938","12.003","50.561","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","767439.625","8.882","27.136","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3740010","43.287","69.905","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4578088.5","52.987","53.388","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7024752.5","81.305","57.212","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2196833.25","26.57","54.708","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1961633.75","22.704","42.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1391674.75","16.107","53.227","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1714935.75","19.849","56.061","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3267000","136125","-","-","0.933","50","4.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4042518.5","46.788","34.231","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2601504","30.13","41.442","100","8.512","50","0.498","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","389692","4.51","27.805","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2439294.5","28.233","-","-","28.278","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14473665","167.519","25.251","100","1.405","50","5.358","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","735164","8.509","31.79","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4636700","53.666","31.672","100","6.6","50","4.692","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3273680","37.89","53.206","100","1.92","50","4.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1103840","12.776","-","-","9.759","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3559993.75","41.204","18.693","50","2.174","35","0.166","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1953538.75","22.626","42.264","100","0.915","50","0.196","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","33886.191","1.044","181.826","300","0.716","100","3.419","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5647658","65.366","27.833","100","0.651","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11070101","128.126","48.038","100","1.361","50","0.036","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6344352","73.43","74.05","200","47.29","200","6.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1452.81","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","708115.62","8.2","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3152516.5","36.49","99.58","300","2.58","200","2.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10655490","123.32","62.46","120","6.06","100","1.45","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7354472","85.12","64.04","100","0.56","50","4.43","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","112709.67","1.3","43.08","300","0.45","100","0.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1343990.25","15.56","66.55","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","47438.06","0.55","185.088","200","39.226","50","76.026","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1657796.25","19.19","145.287","200","47.471","50","5.812","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3573528.75","41.36","77.542","80","17.746","30","0.819","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2980015.25","34.49","77.103","80","20.156","30","1.168","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","568806.56","6.58","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3172742.5","36.72","76.687","80","15.362","30","1.285","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","775552.5","8.976","0","100","0.032","50","5.165","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2468239.25","29.041",16.1118,"100",1.1789,"50",2.9492,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1756662.75","20.332","73.821","250","25.784","80","1.794","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2584567","29.914","0","250","0","80","0","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2426978.5","28.09","14.56","250","49.57","80","57.808","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48606276","562.573",36.4403,"100",26.0463,"50",2.5178,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7518929","87.025","219.93","320","17.29","100","4.27","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3230179","37.386","-","-","-","-",9.428,"20","正常"]