{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-04-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2705.569","0.032","25","50.134","250","8.289","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","377.07","264.868","500","104.21","500","198.04","500","4.944","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.983","0.049","15","6.036","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","243.65","0.163","10","17.2","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","61.626","0.326","10","33.16","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.28","0.366","8","17.648","50","9.094","15","0.03","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","285.12","2.915","10","36.409","80","5.058","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.1","0.123","10","16.89","80","4.16","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.735","0.035","10","13.727","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","146.966","0.758","10","38.516","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.747","10","12.75","80","-","-","0.077","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1067.641","0.007","1.5","6.099","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4931.808","0.217","10","32.555","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","1.73","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","537.84","2.897","10","24.039","80","5.088","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2076.19","0.13","10","1.097","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","163.3","0.073","10","14.702","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","125.28","0.01","10","2.71","80","0.22","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","67.39","0.213","10","26.682","80","10.601","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","21.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.153","15","14.317","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","24.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","8.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.782","1.568","10","5.683","80","3.328","20","0.018","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","224.381","0.02","10","3.863","70","1.008","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11465.96","0.05","8.629","28.526","69.431","7.013","27.416","0.21","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1572.888","10.667","500","357.351","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","443.068","0.118","10","17.226","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.05","10","3.27","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.757","0.332","10","14.384","80","3.523","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1041.99","0.459","10","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.038","10","12.388","80","9.032","20","0.082","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1161.216","0.247","8","16.82","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","430.27","0.836","10","23.74","80","3.54","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1593.22","1.825","10","37.888","80","3.796","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","398.428","1.782","10","21.323","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","1.73","0.412","10","35.611","60","-","-","0.164","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.063","10","10.92","80","2.22","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","36.374","0.568","10","17.523","80","1.782","20","0.088","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","120.87","0.105","10","29.629","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.912","0.209","15","17.91","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","64.973","2.937","15","36.481","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","152.7","38.999","500","49.09","500","74.476","500","11.76","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.926","0.006","15","5.238","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.12","4.298","10","51.108","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1858.46","0.09","8","6.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","8.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2084.83","3.664","10","12.295","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","71.885","4.28","15","20.624","80","9.851","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","15.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","45.274","0.374","15","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.372","15","31.936","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","59.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","13.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","111.46","3.666","15","23.47","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.971","0.068","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","260.9","14.354","500","23.55","500","45.787","500","4.595","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","5.311","10","8.25","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.66","0.522","10","14.222","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.62","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.225","15","10.567","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","228.03","0.012","10","22.689","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","22.192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.282","10","22.573","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","178.928","0.144","10","12.38","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","159.235","0.072","10","2.667","80","1.849","20","0.012","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10679.9","1.182","10","29.649","80","6.23","15","0.175","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23088.67","8.725","1000","242.43","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","168961.453","0.19","5","10.745","40","7.438","15","0.204","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","166016.906","9.618","50","68.676","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","44.06","0.008","10","8.42","80","2.098","20","0.068","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","657.5","0.073","5","17.51","50","-","-","0.136","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","522.72","0.076","10","14.076","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68055.55","0.03","2","13.87","40","10.001","15","0.176","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83001.36","23.55","50","216.69","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","286.07","0.373","10","28.122","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","404.35","0.06","10","18.25","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","628.248","0.204","10","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","347.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","79.49","0.597","10","31.985","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","551.23","0.399","10","47.89","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1123","1.281","8","23.266","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","513.389","0.012","10","17.858","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","69","0.149","10","21.15","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","152.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","77.501","1.446","10","7.021","80","9.737","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","107.53","0.623","10","32.24","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","17.453","0.009","10","2.566","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1100.74","0.007","30","25.753","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","74.338","0.008","8","16.313","60","5.225","15","0.029","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","22.57","80","0.88","10","0.025","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.698","0.074","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1751.65","0.219","10","42.361","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","238.205","0.143","15","20.056","80","5.959","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","123.379","1.704","15","13.924","80","7.753","20","0.62","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","224","2.077","10","8.881","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.121","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","490.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","84","0.031","10","2.799","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","906.336","0.457","10","19.312","80","4.362","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","43.2","0.052","10","13.65","80","4.134","20","0.112","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","458.81","0.36","8","11.146","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","90.206","0.105","10","16.415","80","-","-","0.068","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","297","1.501","45","40.844","500","7.22","70","1.44","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1449.274","0.178","8","21.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","101.95","0.047","10","21.69","80","4.627","15","0.034","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","968.54","0.275","15","22.67","60","0.179","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","59.835","1.524","15","21.732","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.17","0.021","10","5.989","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.311","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8301.248","1.967","16","42.844","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","64.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","736.99","0.248","10","27.368","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","295.2","0.812","8","32.152","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","394.502","0.064","10","16.753","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","43.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","311.04","3.29","10","41.12","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","679.1","2.969","10","39.69","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","987","0.86","10","19.57","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1073.952","2.099","10","54.584","80","9.707","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","148.435","0.07","8","10.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","8817.648","0.047","8","19.438","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10194.34","0.13","8","29.71","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","180.58","0.029","10","2.308","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","180.58","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.34","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.99","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","217.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","124.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","1.704","8","8.648","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.081","0.158","10","14.178","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","120.37","0.338","10","20.884","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","1.671","15","21.185","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","243.216","1.922","10","16.057","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","203.04","2.301","8","17.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","394.589","0.124","10","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","0.173","10","19.97","80","-","-","0.093","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","240.19","0.073","10","7.27","80","2.17","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","1060.387","0.073","8","7.183","50","-","-","0.091","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","235.526","54.75","500","145.01","500","84.81","500","25.47","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","47.52","0.15","10","13.77","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.336","0.248","10","19.698","80","-","-","0.171","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","78.883","0.099","10","5.121","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","58.163","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","925.477","0.011","10","5.996","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3192.754","0.087","2","12.745","40","-","-","0.029","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","375.667","0.516","10","21.901","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.26","0.423","10","18.456","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","60.336","0.031","10","9.545","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1175.04","5.297","10","36.304","80","11.828","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","127.455","0.028","10","7.69","80","0.032","20","0.011","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","150.378","0.012","10","13.126","80","0.18","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.741","0.011","15","5.624","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","245.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","192.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","5492.45","0.022","8","19.197","50","10.121","15","0.112","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","64.561","1000","297.103","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","718.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","103.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","988.286","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","28.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","116.692","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","91.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1351.296","4.82","10","36.058","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1459.66","0.602","10","15.795","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","67.39","0.187","8","17.249","50","-","-","0.054","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","25.016","3.76","15","12.393","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1356.96","0.063","15","27.435","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","338.69","0.008","10","22.11","80","2.18","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1830.697","0.648","8","17.711","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","128.202","0.297","5","13.915","50","2.745","12","0.083","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.885","1.383","10","26.636","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","404","6.522","10","30.809","80","15.9","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","241.92","0.583","10","34.71","80","1.983","15","0.055","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","41.596","0.008","10","5.178","80","2.78","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.077","10","7.4","100","3.61","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","138.52","2.077","15","18.378","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","107.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","85.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.305","8","10.1","60","12.45","15","0.04","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8295.26","0.09","10","19.05","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.069","10","18.6","80","0.812","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","228.1","0.212","10","29.71","80","-","-","-","-","正常"]