{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-04-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11857046","145.316","109.052","320","27.646","100","0.527","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12221766","143.523","100.2","320","34.065","100","1.056","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8677854","100.438","-","-","-","-",10.4915,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8563365","99.113","-","-","-","-",2.066,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","15609409","180.664","-","-","-","-","0.586","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1700788.875","19.685","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1722204.5","19.933","41.866","320","39.48","100","0.006","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","671701.688","7.774","86.486","300","5.123","100","1.982","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1137888","13.17","12.98","200","3.33","200","0.49","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12045804","141.38","182.259","320","28.688","100","0.637","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12214262","141.369","176.561","320","33.515","100","0.298","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9124459","105.607","-","-","-","-",7.3854,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7454141","86.275","-","-","-","-",1.1322,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2068236.25","24.135","110.38","200","23.294","50","6.095","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2533346.75","29.578","109.678","200","16.705","50","6.154","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2340317.5","27.335","110.314","200","18.592","50","5.728","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1142912.38","13.23","113.371","200","12.585","35","5.382","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","733731.38","8.49","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1006944.38","11.65","114.064","200","9.439","35","1.683","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2981248.5","34.51","113.112","200","18.901","35","0.778","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1883002.5","21.794","122.754","200","20.007","50","3.725","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1324164","15.326","132.631","200","9.628","50","2.9","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1434168.25","16.599","128.304","200","19.366","50","3.5","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5145984","59.56",21.497,"200",14.086,"35",5.788,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","1.32","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","39310.323","0.462","15.51","50","2.479","35","17.297","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","17.605","50","4.305","35","28.354","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9217.349","0.109","0.603","50","0.078","35","3.01","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","81.938","50","16.274","35","90.312","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.501","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.007","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","699.84","0.008","0.31","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","139674.24","1.617","1.33","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","126817.92","1.468","1.78","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","2513280.96","29.089","2.35","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","162432","1.88",51.02,120,3.68,"850",0.8,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13918253","161.091","213.907","320","29.146","100","9.974","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4951277","57.306","-","-","-","-",10.0708,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8316079.5","96.251","201.03","320","33.013","100","1.963","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6055698","70.089","-","-","-","-",14.2915,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","661651.2","7.658","26.4","50","7.73","35","1.37","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","188067.297","2.488","-","-","-","-",0.1454,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2473.381","0.029","-","-","-","-",0.1193,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0005,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","43065.072","1794.378","13.02","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","17539445.454","247.72","32.199","100","25.92","50","6.848","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-33612234.66","-397.438","0","100","0","50","2229.06","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","399.386","0.005","293.848","550","1.813","280","9.127","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","347169.625","4.018","285.344","550","6.852","400","8.284","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","668736","7.74","256.55","550","5.87","400","6.6","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","967269.375","11.203","133.202","200","7.098","200","1.269","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1054338.125","12.203","54.05","200","7.8","200","11.448","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","263062.562","3.045","18.783","-","24.006","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1066938.5","12.349","53.99","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","768730.5","8.897","28.227","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3830106.25","44.33","70.685","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4578176","52.988","54.691","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6934841","80.264","57.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2288495.5","26.487","53.966","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1977171.625","22.884","42.665","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1438436","16.649","58.095","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1716149.25","19.863","57.836","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3251850","135493.922","-","-","0.957","50","4.264","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4040361.5","46.763","34.823","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2792930","32.326","47.89","100","10.806","50","0.549","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","411668","4.765","26.928","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2453953","28.422","-","-","26.393","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16346404","189.194","34.17","100","4.057","50","4.872","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","735421.875","8.512","31.936","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4728170","54.724","33.45","100","7.078","50","4.995","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3269050","37.836","52.779","100","2.06","50","4.147","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1103030","12.766","-","-","6.887","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3388739","40.927","18.455","50","2.152","35","0.171","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1965869.125","22.753","44.371","100","0.988","50","0.2","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","17070.676","0.198","237.425","300","1.056","100","3.6","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5630574.5","65.169","31.33","100","1.142","50","0.127","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11044410","127.829","49.116","100","2.47","50","0.131","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7426080","85.95","86.62","200","24.65","200","6.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1432.31","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","695525.25","8.05","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3232417.25","37.41","84.49","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10207442","118.14","64.23","120","6.93","100","1.65","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7523829.5","87.08","68.39","100","0","50","3.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","133294.77","1.54","68.43","300","0.03","100","1.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1336887","15.47","66.06","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","295.71","0","60.721","200","22.777","50","56.404","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1665288.38","19.27","162.418","200","47.864","50","6.057","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3530216.5","40.86","77.045","80","15.9","30","0.796","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2946769","34.1","77.13","80","20.969","30","1.134","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","316735.09","3.66","266.542","80","1619.583","30","2714.958","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3082479.75","35.68","76.764","80","21.087","30","1.283","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","777719.312","9.001","0","100","0.016","50","5.466","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3074798","36.123",12.1752,"100",1.1695,"50",3.3796,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1750915.125","20.265","75.313","250","23.982","80","1.76","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2529804.5","29.28","0","250","0","80","0","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2421838.5","28.03","12.808","250","42.467","80","60.885","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47079176","544.898",34.1034,"100",24.762,"50",2.3615,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7554228.5","87.433","238.38","320","12.47","100","4.13","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3105432","35.942","-","-","-","-",9.184,"20","正常"]