{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-04-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3323.836","0.025","25","49.323","250","6.015","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","349.66","249.197","500","131.8","500","194.065","500","4.865","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.01","15","6.079","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","298.08","0.263","10","20.45","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.312","10","32.76","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","77.674","0.224","8","17.228","50","9.161","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","257.47","3.48","10","45.183","80","5.584","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","259.2","0.125","10","16.38","80","4.28","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.131","10","14.167","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","0.173","0.094","10","39.543","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.266","10","12.698","80","-","-","0.061","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1074.216","0.005","1.5","4.054","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","391.6","0.27","10","27.983","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","163.469","2.143","10","27.585","80","4.828","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2128.03","0.13","10","1.06","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","160.7","0.071","10","18.971","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","3.46","0.01","10","2.6","80","0.03","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","33.7","0.18","10","28.275","80","10.344","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.175","15","12.243","80","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","8.531","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","1.666","10","5.936","80","3.381","20","0.014","1","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","241.229","0.016","10","3.677","70","1.005","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6007.16","0.062","8.629","29.425","69.431","7.213","27.416","0.223","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1093.656","12.961","500","444.219","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.011","10","26.79","80","-","-","0.007","0.5","停机"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.085","10","2.83","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.158","10","12.886","80","3.367","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","154.09","0.163","10","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","32","0.032","10","13.918","80","11.572","20","0.076","1","停机"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","974.851","0.164","8","17.07","50","-","-","0.075","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.881","10","27.95","80","4.3","15","0.008","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1450.66","2.256","10","39.96","80","4.397","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","148.943","1.533","10","28.093","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","2.59","0.208","10","34.794","60","-","-","0.135","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.076","10","11.22","80","1.32","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.134","10","15.301","80","1.187","20","0.067","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0.51","0.035","10","26.656","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.013","15","17.024","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","7.517","1.891","15","35.728","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","113.14","54.2","500","72.63","500","64.314","500","12.65","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.345","0.008","15","7.243","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.373","10","45.092","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","628.04","0.06","8","10","50","-","-","-","-","停机"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1993.25","2.78","10","10.76","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","2.863","15","10.94","80","6.015","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","14.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","49.421","0.02","15","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","15","1.321","15","26.672","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","45.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","63.07","3.639","15","22.77","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.071","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","154.01","19.117","500","34.91","500","43.927","500","7.785","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.456","10","7.653","80","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.037","10","11.222","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","247.173","0.009","10","19.08","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","13.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.212","10","19.91","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","157.324","0.127","10","12.754","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","73.786","0.046","10","2.644","80","2.008","20","0.01","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10195.2","2.498","10","30.763","80","7.08","15","0.173","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15401.66","8.169","1000","145.898","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158703","0.236","5","10.062","40","7.309","15","0.195","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","156288.047","9.592","50","68.915","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.009","10","7.98","80","2.192","20","0.051","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","606.53","0.074","5","16.69","50","-","-","0.129","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","372.38","3.935","10","15.446","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","16.8","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65263.97","0.028","2","12.93","40","10.232","15","0.216","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","80913.84","23.14","50","191.07","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","99.187","0.635","10","36.599","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","241.92","0.474","10","29.43","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","118.464","0.204","10","16.73","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","334.575","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.691","10","29.388","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","565.06","0.284","10","49.16","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","447","1.442","8","16.184","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","176.429","0.013","10","16.086","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","6","0.207","10","19.55","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","32.573","1.416","10","7.605","80","8.691","20","0.007","1","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","25.85","0.667","10","31.183","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.009","10","2.386","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1206.14","0.008","30","24.146","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","43.337","0.017","8","21.64","60","4.636","15","0.025","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","14.15","80","1.07","10","0.029","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.074","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1847.91","0.076","10","45.486","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","31.536","0.099","15","16.668","80","5.044","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","108.346","3.011","15","14.403","80","9.444","20","0.748","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","62","1.444","10","6.728","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0.86","0.072","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","479.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","29","0.03","10","2.874","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","424.656","0.243","10","13.015","80","7.066","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","11.146","0.101","10","17.906","80","4.93","20","0.15","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","5.865","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","262.08","0.473","8","11.323","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","43.758","0.102","10","15.362","80","-","-","0.052","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","293","1.483","45","40.085","500","9.06","70","0.99","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1502.669","0.82","8","22.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","58.75","0.05","10","17.08","80","4.48","15","0.044","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","116.64","0.628","15","49.39","60","0.186","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","2.279","15","26.306","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.034","10","5.1","80","-","-","0.024","0.5","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4839.878","1.825","16","49.344","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","22.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.059","10","22.123","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","1.6","0.675","8","29.418","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","430.877","0.031","10","16.137","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","17.977","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","287.71","3.277","10","41.01","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","311.04","4.166","10","37.52","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","507","0.687","10","27.69","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","848.534","2.768","10","54.695","80","9.493","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","8.6","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9524.809","0.012","8","14.24","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10681.63","0.13","8","29.47","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.016","10","1.753","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.99","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","28.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","19.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","1.777","8","8.744","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.321","0.118","10","12.89","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.41","0.36","10","21.549","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.988","15","20.484","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","66.528","1.585","10","13.179","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.958","8","15.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","120.269","0.085","10","15.1","80","-","-","-","-","停机"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.282","10","20.09","80","-","-","0.078","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","182.3","0.072","10","7.142","80","2.23","15","0.019","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","395.539","0.07","8","7.46","50","-","-","0.096","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","254.794","44.8","500","149.63","500","71.59","500","24.36","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","6.91","0.189","10","14.17","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","17.889","0.297","10","21.193","80","-","-","0.216","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","0.111","10","6.79","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","316.511","0.011","10","5.901","90","-","-","0.02","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1701.427","0.143","2","11.701","40","-","-","0.024","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","130.464","0.147","10","9.298","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","-","0.317","10","12.041","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.021","10","7.899","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","663.55","6.264","10","38.022","80","10.716","15","0.033","0.5","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","80.87","0.01","10","7.552","80","0.037","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.057","10","11.829","80","0.149","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.069","15","6.58","80","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","2.3","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","15833.66","0.013","8","18.323","50","11.258","15","0.11","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","51.956","1000","196.262","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","389.448","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","24.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","497.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","26.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","14.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","46.863","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","982.109","4.408","10","37.555","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1346.19","0.868","10","18.17","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","82.08","0.051","8","12.128","50","-","-","0.056","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.26","15","15.525","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1146.48","0.072","15","29.857","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","1.73","0.01","10","24.34","80","2.23","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","458.106","0.304","8","15.005","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","183.421","0.176","5","12.468","50","2.806","12","0.07","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","1.048","10","30.245","80","-","-","-","-","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","114","5.386","10","25.925","80","14.356","20","0.016","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","114.05","0.577","10","29.4","80","1.611","15","0.052","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.011","10","5.315","80","2.825","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.077","10","7.4","100","3.67","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.015","15","7.011","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.2","8","8.7","60","12.5","15","0.051","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8347.97","0.08","10","18.273","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","170","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.025","10","20.7","80","0.989","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","133.92","0.21","10","29.94","80","-","-","-","-","正常"]