{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":113,"n_cols":12,"rows_kept":113,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[103,0,106,0],[103,1,106,1],[107,0,109,0],[107,1,109,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1]]}
["监测日期：2024-04-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11719433","137.489","110.298","320","19.381","100","0.304","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12677870","148.846","101.049","320","33.731","100","0.9","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9578539","110.863","-","-","-","-",10.4915,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8531582","98.745","-","-","-","-",2.066,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","15717231","181.912","-","-","-","-","0.655","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","361769.312","4.187","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1768654.5","20.47","32.892","320","28.331","100","0.1","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669212.875","7.746","107.033","300","6.758","100","1.973","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1392768","16.12","8.21","200","2.34","200","0.45","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12163152","142.772","191.052","320","28.164","100","0.598","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12419168","143.74","172.326","320","33.343","100","0.298","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9540965","110.428","-","-","-","-",10.322,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6928507","80.191","-","-","-","-",1.1982,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2034534.125","23.758","111.388","200","17.565","50","5.958","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2513305.25","29.366","109.819","200","14.469","50","6.096","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2320921","27.091","105.966","200","15.737","50","5.408","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1181028.75","13.67","113.879","200","15.511","35","5.449","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1424097.25","16.48","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","961151.63","11.12","113.599","200","18.442","35","1.566","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3002070.5","34.75","112.459","200","19.617","35","0.763","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1983751.25","22.96","125.419","200","9.03","50","4.737","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1303712.375","15.089","142.473","200","5.458","50","3.183","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1494164","17.294","141.822","200","12.671","50","3.995","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5196268.8","60.142",19.365,"200",13.75,"35",5.852,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.66","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","5915199.5","68.463","8.363","50","0.005","35","0.088","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5617626.5","65.019","6.486","50","0.116","35","0.099","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","31790.259","0.425","10.428","50","8.206","35","18.341","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","97.833","50","4.973","35","23.291","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6898.78","0.081","0","50","0.079","35","3.385","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","112.937","50","1.762","35","95.846","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","28361171.52","1181715.48","15.962","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.776","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.42","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","119724.48","1.386","1.59","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","73189.44","0.847","1.89","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","12536856","145.102","8.64","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","117504","1.36",47.92,"120",1.09,"850",0.61,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14117999","163.403","216.163","320","24.996","100","10.492","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5731511.5","66.337","-","-","-","-",12.0652,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8487223","98.232","200.428","320","31.656","100","1.874","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6632913.5","76.77","-","-","-","-",15.2869,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","320284.8","3.707","29.17","50","37.77","35","8.59","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","201670.688","3.112","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2674.277","0.031","-","-","-","-",0.9388,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0093,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","156720.84","6530.035","24.33","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","1041179.703","12.336","41.609","100","13.18","50","792.736","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-33762466.551","-398.804","0","100","0","50","2816.388","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","163.101","0.002","307.348","550","1.9","280","8.772","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","349073.969","4.04","293.066","550","6.997","400","8.412","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","676512","7.83","258.78","550","5.96","400","7.11","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","935959.75","10.833","124.809","200","6.342","200","1.04","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1070861.75","12.394","53.915","200","7.551","200","8.429","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","264754.5","3.064","19.627","-","25.214","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1072651.25","12.415","59.189","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","772286.25","8.938","30.866","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3983668.5","46.107","80.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4599366","53.233","58.501","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6858953","79.386","59.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2277628.5","26.361","55.698","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1965387.625","22.748","43.314","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1469045.5","17.003","60.385","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1720371.375","19.912","61.372","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3286230","136926.359","-","-","0.918","50","4.181","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4054697","46.929","36.321","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2701678.75","31.269","49.001","100","10.806","50","0.534","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","416330.406","4.819","27.626","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2448426.5","28.338","-","-","27.734","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16533097","191.355","41.848","100","4.473","50","4.869","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","730206.125","8.452","33.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4664870","53.991","35.399","100","7.612","50","5.245","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3259040","37.72","56.357","100","1.304","50","3.989","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1098410","12.713","-","-","4.818","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3539646.5","40.968","19.377","50","2.245","35","0.158","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1961614.125","22.704","45.58","100","1.036","50","0.204","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","109339.109","1.265","234.718","300","0.975","100","3.439","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5653635","65.436","35.781","100","1.027","50","0.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11023576","127.588","50.888","100","1.146","50","0.041","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7603200","88","72.66","200","12.04","200","6.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1509.19","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","676177.38","7.83","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","996438","11.53","99.35","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10773766","124.69","65.66","120","5.39","100","1.69","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7452568","86.26","66.21","100","0","50","2.89","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","159779.45","1.85","137.42","300","0.04","100","1.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1322622.5","15.31","69.77","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","0","0","7.661","200","0","50","77.723","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1610817.38","18.64","161.757","200","45.958","50","6.362","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3453561","39.97","76.063","80","15.464","30","0.864","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2993088.5","34.64","75.251","80","17.234","30","1.185","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","31656.49","0.37","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3067027","35.5","70.991","80","22.111","30","1.44","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","775159.062","8.972","0","100","0.007","50","5.003","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3366920.25","39.603",11.5444,"100",1.1291,"50",3.4269,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1768373.75","20.467","71.297","250","24.932","80","1.632","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2535489.75","29.346","0","250","0","80","0","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2435463.5","28.188","15.169","250","44.134","80","55.657","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48798236","564.794"," \n36.0991","100",26.0081,"50",2.4983,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7020529","81.256","190.65","320","54.46","100","5.57","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2434965.5","28.182","-","-","-","-",8.461,"20","正常"]