{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-04-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2779.794","0.028","25","49.527","250","6.564","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","521.3","259.428","500","105.34","500","181.464","500","3.347","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.676","0.009","15","5.996","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","273.89","0.367","10","21.53","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","55.045","0.316","10","32.44","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","170.294","0.157","8","16.553","50","8.989","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","165.89","3.722","10","43.244","80","5.868","15","0.041","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","242.78","0.138","10","17.09","80","4.18","15","0.033","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.393","10","13.156","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","55.728","0.115","10","36.155","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.038","10","12.416","80","-","-","0.087","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1258.518","0.01","1.5","4.993","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3312.341","0.398","10","25.258","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","106.013","2.282","10","27.794","80","4.83","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2298.24","0.11","10","1.013","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","176.26","0.071","10","16.727","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","2.59","0.01","10","2.35","80","0.04","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","97.63","0.109","10","29.858","80","10.065","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","29.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.165","15","13.479","80","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","9.125","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","1.418","10","5.569","80","3.521","20","0.011","1","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","230.515","0.014","10","3.729","70","1.001","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8073.19","0.058","8.629","30.606","69.431","7.328","27.416","0.238","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1452.336","8.624","500","309.346","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.011","10","26.79","80","-","-","0.01","0.5","停机"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","27.302","0.053","10","2.56","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.439","0.195","10","11.326","80","3.454","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","876.14","0.175","10","21.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","137","0.047","10","13.537","80","11.907","20","0.078","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","859.939","0.075","8","13.6","50","-","-","0.07","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.821","10","27.5","80","4.32","15","0.008","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1400.54","0.971","10","34.831","80","3.252","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","158.764","1.363","10","6.366","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","6.91","3.155","10","35.59","60","-","-","0.216","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.065","10","9.99","80","1.17","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","36.806","0.364","10","17.047","80","1.548","20","0.072","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","99.17","0.156","10","24.533","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.01","15","18.147","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","68.083","1.216","15","29.893","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","153.22","42.597","500","46.3","500","55.253","500","11.67","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.219","0.016","15","5.897","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.271","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.455","10","42.974","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1984.61","0.027","8","12","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","8.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1903.39","2.042","10","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.826","3.045","15","15.424","80","7.004","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","17.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","32.486","0.008","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","14","1.351","15","26.259","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","150.34","3.24","15","22.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","11.837","0.07","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","165.1","7.541","500","19.64","500","36.84","500","5.502","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.581","10","7.632","80","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.033","10","10.847","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","254.554","0.01","10","20.677","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","19.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","196.99","0.163","10","20.155","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","152.893","0.129","10","12.654","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","69.293","0.171","10","2.623","80","2.134","20","0.01","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5230.66","0.85","10","27.403","80","7.2","15","0.162","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20321.28","8.531","1000","272.495","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","154573.875","0.162","5","10.618","40","7.173","15","0.235","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","212178.688","9.65","50","73.739","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","52.7","0.019","10","7.08","80","1.884","20","0.059","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","593.57","0.129","5","15.96","50","-","-","0.125","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","285.12","5.049","10","7.396","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","16.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65854.94","0.03","2","12.65","40","10.104","15","0.23","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84003.84","22.98","50","180.7","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","219.283","0.093","10","12.376","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","349.06","1.502","10","58.22","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","313.416","0.208","10","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","309.295","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","22.46","0.908","10","24.432","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","392.26","0.454","10","45.91","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","699","1.489","8","12.457","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.346","0.013","10","27.26","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","67","0.058","10","18.03","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","168.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","2.419","1.43","10","7.551","80","9.61","20","0.007","1","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","80.35","0.744","10","29.796","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","61.085","0.01","10","2.705","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1198.37","0.007","30","22.947","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","56.322","0.03","8","14.463","60","3.57","15","0.03","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","11","80","1.25","10","0.035","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.736","0.073","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2040.2","0.077","10","45.181","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","26.611","0.201","15","22.907","80","4.742","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","123.725","2.556","15","12.114","80","7.912","20","0.597","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","173","1.27","10","7.386","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.08","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","433.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.018","10","2.631","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","665.971","0.311","10","14.627","80","6.166","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","40.608","0.084","10","6.803","80","1.589","20","0.081","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","16.893","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","279.59","0.268","8","13.512","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","63.559","0.103","10","19.698","80","-","-","0.08","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","311","1.458","45","40.021","500","10.85","70","0.8","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","849.744","0.17","8","23.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","29.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","79.49","0.06","10","10.38","80","3.875","15","0.049","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","107.14","0.369","15","23.45","60","0.184","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","22.662","3.045","15","25.547","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.035","10","5.1","80","-","-","0.024","0.5","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4948.709","1.161","16","48.397","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","60.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.062","10","23.276","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","236.46","0.774","8","32.946","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","6.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","404.266","0.033","10","15.522","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","23.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","231.55","4.075","10","40.81","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","308.45","4.526","10","39.51","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","393","0.433","10","30.94","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","775.958","1.324","10","52.29","80","10.254","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10201.834","0.02","8","12.596","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11561.18","0.13","8","27.45","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","203.04","0.008","10","1.26","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","203.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","26.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","1.859","8","8.728","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.207","0.04","10","8.187","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","54.65","0.379","10","28.472","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","1.088","15","22.535","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","160.013","1.98","10","12.574","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.981","8","15.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","241.142","0.07","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.369","10","18.1","80","-","-","0.095","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","275.62","0.074","10","6.99","80","2.22","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","529.114","0.07","8","7.361","50","-","-","0.081","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","301.19","41.17","500","164.97","500","75.98","500","26.82","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","2.59","0.193","10","13.74","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.582","0.29","10","18.901","80","-","-","0.238","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","38.016","0.446","10","11.626","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","32.945","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","700.462","0.018","10","5.705","90","-","-","0.017","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1688.891","0.174","2","10.054","40","-","-","0.024","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","218.16","0.23","10","18.044","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.178","0.113","10","20.933","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","151.536","0.035","10","8.094","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","667.87","5.746","10","37.792","80","10.715","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","178.064","0.02","10","7.816","80","0.032","20","0.009","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","121.278","0.184","10","8.171","80","0.174","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.184","15","7.398","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","36.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3148.42","0.015","8","19.296","50","10.334","15","0.089","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","44.584","1000","397.338","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","550.809","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","74.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","657.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","53.724","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","73.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","70.641","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1025.741","4.806","10","38.223","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1538.21","0.25","10","18.115","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.911","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","73.44","0.065","8","17.612","50","-","-","0.056","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","47.648","3.663","15","16.095","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.149","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1372.56","0.139","15","30.102","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.014","10","24.2","80","2.22","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1510.851","0.37","8","15.365","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","204.729","0.069","5","13.01","50","2.897","12","0.072","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","1.296","1.134","10","31.548","80","-","-","-","-","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","219","4.778","10","22.305","80","13.095","20","0.016","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","23.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","183.17","0.818","10","29.57","80","1.933","15","0.043","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.013","10","5.439","80","3.12","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.102","10","7.6","100","4.1","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.013","15","7.957","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","33.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","0.393","8","8.3","60","11.69","15","0.055","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8348.83","0.14","10","19.978","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","78.62","0.023","10","71.1","80","0.935","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","195.26","0.268","10","30.06","80","-","-","-","-","正常"]