{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":113,"n_cols":12,"rows_kept":113,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,53,0],[51,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[103,0,106,0],[103,1,106,1],[107,0,109,0],[107,1,109,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1]]}
["监测日期：2024-04-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11954126","140.205","101.889","320","22.121","100","0.366","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12861738","157.631","97.484","320","45.947","100","0.781","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10230214","118.405","-","-","-","-",4.8329,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8456092","97.871","-","-","-","-",2.0715,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","14766920","170.913","-","-","-","-","0.571","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1519655","17.589","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1784417.625","20.653","27.444","320","25.856","100","37.954","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","700306.125","8.105","119.822","300","5.364","100","1.964","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3051648","35.32","9.49","200","2.29","200","0.48","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.01","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11950194","140.305","173.308","320","21.781","100","0.605","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12561751","145.391","170.939","320","33.941","100","0.352","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9449827","109.373","-","-","-","-",8.5032,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7061808","81.734","-","-","-","-",1.2773,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2104551.75","24.566","115.379","200","22.252","50","5.814","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2501471.25","29.238","112.905","200","14.4","50","5.929","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2374309.75","27.716","104.143","200","17.178","50","0","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1150710.38","13.32","111.11","200","8.691","35","5.472","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1259798","14.58","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1113012","12.88","111.496","200","13.114","35","1.542","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2952435.75","34.17","112.102","200","15.438","35","0.742","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1957539.75","22.657","140.739","200","17.272","50","5.275","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1318965.5","15.266","136.689","200","7.434","50","2.682","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1471897.25","17.036","135.188","200","13.364","50","3.066","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5142700.8","59.522",19.014,"200",14.569,"35",5.684,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","0.72","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","36174.292","0.43","11.359","50","4.577","35","17.979","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","12.98","50","6.686","35","28.765","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8941.547","0.106","0","50","0.006","35","3.121","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","27089683.2","1128736.8","15.076","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.302","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.37","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","699433.92","8.095","3.11","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","18359058.24","212.489","13.28","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","30636843.84","354.593","15.23","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","168480","1.95",51.3,"120",1.05,"850",0.5,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14303922","165.555","215.608","320","34.65","100","10.476","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5337465","61.776","-","-","-","-",11.9393,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8507278","98.464","203.441","320","31.151","100","1.899","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6533856","75.623","-","-","-","-",15.4108,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","466560","5.4","65.99","50","36.67","35","32.75","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","330407.219","3.824","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6464.401","0.075","-","-","-","-",0.8859,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0012,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","170709.72","7112.905","35.77","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","24647318.211","291.703",57.766,"100",8.904,"50",7.249,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-34024373.522","-401.868","0","100","0","50","1477.283","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","203.1","0.002","304.236","550","1.902","280","8.414","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","358427.156","4.148","266.804","550","6.821","400","10.79","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","688608","7.97","254.49","550","5.99","400","6.94","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1012785.375","11.723","145.885","200","7.703","200","1.077","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1095257.875","12.677","55.414","200","8.58","200","8.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","267133.938","3.092","19.472","-","22.645","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1085681.25","12.566","62.264","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","778694.375","9.013","33.204","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3941630","45.621","83.267","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4628587","53.572","60.025","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6611059","76.517","59.037","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2281589","26.407","58.118","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1979229.75","22.908","43.44","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1482745.75","17.161","62.661","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1732898.125","20.057","63.642","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3337820","139075.906","-","-","0.887","50","3.902","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4074533","47.159","36.894","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2593258.25","30.018","48.869","100","12.046","50","0.563","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","423182.188","4.898","28.153","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2442555","28.27","-","-","25.442","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16607122","192.212","33.974","100","4.676","50","4.787","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","734381.312","8.5","36.23","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4698230","54.378","35.956","100","7.343","50","5.466","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3218480","37.251","58.147","100","1.254","50","3.742","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1089900","12.615","-","-","3.653","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3585514","41.499","20.58","50","2.064","35","0.172","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1909064.875","22.096","45.408","100","0.947","50","0.206","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","240774.469","2.787","233.806","300","0.941","100","3.351","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5795980","67.083","37.777","100","1.03","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11311707","130.922","53.99","100","1.223","50","0.039","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7770816","89.94","76.85","200","17.02","200","8.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1724.28","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","664345.56","7.69","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2762735.25","31.98","61.41","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10960180","126.85","65.43","120","5.16","100","1.54","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7139397.5","82.63","63.6","100","0","50","3.09","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","178295.81","2.06","75.94","300","0.05","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1095207.38","12.68","62.75","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","0","0","16.371","200","0","50","77.897","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1601942.88","18.54","165.774","200","43.077","50","6.628","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3575874.75","41.39","75.569","80","8.908","30","0.94","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3075500.25","35.6","75.086","80","12.438","30","1.292","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2181.03","0.02","14.531","80","93.617","30","155.405","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3056985","35.38","72.772","80","16.289","30","1.452","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","778225.188","9.007","0","100","0.003","50","3.308","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3334579","39.221",9.403,"100",1.1897,"50",3.8775,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1746241","20.211","72.858","250","21.656","80","1.812","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2558846.75","29.616","0","250","0","80","0","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2456952.25","28.437","15.408","250","50.89","80","53.819","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49088572","568.155",35.8391,"100",26.2559,"50",2.5412,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8004303.5","92.642","239.68","320","6.14","100","4.15","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3140676.75","36.35","-","-","-","-",8.883,"20","正常"]