{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-04-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3003.672","0.024","25","43.912","250","5.569","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","430.48","256.397","500","102.87","500","184.307","500","3.208","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.059","0.011","15","6.366","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","324.86","0.139","10","24.71","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","160.915","0.399","10","32.572","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.293","0.039","8","19.598","50","8.48","15","0.039","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","304.13","3.624","10","41.006","80","5.945","15","0.033","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.06","0.153","10","18.04","80","3.79","15","0.035","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.067","1.197","10","13.801","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","150.941","0.011","10","27.668","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.059","10","13.468","80","-","-","0.099","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1275.366","0.009","1.5","4.075","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3014.833","0.238","10","22.145","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","29.38","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","615.773","2.678","10","21.976","80","5.473","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2382.91","0.1","10","0.923","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","175.39","0.072","10","16.415","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","349.92","0.01","10","4.56","80","0.56","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","103.68","0.09","10","28.963","80","9.704","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","33.955","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.147","15","13.137","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.457","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","9.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","1.266","10","6.163","80","3.537","20","0.013","1","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","222.307","0.004","10","3.687","70","0.99","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8607.43","0.048","8.629","29.683","69.431","7.08","27.416","0.234","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1581.576","5.566","500","221.192","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","208.872","0.01","10","15.55","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","9.504","0.035","10","2.27","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.593","0.404","10","12.881","80","3.727","10","0.005","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1113.9","0.188","10","21.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","232","0.075","10","13.328","80","12.481","20","0.07","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1152.058","0.029","8","11.05","50","-","-","0.067","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","371.52","0.63","10","25.74","80","5.52","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1658.88","1.136","10","34.697","80","3.411","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","302.716","2.126","10","27.069","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","8.64","3.046","10","35.272","60","-","-","0.194","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.061","10","9.71","80","1.04","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","40.522","0.291","10","15.233","80","2.163","20","0.068","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","119.57","0.346","10","18.592","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.453","0.01","15","17.519","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","40.349","1.323","15","33.468","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","345.38","72.988","500","127.49","500","71.651","500","13.78","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.51","0.042","15","4.86","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","55.44","2.051","10","43.773","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1549.15","0.034","8","12.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","21.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2763.94","2.608","10","12.099","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.048","2.861","15","23.867","80","8.786","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","31.622","0.006","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","21","1.434","15","21.06","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","178.85","3.066","15","21.91","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.539","0.072","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","38.189","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","258.1","14.475","500","27.29","500","59.333","500","8.29","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.806","10","6.678","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.04","0.043","10","11.532","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","261.992","0.028","10","18.626","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","18.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","259.2","0.188","10","20.914","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","153.524","0.125","10","12.17","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.122","0.052","10","2.586","80","2.529","20","0.01","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9503.14","0.068","10","25.324","80","6.82","15","0.23","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21828.1","9.478","1000","263.264","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","163439.109","0.167","5","10.782","40","8.31","15","0.19","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","146562.05","9.75","50","105.42","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","48.38","0.027","10","8.61","80","1.822","20","0.048","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","708.48","0.208","5","17.31","50","-","-","0.126","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","477.79","0.073","10","6.926","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","53.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","61561.73","0.034","2","13.96","40","10.448","15","0.251","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","79725.12","18.62","50","192.81","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","289.094","0.034","10","17.647","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","463.1","1.06","10","19.73","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","480.888","0.209","10","16","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","287.807","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","8.64","1.056","10","22.995","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","470.88","0.326","10","38.47","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1257","1.276","8","14.582","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","2.419","0.013","10","31.143","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","0.303","10","13.01","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","104.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.173","1.43","10","7.802","80","7.61","20","0.006","1","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","74.85","1.067","10","36.509","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.973","0.011","10","2.098","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1111.1","0.015","30","22.885","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","66.366","0.037","8","18.315","60","5.442","15","0.037","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","11.3","80","1.72","10","0.037","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.773","0.07","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2082.11","0.09","10","45.568","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","19.44","0.179","15","23.746","80","2.377","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","88.733","2.913","15","11.331","80","7.771","20","0.554","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","168","2.497","10","11.911","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.092","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.121","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.816","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","378.121","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","63","0.022","10","2.335","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","866.506","0.459","10","16.207","80","6.707","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","59.962","0.133","10","12.662","80","3.975","20","0.122","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","469.57","0.268","8","10.923","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","99.93","0.195","10","24.692","80","-","-","0.095","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","350","1.487","45","40.587","500","11.04","70","0.68","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1507.68","0.17","8","25.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","98.5","0.053","10","10.11","80","4.76","15","0.053","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","84.67","0.156","15","22.45","60","0.182","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","25.94","1.527","15","16.655","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","6.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.035","10","5.1","80","-","-","0.024","0.5","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8151.392","6.507","16","41.874","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","76.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","445.82","0.121","10","22.882","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","290.68","0.54","8","26.996","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","520.733","0.027","10","17.405","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","29.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","381.02","2.989","10","40.99","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","514.94","5.042","10","51.75","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","902","0.543","10","25.63","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","548.554","1.986","10","56.616","80","9.746","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","200.534","0.071","8","10.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12958.824","0.306","8","12.004","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11593.15","0.13","8","29.47","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","186.62","0.003","10","1.151","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","186.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","175.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","84.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","1.439","8","8.269","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.188","0.033","10","6.699","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","58.72","0.352","10","30.247","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.749","15","22.694","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","206.496","1.934","10","17.518","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","150.34","1.948","8","8.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","385.517","0.069","10","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","0.243","10","16.69","80","-","-","0.094","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","257.47","0.071","10","6.672","80","2.14","15","0.019","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","573.782","0.072","8","7.157","50","-","-","0.07","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","236.218","39.59","500","152.62","500","63.32","500","25.71","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","0.192","10","12.64","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","80.519","0.231","10","15.062","80","-","-","0.197","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","34.56","2.217","10","14.113","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","92.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","860.245","0.018","10","6.201","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4331.898","0.163","2","9.755","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0.394","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","396.662","0.072","10","22.469","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.474","0.062","10","5.602","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","266.28","0.024","10","3.027","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1391.9","6.401","10","23.912","80","10.279","15","0.031","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","132.103","0.039","10","8.037","80","0.037","20","0.01","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","161.278","0.226","10","7.493","80","0.367","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.801","0.22","15","6.516","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","182.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","139.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2978.21","0.015","8","19.345","50","8.257","15","0.088","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","45.512","1000","269.675","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","622.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","104.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","964.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","26.222","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","119.465","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","53.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1069.546","5.18","10","38.137","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1563.02","0.188","10","15.113","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.747","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","66.53","0.088","8","16.395","50","-","-","0.056","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","25.254","2.839","15","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.855","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1535.28","0.084","15","29.017","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","61.34","0.028","10","24.16","80","2.18","15","0.029","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1435.326","0.448","8","16.129","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","8.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","246.475","0.071","5","11.687","50","2.774","12","0.065","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.798","0.962","10","27.648","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","370","5.204","10","24.754","80","15.423","20","0.023","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","182.3","0.965","10","40.61","80","2.603","15","0.031","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.014","10","5.534","80","3.38","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.141","10","7.3","100","3.98","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","42.51","0.014","15","8.263","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","34.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","122.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","19.872","1.222","8","9.8","60","8.43","15","0.053","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8198.5","0.407","10","17.323","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.452","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","75.17","0.029","10","13.4","80","0.931","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","282.53","0.257","10","32.14","80","-","-","-","-","正常"]