{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-04-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11796421","138.432","99.079","320","20.566","100","0.338","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13654381","160.269","96.116","320","35.623","100","0.978","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10063422","116.475","-","-","-","-",4.6532,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8425762","98.209","-","-","-","-",2.0292,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","19431912","224.906","-","-","-","-","0.718","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","379845.062","4.396","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1772741.125","20.662","22.141","320","17.524","100","32.826","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","701840.938","8.123","128.039","300","5.337","100","1.942","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","6617376","76.59","12.15","200","2.41","200","0.44","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12082058","141.809","179.536","320","26.637","100","0.614","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12474744","144.384","178.01","320","37.664","100","0.401","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9393510","108.721","-","-","-","-",4.0453,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7211058.5","83.461","-","-","-","-",1.3292,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2181597.75","25.457","115.656","200","18.255","50","0","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2489066.75","29.105","111.417","200","13.03","50","5.822","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2356412","27.479","112.969","200","15.761","50","5.326","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1138273.5","13.17","107.883","200","13.69","35","5.783","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","765151.06","8.86","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","949086.81","10.98","110.53","200","26.492","35","1.512","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2923261.75","33.83","109.961","200","21.287","35","0.716","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2000390.125","23.153","145.669","200","19.503","50","5.606","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1322088.625","15.302","128.414","200","9.178","50","2.685","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1475362.75","17.076","129.29","200","17.774","50","3.111","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4918924.8","56.932",14.056,"200",12.65,"35",5.44,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","0.74","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","38184.015","0.485","104.068","50","5.559","35","13.516","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","20.756","50","2.933","35","29.314","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12997.216","0.154","0","50","4.092","35","13.454","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","10923.718","0.387","44.824","50","0.236","35","1.696","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","40360680","1681695","20.134","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","29082516.48","336.603","18.353","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.22","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-5970.24","-0.069","1.5","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-22101.12","-0.256","1.65","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48519535.68","561.569","20","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","173664","2.01",53.39,"120",1.07,"850",0.47,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14302434","165.537","217.934","320","23.581","100","10.554","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4769243","55.2","-","-","-","-",11.5402,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8439633","97.681","215.853","320","32.377","100","1.988","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6132565","70.979","-","-","-","-",15.1688,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1123977.6","13.009",7.61,"50",1.37,"35",0.614,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","354290.656","4.1","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","9650.889","0.112","-","-","-","-",0.8179,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","5442.853","0.063","-","-","-","-",0.0008,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","4804.8","200.2","34.66","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60421792.365","713.333",37.766,"100",27.026,"50",3.323,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-34020288.484","-401.772","0","100","0","50","1693.877","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","192.909","0.002","286.592","550","1.797","280","7.892","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","369916.906","4.281","291.519","550","6.142","400","6.602","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","688608","7.97","254.23","550","6","400","6.65","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","998982.625","11.562","147.964","200","8.486","200","1.051","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1096416.625","12.69","58.307","200","8.988","200","8.633","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","270446.344","3.13","21.01","-","25.272","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1082433.875","12.528","63.882","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","788997.938","9.132","35.458","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3918362","45.351","84.266","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4644890.5","53.76","62.241","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6545655","75.76","57.589","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2226935.25","25.775","55.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1953634.375","22.612","42.817","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1484810.875","17.185","65.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1740591.75","20.146","67.518","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3320070","138336.125","-","-","0.89","50","4.282","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4061288","47.006","37.725","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2643324.25","30.594","48.998","100","12.416","50","0.571","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","423536.688","4.902","27.997","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2439669.5","28.237","-","-","25.173","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16637262","192.561","35.618","100","4.753","50","4.976","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","743916.625","8.61","36.379","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4702620","54.429","35.402","100","7.376","50","5.707","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3204800","37.093","54.302","100","1.174","50","3.714","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1095230","12.676","-","-","2.869","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3580030.25","41.436","19.677","50","2.014","35","0.172","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1907589.625","22.079","43.302","100","0.991","50","0.192","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","221652.641","2.566","244.948","300","0.892","100","3.22","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5726108","66.274","35.872","100","0.983","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11610852","134.385","52.121","100","1.259","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7524576","87.09","92.92","200","44.5","200","9.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1640.96","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","646467.94","7.48","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","48112.45","0.56","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10933999","126.55","62.71","120","5.7","100","1.54","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7235461.5","83.74","63.33","100","0","50","3.21","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","224757.08","2.6","19.17","300","0.07","100","1.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1035040.75","11.98","56.1","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","0","0","12.909","200","0","50","101.83","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1602248.75","18.55","168.629","200","42.333","50","7.157","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3529076.5","40.85","77.165","80","10.378","30","0.916","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3041038.25","35.2","77.397","80","13.417","30","1.229","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1547.71","0.02","1.246","80","45.616","30","58.347","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3231404.75","37.4","74.619","80","7.264","30","1.563","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","775500.25","8.976","0","100","0.004","50","3.248","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3291536.75","38.607",10.2221,"100",1.1214,"50",3.7348,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1803235.125","20.871","75.346","250","20.054","80","1.943","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2655213.75","30.732","309.962","250","222.327","80","722.346","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2454981","28.414","17.904","250","53.595","80","59.736","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48774896","564.524",35.9471,"100",26.9111,"50",2.5983,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7765609",89.88,245.5,"320",15.32,"100",4.44,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2997267.25","34.691","-","-","-","-",9.031,"20","正常"]