{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":111,"n_cols":12,"rows_kept":111,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[28,0,33,0],[28,1,33,1],[34,0,39,0],[34,1,39,1],[41,0,44,0],[41,1,44,1],[45,0,49,0],[45,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,93,0],[86,1,93,1],[94,0,95,0],[94,1,95,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[101,0,104,0],[101,1,104,1],[105,0,107,0],[105,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1]]}
["监测日期：2024-04-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12085716","141.866","97.556","320","24.293","100","0.263","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13480035","158.22","99.07","320","39.884","100","1.297","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9814826","113.598","-","-","-","-",4.5848,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8507030","98.461","-","-","-","-",2.0321,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","16221015","187.743","-","-","-","-","0.734","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1914432.875","22.158","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1786256.5","20.674","23.053","320","18.926","100","13.982","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694926.625","8.043","108.647","300","5.003","100","1.975","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7204896","83.39","12.39","200","2.37","200","0.56","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10656968","124.766","171.366","320","22.687","100","1.794","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12410190","143.636","176.972","320","38.857","100","0.394","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9712332","112.411","-","-","-","-",4.0061,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7123324.5","82.446","-","-","-","-",1.1785,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2177541.25","26.661","110.92","200","26.494","50","6.164","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2367443","28.955","109.818","200","19.369","50","5.792","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2215231.5","27.026","108.22","200","17.848","50","5.282","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1093613.75","12.66","114.139","200","15.423","35","5.963","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1308393.88","15.14","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","957893.44","11.09","107.98","200","19.122","35","1.528","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2913282.75","33.72","114.168","200","15.46","35","0.72","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2005603.5","23.213","154.452","200","22.198","50","5.823","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1314950.75","15.219","137.81","200","11.104","50","2.755","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1455412.375","16.845","133.868","200","20.431","50","3.163","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5087923.2","58.888","15.187","200","10.295","35","5.146","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","9049347","104.738","11.667","50","0.011","35","0.103","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","8617230","99.736","9.097","50","0.057","35","0.119","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","191419.406","2.42","33.688","50","3.712","35","17.3","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","17.102","50","1.772","35","30.399","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","13844.772","0.164","0","50","0.426","35","11.859","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","47.565","50","23.644","35","112.367","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","40330016.64","1680417.36","20.093","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24717657.6","286.084","15.746","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.53","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","31226048.64","361.413","20.43","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","23306080.32","269.746","14.59","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46428016.32","537.361","19.23","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","177120","2.05",52.21,"120",1.16,"850",0.47,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13840796","160.194","222.982","320","33.092","100","10.712","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5009813","57.984","-","-","-","-",11.114,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8223747.5","95.182","212.996","320","32.462","100","2.378","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6124146.5","70.881","-","-","-","-",14.95,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1058313.6","12.249",9.38,"50",2.76,"35",1.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","551310.75","6.381","-","-","-","-",0.0677,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","7500.064","0.087","-","-","-","-",0.773,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","6234.168","0.072","-","-","-","-",0.001,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","9022.992","375.958","39","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60686340.493","716.999",39.399,"100",27.043,"50",4.339,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-34020967.575","-401.753","0","100","0","50","1659.871","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","56.751","0.001","295.595","550","1.86","280","8.148","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","374966.312","4.34","277.935","550","6.001","400","6.28","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","691200","8","254.24","550","6.13","400","6.86","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","766510.938","8.872","148.159","200","8.99","200","1.036","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1100112.125","12.733","61.216","200","9.284","200","6.46","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","277044.312","3.206","49.589","-","34.104","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1089500.5","12.61","67.572","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","781962.438","9.05","37.902","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3868573.25","44.775","86.903","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4666625","54.012","66.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6566227","75.998","58.545","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2242187","25.951","57.107","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1960897.375","22.696","42.735","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1533529.125","17.749","71.826","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1763758.875","20.414","70.697","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3154100","137134.797","-","-","0.909","50","4.81","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3893212.75","47.02","38.068","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2142198.5","24.792","46.981","100","12.67","50","0.595","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","406486.562","4.705","27.965","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2438437.75","28.223","-","-","26.111","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16688080","193.149","36.067","100","3.823","50","4.974","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","736319.625","8.522","37.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4702610","54.429","34.905","100","7.496","50","6.109","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3199500","37.031","53.88","100","1.013","50","3.814","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1098700","12.716","-","-","2.41","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3584419.25","41.486","19.575","50","2.076","35","0.185","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1899771.125","21.988","44.638","100","1.031","50","0.186","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","198766.953","2.31","286.466","300","1.156","100","5.137","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5722864","66.237","36.177","100","1.035","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11563091","133.832","53.37","100","1.319","50","0.037","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8495712","98.33","73.71","200","39.54","200","9.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1628.69","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","652627.5","7.55","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","323925.38","3.75","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10959260","126.84","66.88","120","5.09","100","1.75","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7406353","85.66","67.58","100","0","50","3.33","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","197957.31","2.29","21.42","300","1.15","100","1.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1123794","13.01","58.39","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","0","0","15.972","200","0","50","71.29","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1611194.25","18.65","169.543","200","45.578","50","6.906","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3186303.75","36.88","72.567","80","9.346","30","0.916","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3068745.5","35.52","69.214","80","12.018","30","1.244","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1921.74","0.02","3.602","80","83.364","30","127.793","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2974139.5","34.42","68.813","80","12.011","30","1.466","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","769811.375","8.91","0","100","0.004","50","3.238","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3242266","38.216",10.1177,"100",0.9873,"50",3.5697,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1769622.875","20.482","74.68","250","13.8","80","1.827","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2558288.75","29.61","51.134","250","2.717","80","66.81","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2448713.75","28.342","14.375","250","46.543","80","58.49","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48566292","562.11",35.8524,"100",26.5446,"50",2.4065,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8013634.5","92.75","214.14","320","3.48","100","3.9","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3110928","36.006","-","-","-","-",8.95,"20","正常"]